## materiál a výkony I..etapa
1.N.P. 1.etapa
| typ | označení | cena jednotka | ČETNOST 1.etapa | 1.etapa cena
pořadí
et.1.č.006 | Zářivka LED pro dvě LED trubice | B1 |  | 54 | 0
et.1.č.007 | LED trubice 120cm 16W 840 neutrální bílá 4000K T8 G13 pro elektromagnetické předřadníky | B1 |  | 108 | 0
et.1.č.008 | Závěs pro svítidla | B1 |  | 108 | 0
et.1.č.009 | Svítidlo 60W E27 IP44 sklo matné | B2 |  | 3 | 0
et.1.č.010 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) | B2 |  | 3 | 0
et.1.č.011 | Zářivka 2x36W IP65 s nouzovým zdrojem | P1 |  | 8 | 0
et.1.č.014 | Nouzové svítidlo IP42 100lm 1h | N1 |  | 4 | 0
et.1.č.015 | Nouzové svítidlo 11W IP65 SE 1N/RM | N2 |  | 3 | 0
et.1.č.016 | Svítidlo přisazené s infračerveným pohybovým čidlem, s paticí E27, napětí 220-240V, výkon 2x40W., krytí IP20. | Č1 |  | 1 | 0
et.1.č.017 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) | Č1 |  | 1 | 0
et.1.č.018 | vypínač č.1 bílá | vyp. č.1 |  | 3 | 0
et.1.č.019 | vypínač č.1 IP44 bílá | vyp. č.1 IP 44 |  | 12 | 0
et.1.č.020 | vypínač č.5 bílá | vyp. č.5 |  | 0 | 0
et.1.č.021 | vypínač č.5 IP44 bílá | vyp. č.5 IP 44 |  | 2 | 0
et.1.č.022 | vypínač č.6 bílá | přep. č.6 |  | 0 | 0
et.1.č.023 | vypínač č.6 IP44 | přep. č.6 IP 44 |  | 4 | 0
et.1.č.024 | vypínač č.7 bílá | přep. č.7 |  | 0 | 0
et.1.č.025 | vypínač č.7 IP44 bílá | přep. č.7 IP 44 |  | 1 | 0
et.1.č.026 | tlačítko č.1/0 bílá | Tlačítko |  | 0 | 0
et.1.č.027 | zásuvka bílá | Zás.1X 220V |  | 3 | 0
et.1.č.028 | zásuvka s víčkem IP44 bílá | Zás. 1X 220V IP44 |  | 3 | 0
et.1.č.029 | dvojzásuvka bílá | Zás.2X 220V |  | 2 | 0
et.1.č.030 | dvojzásuvka IP44 bílá | Zás. 2X 220V IP44 |  | 8 | 0
et.1.č.031 | Krabice lištová LK 80x28R/1 HB bílá pro Classic, Swing | lištová krab. 1x |  | 6 | 0
et.1.č.032 | sporáková kombinace nástěnná bílá |  |  | 1 | 0
et.1.č.033 | Krabice lištová pod dvojzásuvku 81x105x27,5mm | lištová krab.2x |  | 8 | 0
et.1.č.034 | Zásuvka nástěnná 16A/5P/400V IP44 | Zás. 400V/16A |  | 3 | 0
et.1.č.035 | Zásuvka nástěnná kombi 16A/5P/400V IP44 | Zás. 400V/32A |  | 0 | 0
et.1.č.036 | Zásuvka nástěnná Bals 101 32A/5P/400V IP44 | Zás. 400V/32A |  | 1 | 0
et.1.č.037 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | CYKY 3Jx1,5 |  | 600 | 0
et.1.č.038 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | CYKY 5Jx1,5 |  | 400 | 0
et.1.č.039 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | CYKY 3Jx2,5 |  | 600 | 0
et.1.č.040 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | CYKY 5Jx2,5 |  | 200 | 0
et.1.č.046 | Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6) | CYA ZŽ 6 mm2 |  | 0 | 0
et.1.č.047 | Vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16) | CYA ZŽ 16 mm2 |  | 0 | 0
et.1.č.048 | Vodič CYA H07V-K 25 žlutozelená (CYA 25) | CYA ZŽ 25 mm2 |  | 0 | 0
et.1.č.049 | Lišta na kabely LV 24x22 HD 2m bílá | LIŠTA 25x25 |  | 240 | 0
et.1.č.050 | Lišta na kabely LHD 40x40 HD 3m bílá | LIŠTA 40x40 |  | 140 | 0
et.1.č.051 | Krabice ACIDUR 6455-11 P/2 5P světle šedá | Krabice ACIDUR |  | 3 | 0
et.1.č.052 | Krabice IP54 85x85x40 2000342 | Krabice OBO |  | 3 | 0
et.1.č.053 | víčko Z PH V 68 HA + šroubky |  |  | 25 | 0
et.1.č.054 | Natloukací hmoždinky NH 6x60mm | mont.mat. |  | 200 | 0
et.1.č.055 | Hmoždinky FISCHER SX 5x25 | mont.mat. |  | 200 | 0
et.1.č.056 | Vrut 4x25 UNIQUADREX v UQ BOXu (260ks) | mont.mat. |  | 2 | 0
|  | CELKEM |  |  | 0

## materiál a výkony II.etapa
1.N.P. 2.etapa
| typ | označení | cena jednotka | ČETNOST 2.etapa | 2.etapa cena
pořadí
et.1.č.006 | Zářivka LED pro dvě LED trubice | B1 |  | 39 | 0
et.1.č.007 | LED 120cm 16W 840 neutrální bílá 4000K T8 G13 pro elektromagnetické předřadníky | B1 |  | 78 | 0
et.1.č.008 | Závěs pro svítidla | B1 |  | 39 | 0
et.1.č.009 | Svítidlo 60W E27 IP44 sklo matné | B2 |  | 33 | 0
et.1.č.010 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) | B2 |  | 33 | 0
et.1.č.011 | Zářivka 2x36W IP65 s nouzovým zdrojem | P1 |  | 4 | 0
et.1.č.014 | Nouzové svítidlo IP42 100lm 1h | N1 |  | 1 | 0
et.1.č.015 | Nouzové svítidlo 11W IP65 SE 1N/RM | N2 |  | 9 | 0
et.1.č.016 | Svítidlo přisazené s infračerveným pohybovým čidlem, s paticí E27, napětí 220-240V, výkon 2x40W., krytí IP20. | Č1 |  | 9 | 0
et.1.č.017 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) | Č1 |  | 9 | 0
et.1.č.018 | vypínač č.1 bílá | vyp. č.1 |  | 11 | 0
et.1.č.019 | vypínač č.1 IP44 | vyp. č.1 IP 44 |  | 21 | 0
et.1.č.021 | vypínač č.5 IP44 bílá | vyp. č.5 IP 44 |  | 1 | 0
et.1.č.022 | vypínač č.6 bílá | přep. č.6 |  | 2 | 0
et.1.č.023 | vypínač č.6 IP44 bílá | přep. č.6 IP 44 |  | 4 | 0
et.1.č.024 | vypínač č.7 bílá | přep. č.7 |  | 0 | 0
et.1.č.025 | vypínač č.7 IP44 bílá | přep. č.7 IP 44 |  | 1 | 0
et.1.č.027 | zásuvka bílá | Zás.1X 220V |  | 7 | 0
et.1.č.028 | zásuvka s víčkem IP44 bílá | Zás. 1X 220V IP44 |  | 8 | 0
et.1.č.029 | dvojzásuvka bílá | Zás.2X 220V |  | 5 | 0
et.1.č.030 | dvojzásuvka IP44 bílá | Zás. 2X 220V IP44 |  | 1 | 0
et.1.č.031 | Krabice lištová LK 80x28R/1 HB bílá | lištová krab. 1x |  | 20 | 0
et.1.č.032 | sporáková kombinace nástěnná bílá |  |  | 1 | 0
et.1.č.033 | Krabice lištová pod dvojzásuvku 81x105x27,5mm | lištová krab.2x |  | 1 | 0
et.1.č.034 | Zásuvka nástěnná 16A/5P/400V IP44 | Zás. 400V/16A |  | 2 | 0
et.1.č.037 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | CYKY 3Jx1,5 |  | 1000 | 0
et.1.č.038 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | CYKY 5Jx1,5 |  | 300 | 0
et.1.č.039 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | CYKY 3Jx2,5 |  | 300 | 0
et.1.č.040 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | CYKY 5Jx2,5 |  | 100 | 0
et.1.č.046 | Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6) | CYA ZŽ 6 mm2 |  | 250 | 0
et.1.č.049 | Lišta na kabely LV 24x22 HD 2m bílá | LIŠTA 25x25 |  | 300 | 0
et.1.č.050 | Lišta na kabely LHD 40x40 HD 3m bílá | LIŠTA 40x40 |  | 300 | 0
et.1.č.051 | Krabice ACIDUR 6455-11 P/2 5P světle šedá | Krabice ACIDUR |  | 5 | 0
et.1.č.052 | Krabice OBO A11 IP54 85x85x40 | Krabice OBO |  | 8 | 0
et.1.č.053 | víčko Z PH V 68 HA + šroubky |  |  | 30 | 0
et.1.č.054 | Natloukací hmoždinky NH 6x60mm | mont.mat. |  | 300 | 0
et.1.č.055 | Hmoždinky FISCHER SX 5x25 | mont.mat. |  | 300 | 0
et.1.č.056 | Vrut 4x25 UNIQUADREX v UQ BOXu (260ks) | mont.mat. |  | 2 | 0
et.1.č.057 | drobný spojovací materiál ( příchytky,závěsy, M6 mati. Šrou. podložky, aj.) | drobný spoj.materiál |  | 15 | 0
et.1.č.058 | drobný elektro materiál ( izolační podložky, popis,materiál dutin., štítky | drobný el.materiál |  | 8 | 0
|  | CELKEM |  |  | 0

## materiál a výkony III.etapa 2.N
2. N.P 3.etapa
| typ | označení | cena jednotka | ČETNOST 3.etapa 2.N.P. | CENA 3.etapa 2.N.P.
pořadí
et.1.č.001 | Svítidlo LED 2x22W | A1 |  | 33 | 0
et.1.č.002 | LED trubice 120cm 16W 840 neutrální bílá 4000K T8 G13 pro elektromagnetické předřadníky | A1 |  | 76 | 0
et.1.č.003 | Zářivkové svítidlo Trevos RPK 118 E 1x18W bílé 13015 | A2 |  | 5 | 0
et.1.č.004 | Svítidlo 25W E27 IP44 bílá | A3 |  | 60 | 0
et.1.č.005 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) | A3 |  | 60 | 0
et.1.č.006 | Zářivka LED pro dvě LED trubice | B1 |  | 10 | 0
et.1.č.007 | LED trubice 120cm 16W 840 neutrální bílá 4000K T8 G13 pro elektromagnetické předřadníky | B1 |  | 20 | 0
et.1.č.008 | Závěs pro svítidla | B1 |  | 10 | 0
et.1.č.010 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) |  |  | 60 | 0
et.1.č.014 | Nouzové svítidlo IP42 100lm 1h | N1 |  | 6 | 0
et.1.č.016 | Svítidlo přisazené s infračerveným pohybovým čidlem, s paticí E27, napětí 220-240V, výkon 2x40W., krytí IP20. | Č1 |  | 7 | 0
et.1.č.017 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) |  |  | 7 | 0
et.1.č.018 | REPAS svítidla ( výměna objímky, kabeláž) | RE |  | 105 | 0
et.1.č.019 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) | RE |  | 105 | 0
et.1.č.020 | vypínač č.1 bílá | vyp. č.1 |  | 21 | 0
et.1.č.022 | vypínač č.5 bílá | vyp. č.5 |  | 10 | 0
et.1.č.023 | vypínač č.5 IP44 bílá | vyp. č.5 IP 44 |  | 2 | 0
et.1.č.024 | vypínač č.6 bílá | přep. č.6 |  | 20 | 0
et.1.č.026 | vypínač č.7 bílá | přep. č.7 |  | 2 | 0
et.1.č.028 | tlačítko č.1/0 bílá | Tlačítko |  | 2 | 0
et.1.č.029 | zásuvka jednoduchá bílá | Zás.1X 230V |  | 34 | 0
et.1.č.030 | zásuvka s víčkem IP44 bílá | Zás. 1X 230V IP44 |  | 2 | 0
et.1.č.031 | dvojzásuvka bílá | Zás.2X 230V |  | 10 | 0
et.1.č.033 | Krabice lištová LK 80x28R/1 HB bílá | lištová krab. 1x |  | 120 | 0
et.1.č.034 | Krabice lištová pod dvojzásuvku 81x105x27,5mm | lištová krab.2x |  | 10 | 0
et.1.č.037 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | CYKY 3Jx1,5 |  | 1600 | 0
et.1.č.039 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | CYKY 3Jx2,5 |  | 800 | 0
et.1.č.040 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | CYKY 5Jx2,5 |  | 100 | 0
et.1.č.041 | Kabel CYKY-J 5x4 | CYKY 5Jx4 |  | 50 | 0
et.1.č.042 | Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6) | CYA ZŽ 6 mm2 |  | 100 | 0
et.1.č.043 | Vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16) | CYA ZŽ 16 mm2 |  | 100 | 0
et.1.č.045 | Lišta na kabely LV 24x22 HD 2m bílá | LIŠTA 25x25 |  | 1200 | 0
et.1.č.046 | Lišta na kabely LHD 40x40 HD 3m bílá | LIŠTA 40x40 |  | 300 | 0
et.1.č.047 | Krabice ACIDUR 6455-11 P/2 5P světle šedá | Krabice ACIDUR |  | 5 | 0
et.1.č.048 | Krabice OBO A11 IP54 85x85x40 2000342 | Krabice OBO |  | 15 | 0
et.1.č.049 | víčko Z PH V 68 HA + šroubky |  |  | 35 | 0
et.1.č.050 | Natloukací hmoždinky NH 6x60mm | mont.mat. |  | 1000 | 0
et.1.č.051 | Hmoždinky 5x25 | mont.mat. |  | 1000 | 0
et.1.č.052 | Vrut 4x25 UNIQUADREX v UQ BOXu (260ks) | mont.mat. |  | 5 | 0
et.1.č.053 | drobný spojovací materiál ( příchytky,závěsy, M6 mati. Šrou. podložky, aj.) | drobný spoj.materiál |  | 20 | 0
et.1.č.054 | drobný elektro materiál ( izolační podložky, popis,materiál dutin., štítky | drobný el.materiál |  | 20 | 0
| CELKEM |  | 0 |  | 0

## materiál a výkony III.etapa 3.N
3. N.P 3.etapa
| typ | označení | cena jednotka | ČETNOST 3.etapa 3.N.P. | cena 3.etapa 3.N.P.
pořadí
et.1.č.001 | Svítidlo LED 2x22W | A1 |  | 4 | 0
et.1.č.004 | Svítidlo K 25W E27 IP44 bílá | A3 |  | 11 | 0
et.1.č.005 | LED žárovka E27 PILA A60 FR 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) | A3 |  | 11 | 0
et.1.č.006 | Zářivka LED pro dvě LED trubice | B1 |  | 8 | 0
et.1.č.010 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) |  |  | 11 | 0
et.1.č.016 | Svítidlo přisazené s infračerveným pohybovým čidlem, s paticí E27, napětí 220-240V, výkon 2x40W., krytí IP20. | Č1 |  | 1 | 0
et.1.č.017 | LED žárovka E27 8,5W (60W) teplá bílá (2700K) |  |  | 1 | 0
et.1.č.020 | vypínač č.1 bílá | vyp. č.1 |  | 1 | 0
et.1.č.022 | vypínač č.5 bílá | vyp. č.5 |  | 1 | 0
et.1.č.026 | vypínač č.7 bílá | přep. č.7 |  | 1 | 0
et.1.č.029 | zásuvka jednoduchá bílá | Zás.1X 230V |  | 10 | 0
et.1.č.033 | Krabice lištová LK 80x28R bílá | lištová krab. 1x |  | 15 | 0
et.1.č.034 | Krabice lištová pod dvojzásuvku 81x105x27,5mm | lištová krab.2x |  | 1 | 0
et.1.č.037 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | CYKY 3Jx1,5 |  | 400 | 0
et.1.č.039 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | CYKY 3Jx2,5 |  | 250 | 0
et.1.č.045 | Lišta na kabely LV 24x22 HD 2m bílá | LIŠTA 25x25 |  | 300 | 0
et.1.č.046 | Lišta na kabely LHD 40x40 HD 3m bílá | LIŠTA 40x40 |  | 50 | 0
et.1.č.047 | Krabice ACIDUR 6455-11 P/2 5P světle šedá | Krabice ACIDUR |  | 2 | 0
et.1.č.048 | Krabice OBO A11 IP54 85x85x40 | Krabice OBO |  | 3 | 0
et.1.č.049 | víčko Z PH V 68 HA + šroubky |  |  | 30 | 0
et.1.č.050 | Natloukací hmoždinky NH 6x60mm | mont.mat. |  | 100 | 0
et.1.č.051 | Hmoždinky FISCHER SX 5x25 | mont.mat. |  | 100 | 0
et.1.č.052 | Vrut 4x25 UNIQUADREX v UQ BOXu (260ks) | mont.mat. |  | 1 | 0
et.1.č.053 | drobný spojovací materiál ( příchytky,závěsy, M6 mati. Šrou. podložky, aj.) | drobný spoj.materiál |  | 50 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## materiál a výkony IV.etapa
4.etapa
| typ | označení | cena jednotka | četnost RH | ROZVAD. RH | četnost RM |  | četnost RS |  | četnost RO |  | CELKEK etapa 4
pořadí | [6 empty] | ROZVAD. RM |  | ROZVAD. RS |  | ROZVAD. RO
et.1.č.001 | Jistič 80A/B/3 80A | 3f |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.002 | Jistič 40A/C/3 | 3f |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.003 | Jistič 40A/B/3 | 3f |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.004 | Jistič 32A/B/3 | 3f |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
et.1.č.005 | Jistič 6A/B/1 | 1f |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
et.1.č.006 | Jistič 10A/B/1 | 1f |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
et.1.č.007 | Jistič 16A/B/1 | 1f |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0
et.1.č.008 | Jistič 16A/B/3 | 3f |  |  | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0
et.1.č.009 | Jistič 20A/B/3 | 3f |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
et.1.č.010 | Jistič 25A/B/3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.011 | Propojovací lišta 16/3P |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0
et.1.č.012 | DIN lišta délka 2m |  |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
et.1.č.013 | Nulový můstek NSCH 10x15 25mm2 125A 111p. |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0
et.1.č.014 | Držák svorkovnic na DIN |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0
et.1.č.015 | Proudový chránič s jističem -10/1N/B/003 10A 30mA AC |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0
et.1.č.016 | Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003 16A 30mA AC |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0
et.1.č.017 | Proudový chránič 40/4/003 40A 30mA AC |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
et.1.č.018 | Instalační vypínač -40/3 40A | QM |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
et.1.č.019 | Instalační vypínač 25/3 25A | QM |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
et.1.č.020 | Svodič přepětí FLP-B+C MAXI VS/3 (TN-C) |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.021 | Pojistkový odpínač 160 3P svorky M8 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.022 | Nožová pojistka PNA000 125A gG |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.023 | Nožová pojistka PNA000 40A gG |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.024 | Odpínač válcových pojistek OPVP14-3-S 14 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.025 | Pojistka válcová PV22 40A aM |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.026 | Pojistka válcová PV14 63A gG |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.027 | Spínací hodiny (Astrohodiny) 16A |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.028 | Instalační stykač Z-SCH230/25-40 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.029 | Zvonkový transformátor GT 3173 ~4/8/12V 18VA 2M | TR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.030 | 1SCA022846R1590 OTM200E4CM230C Přepínač 4P I-0-II Ith=200A, montáž na základnu, s mot. pohon 220…240V AC, ABB | přepínač DA/síť |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.031 | UPS 500W AVANSA | UPS zdroj 230V |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.032 | Kabel CYKY-J 5x4 | CYKY 5Jx4 |  |  | 0 | 35 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 0
et.1.č.033 | Kabel CYKY-J 5x10 | CYKY 5Jx10 |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.034 | Kabel CYKY-J 5x16 | CYKY 5Jx16 |  | 33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.035 | CYKY 5Jx25 mm2 | CYKY 5Jx25 |  | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.036 | CYKY 5Jx35 mm2 | Kabel pro DA+ RM |  | 125 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.037 | Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6) | CYA ZŽ 6 mm2 |  |  | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0
et.1.č.038 | Vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA 10) | CYA ZŽ 10 mm2 |  | 100 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0
et.1.č.039 | Vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16) | CYA ZŽ 16 mm2 |  | 200 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0
et.1.č.040 | Vodič H07V-K 16 černá (CYA 16) |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.041 | Vodič CYA H07V-K 16 tmavě modrá (CYA 16) |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.042 | Vodič CYA H07V-K 25 žlutozelená (CYA 25) | CYA ZŽ 25 mm2 |  | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.043 | Kabelové oko lisovací Cu lehčené 16x10 KU-L průřez 16mm2/M10 |  |  | 40 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
et.1.č.044 | Kabelové oko lisovací Cu lehčené 6x8 KU-L průřez 6mm2/M8 |  |  | 40 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
et.1.č.045 | Podložka CupAl průměr otvoru 8,5mm |  |  | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.046 | Podložka CupAl průměr otvoru 11mm |  |  | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.047 | Lisovací dutinky bílé DI 10-12 průřez 10mm2 délka 12mm |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
et.1.č.048 | Lisovací dutinky dvojité bílé 10-14 průřez 10mm2 délka 14mm |  |  | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
et.1.č.049 | Svorka RSA 2,5 A černá |  |  | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0
et.1.č.050 | Propojka čtyřnásobná 4RSA 2,5 A |  |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0
et.1.č.051 | Svorka RSA 35 A čokoládová | RSA 4 - 50 mm2 |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
et.1.č.052 | Svorka RSA 35 A šedá | RSA 4 - 50 mm2 |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
et.1.č.053 | Svorka RSA 35 A bílá |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
et.1.č.054 | Svorka RSA PE 35 A zelenožlutá |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
et.1.č.055 | Přepážka středová RSA 35 A bílá | RSA přísluš. |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
et.1.č.056 | Přepážka koncová RSA 35 A bílá | RSA přísluš. |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
et.1.č.057 | Propojka dvojitá RSA 35 A | RSA přísluš. |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
et.1.č.058 | Rozvodnice 8M NAST., |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
et.1.č.059 | vypínač č.1 | ovl.os.smut místn |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
et.1.č.060 | montážní rámeček 4 moduly | ovl.os.smut místn |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
et.1.č.061 | krycí rámeček, 4mod. | ovl.os.smut místn |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
et.1.č.062 | drobný spojovací materiál ( M10, M8, M6 matice, šrouby, podložky, aj.) | drobný spoj.materiál |  | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
et.1.č.063 | drobný elektro materiál ( izolační podložky, popis,materiál dutin., štítky | drobný el.materiál |  | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
et.1.č.064 | drobné stavební práce a přípomoce |  |  | KPL | 0 | KPL | 0 | KPL | 0 | KPL | 0 | 0
et.1.č.065 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0
et.1.č.066 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0
et.1.č.067 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0