## Rekapitulace I.etapa
Název akce: Ubytovna Čelakovského, Ústí nad Labem
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  | 0 | 0
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  | 0 | 0
5 | prořez | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0
7 | elektromontáže |  | 0 | 0
8 | zemní práce |  | 0 | 0
9 | demontáže |  | 0 | 0
10 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0
11 | PPV pro zemní práce | 5 | 0 | 0
12 | dodávky celkem |  | 0 | 0
13 | materiál+výkony celkem |  | 0 | 0
14 | ostatní náklady |  | 0 | 0
15 | NÁKLADY hl.III celkem |  | 0 | 0
16
17 | revize |  | 0
18
19 | ochranné a pracovní pomůcky |  |  | 0
20 | NÁKLADY hl.XI celkem |  | 0 | 0
21 | cena bez DPH |  | 0 | 0
22 | DPH základní sazba | 15 | 0 | 0
23 | CENA vč.DPH (Kč) |  | 0 | 0
Datum: 15.12.2014

## Soupis položek
Název akce: Ubytovna Čelakovského, Ústí nad Labem
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | přípojková skříň a hlavní vypínač ozn.PS+RA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 0 | elektroměrový rozvaděč č.1 ozn.RE1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 0 | elektroměrový rozvaděč č.2 ozn.RE2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
4 | 0 | bytová rozvodnice ozn.RB | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
5 | 0 | rozvaděč společné spotřeby ozn.RSS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
6 | 0 | rozvaděč slaboproudých rozvodů ozn.DT | ks | 1 |  | 0 |  | viz. Slabo
7 | 0 | rozvaděč kamerového systému ozn.CCTV+UPS | ks | 1 |  | 0 |  | viz. Slabo
8 | 0 | rozvaděč výtahu ozn.RV+UPS | ks | 1 |  | 0 |  | dodávka
9 | 0 | rozvaděč TV-R ozn.STA | ks | 1 |  | 0 |  | viz. Slabo
10 | 0 | rozvaděč měření a regulace ozn.MaR | ks | 1 |  | 0 |  | dodávka
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
11 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 1220 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
13 | 900171107 | vodič CY 25 /H07V-U/ | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
14 | 101105 | kabel CYKY - O 3x1,5 | m | 2310 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 101105 | kabel CYKY - J 3x1,5 | m | 3335 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 101106 | kabel CYKY - J 3x2,5 | m | 2895 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 101305 | kabel CYKY - J 5x1,5 | m | 470 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 900101305 | kabel CYKY - J 5x4 | m | 1205 |  | 0 | 0 | 0
19 | 101306 | kabel CYKY - O 7x1,5 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 900101306 | kabel CYKY - J 3x120+70 - dopočítat dle skutečnosti | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
21 | 190214 | kabelové oko lisovací 70 Cu | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
22 | 190216 | kabelové oko lisovací 120 Cu | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
23 | 192316 | koncovka 1kV plast 2č-h-žz/95-150 (3x120+70) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
24 | 311216 | krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod spínače) | ks | 286 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 311216 | krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod zásuvky) | ks | 509 |  | 0 | 0 | 0
26 | 311315 | krabice odbočná vč. svorkovnice do zdiva - panelu | ks | 261 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 900311315 | krabice odbočná vč. svorkovnice na povrch IP44 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
28 | 900321117 | trubka plast pevná na příchytky pr.32mm | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 909321117 | příchytka pro trubku plast pr.32mm | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
30 | 333031 | lišta vkládací 24x22mm plast bílá | m | 270 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | LG0774401 | spínač 10A/250Vstř řazení 1 pod omítku IP20 | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
32 | LG0774405 | spínač 10A/250Vstř řazení 5 pod omítku IP20 | ks | 79 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
33 | LG0774406 | spínač 10A/250Vstř řazení 6 pod omítku IP20 | ks | 76 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
34 | LG0774407 | spínač 10A/250Vstř řazení 7 pod omítku IP20 | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
35 | LG0774413 | tlačítko 10A/250Vstř ř. 1/0So pod omítku IP20 | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0
36 | LG0774201 | spínač 10A/250Vstř řazení 1 pod omítku IP44 | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
37 | LG0782360 | spínač 10A/250Vstř řazení 1 na povrch IP44 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
38 | LG0782363 | spínač 10A/250Vstř řazení 6 na povrch IP44 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
39 | LG0048803 | pohybový snímač 2000W/230Vstř stropní přisazený IP20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
40 | LG0048931 | pohybový snímač 230Vstř nástěnný na povrch IP55 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
41 | 900430001 | Total Stop 230Vstř nástěnné tl. na povrch pod sklem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | LG0774451 | rámeček pro 1 přístroj pod omítku bílá (pro spínače) | ks | 286 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | LG0774396 | zásuvka 16A/250Vstř pod omítku IP20 | ks | 401 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | LG0S74396 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná PO 3.st pod omítku IP20 | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | LG0774221 | zásuvka 16A/250Vstř pod omítku s víčkem IP44 | ks | 62 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | LG0774451 | rámeček pro 1 přístroj pod omítku bílá (pro zásuvky) | ks | 201 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | LG0774452 | rámeček pro 2 přístroje pod omítku bílá (pro zásuvky) | ks | 62 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
48 | LG0774454 | rámeček pro 4 přístroje pod omítku bílá (pro zásuvky) | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
49 | 900515112 | A - sv.zářiv.přisaz. 2x36W | ks | 55 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
50 | 900592126 | zářivka lineární 36W, 840lm | ks | 110 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
51 | 900515113 | B - sv.zářiv.přisaz. 2x36W dle výpočtu osvětlení | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
52 | 900592126 | zářivka lineární 36W, 840lm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
53 | 900515114 | AN - 2x36W jako A + zdroj NZSA 1 hod/trvale svítící | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
54 | 900592126 | zářivka lineární 36W, 840lm | ks | 56 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
55 | 900515114 | BN - 2x36W jako B + zdroj NZSA 1 hod/trvale svítící | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
56 | 900592126 | zářivka lineární 36W, 840lm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
57 | 900515115 | svítidlo nást., kruh plast. opál kryt 230V/50Hz/E27 IP54 | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
58 | 900592136 | zářivka kompaktní 20W/E27 bílá | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
59 | 900592201 | lustrhák do stropního panelu, vč. hmoždinky a vrutu | ks | 68 |  | 0 | 0 | 0
60 | LG0066000 | svítidlo NO 1x8W/140lm 230V/50Hz/1hod IP42 netrvalé | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
61 | LG0660867 | piktogram pro svítidlo NO - šipka dolů | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
62 | LG0660876 | piktogram pro svítidlo NO - hydrant | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0
63 | 166104 | šňůra H05VV-F 3G2,5S,B 3Cx2,5 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
64 | 424112 | vidlice 16A/250Vstř boční vývod/bílá 5536-2154 | ks | 35 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
65 | 295081 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
66 | 295082 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 75 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
67 | 199416 | svorkovnice typ EPS2 ekvipotenciální+kryt | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
68 | 900200100 | odtahový ventilátor 230V/50Hz dle VZT, doběh 5 min. | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0
69 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
70 | 253 | bezpečnostní tabulka plast do koupelny | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0
71 | 302 | hmoždinka plastová vč vrutu HM8/8x40mm | ks | 500 |  | 0 | 0 | 0
72 | 328117 | trubka ochranná plast pr.90mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
73 | 900328117 | trubka ochranná ocelová pr.100mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
74 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 160 |  | 0 | 0 | 0 | S
75 | 933 | ohnivzdorná přepážka sádroperlit (obecná položka) | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S
76 | 900900901 | drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
77 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 34 |  | 0 | 0.865 | 29.41 | S |  |  | CE
78 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 150kg | ks | 2 |  | 0 | 1.6 | 3.2
79 | 210191511 | kabelová skříň plast PS /osazení bez ukonč. | ks | 1 |  | 0 | 0.493 | 0.493 | S
80 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 250A | ks | 3 |  | 0 | 0.016 | 0.048 | S
81 | 210191511 | kabelová skříň plast RA /osazení bez ukonč. | ks | 1 |  | 0 | 0.493 | 0.493 | S
82 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/do 630A | ks | 1 |  | 0 | 0.577 | 0.577
83 | 210191547 | pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň | ks | 2 |  | 0 | 2.6 | 5.2
84 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x25 | m | 1390 |  | 0 | 0.051 | 70.89 | S |  |  | CE
85 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5/7x1,5 | m | 9190 |  | 0 | 0.057 | 523.83 | S |  |  | CE
86 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 1205 |  | 0 | 0.059 | 71.095 | S |  |  | CE
87 | 210901067 | kabel Cu(-1kV CYKY) v trubce do 3x150/4x120/5x70 | m | 50 |  | 0 | 0.105 | 5.25
88 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 900 |  | 0 | 0.05 | 45 | S | * |  | CE
89 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 250 |  | 0 | 0.077 | 19.25 | S | * |  | CE
90 | 210100007 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2 | ks | 4 |  | 0 | 0.263 | 1.052 | S
91 | 210100009 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2 | ks | 12 |  | 0 | 0.337 | 4.044 | S
92 | 210100643 | koncovka 1kV staniční plast do 4x240 | ks | 4 |  | 0 | 3.17 | 12.68
93 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 795 |  | 0 | 0.091 | 72.345 | S |  |  | CE
94 | 210010312 | krabice odbočná se svorkovnicí vč. zapojení | ks | 261 |  | 0 | 0.2 | 52.2 | S |  |  | CE
95 | 210010305 | krabice odbočná IP44 se svorkovnicí vč. zapojení | ks | 2 |  | 0 | 0.2 | 0.4 | S |  |  | CE
96 | 210010006 | trubka plast ohebná,pod omítkou, do pr.48mm) | m | 75 |  | 0 | 0.099 | 7.425 | S |  |  | CE
97 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 270 |  | 0 | 0.171 | 46.17 | S |  |  | CE
98 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 26 |  | 0 | 0.148 | 3.848 | S |  |  | CE
99 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5 | ks | 79 |  | 0 | 0.17 | 13.43 | S |  |  | CE
100 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 76 |  | 0 | 0.17 | 12.92 | S |  |  | CE
101 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 13 |  | 0 | 0.19 | 2.47 | S |  |  | CE
102 | 210110141 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1/0So | ks | 58 |  | 0 | 0.148 | 8.584 | S |  |  | CE
103 | 210110042 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 IP44 | ks | 33 |  | 0 | 0.148 | 4.884 | S |  |  | CE
104 | 210110242 | spínač nástěnný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 IP44 | ks | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.148
105 | 210110243 | spínač nástěnný vč.zapojení střídavý/řazení 6 IP44 | ks | 4 |  | 0 | 0.148 | 0.592
106 | 210110541 | snímač pohybu nástěnný vč.zapojení IP20 | ks | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.148
107 | 210110542 | snímač pohybu nástěnný vč.zapojení IP55 | ks | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.148
108 | 210110851 | tlačítko se sklem nástěnné vč. zapojení | ks | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.148 | S |  |  | CE
109 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 509 |  | 0 | 0.327 | 166.443 | S |  |  | CE
110 | 210201022 | svítidlo zářivkové přisazené /2 zdroje | ks | 88 |  | 0 | 1.05 | 92.4 | S |  |  | CE
111 | 210201022 | svítidlo zářivkové přisazené /1 zdroj | ks | 17 |  | 0 | 0.95 | 16.15 | S |  |  | CE
112 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 25 |  | 0 | 0.72 | 18 | S
113 | 210201522 | lustrhák do stropního panelu | ks | 68 |  | 0 | 0.95 | 64.6 | S |  |  | CE
114 | 210802224 | šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 | m | 50 |  | 0 | 0.046 | 2.3 | S |  |  | CE
115 | 210111502 | vidlice domovní vč.zapojení 2P+Z | ks | 35 |  | 0 | 0.274 | 9.59 | S |  |  | CE
116 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 150 |  | 0 | 0.264 | 39.6 | S |  |  | CE
117 | 210220451 | ochranné pospoj Cu do16mm2 ulož volně/pod omítkou | m | 75 |  | 0 | 0.057 | 4.275 | S | * |  | CE
118 | 210192562 | ochranná svorkovnice (nulový můstek) vč.zapoj. | ks | 10 |  | 0 | 0.369 | 3.69 | S |  |  | CE
119 | 210150051 | odtahový ventilátor vč. zapojení | ks | 46 |  | 0 | 0.312 | 14.352
120 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 43 |  | 0 | 0.182 | 7.826 | S
121 | 210010712 | osazení do betonu hmoždinky HM8 | ks | 500 |  | 0 | 0.081 | 40.5 | S
122 | 210010006 | trubka plast, do země, do pr.110mm | m | 10 |  | 0 | 0.099 | 0.99 | S |  |  | CE
123 | 210010105 | trubka ocel, na povrch, do pr.110mm | m | 40 |  | 0 | 0.171 | 6.84 | S |  |  | CE
124 | 210020671 | ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení | kg | 160 |  | 0 | 0.127 | 20.32 | S
125 | 210292021 | určení sledu fází stávaj vedení a při různ zdrojích | ks | 1 |  | 0 | 0.37 | 0.37 | Z
126 | 210292031 | zjišť směr vedení ve stáv krab nebo rozvad bez rozpoj | ks | 50 |  | 0 | 0.07 | 3.5 | Z
127 | 910170103 | záložní bateriový zdroj vč.zapojení - dle dohody se Slabo | ks | 3 |  | 0 | 1.5 | 4.5 | S
128 | 210020941 | ohnivzdorná přepážka ze sádroperlitu | m2 | 10 |  | 0 | 18 | 180 | S
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 1714.618
Demontáže
129 | 210810008 | kabel (-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 /dmtž | m | 4380 |  | 0 | 0.023 | 100.74 | S | * |  | CD
130 | 210110001 | spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ /dmtž | ks | 146 |  | 0 | 0.153 | 22.338 | S | * |  | CD
131 | 210110003 | přepínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení sériov /dmtž | ks | 57 |  | 0 | 0.164 | 9.348 | S | * |  | CD
132 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběž /dmtž | ks | 490 |  | 0 | 0.164 | 80.36 | S
133 | 210201052 | svítidlo zářivkové řadové stropní/2 zdroje /dmtž | ks | 96 |  | 0 | 0.457 | 43.872 | S | * |  | CD
134 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení /dmtž | ks | 280 |  | 0 | 0.046 | 12.88 | S | * |  | CD
135 | 210010331 | krabice lištová bez zapojení /dmtž | ks | 320 |  | 0 | 0.09 | 28.8 | S | * |  | CD
136 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg /dmtž | ks | 50 |  | 0 | 0.433 | 21.65 | S | * |  | CD
137 | 900900901 | ostatní materiál - spojovací, upevňovací, instalační /dmtž | kpl | 1 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | S
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 321.188
Zemní práce
138 | 460200273 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 | m | 1 |  | 0 | 0.588 | 0.588 | S
139 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 1 |  | 0 | 0.265 | 0.265 | S
140 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 1 |  | 0 | 0.404 | 0.404 | S
141 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 1 |  | 0 | 1.03 | 1.03 | S
142 | 460420485 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm | m | 1 |  | 0 | 0.091 | 0.091
143 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 1 |  | 0 | 0.026 | 0.026
144 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 1 |  | 0 | 0.063 | 0.063 | S
145 | 460560273 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3 | m | 1 |  | 0 | 0.211 | 0.211 | S
146 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1 |  | 0 | 0.364 | 0.364 | S
147 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 1 |  | 0 | 2.56 | 2.56 | S
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 5.602
Ostatní náklady
148 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 130 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
149 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 218 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
150 | 219002611 | vyřezání rýhy/zeď panel/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 1160 |  | 0 | 0.232 | 269.12 | S | * |  | ON
151 | 219002612 | vyřezání rýhy/zeď panel/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 870 |  | 0 | 0.257 | 223.59 | S | * |  | ON
152 | 219002261 | vyřezíní kapsy/zeď panel/ do 0,25m2/hl.do 0,15m | ks | 50 |  | 0 | 0.8 | 40 | S | * |  | ON
153 | 219003621 | omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.malty | m2 | 36 |  | 0 | 1.01 | 36.36 | S | * |  | ON
154 | 900200401 | uložení vedení do stěrky podlah - dle dohody se stavbou | kpl | 0 |  | 0 |  | 0
155 | 219001214 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m | ks | 240 |  | 0 | 0.5 | 120 | S
156 | 219005001 | řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze | ks | 810 |  | 0 | 0.449 | 363.69 | S
157 | 219003113 | zazdívka otvoru ve zdivu/panel/do 0,25m2/tl.0,35m | ks | 50 |  | 0 | 1.66 | 83 | S
158 | 219000103 | dozory správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 5 |  | 0 | 1 | 5 | S
159 | 219000104 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 5 |  | 0 | 1 | 5 | S
160 | 219000106 | montáž zařízení dodavatelem | hod | 5 |  | 0 | 1 | 5 | S
161 | 219000212 | nakladní auto 10t | hod | 10 |  | 0 | 1 | 10 | S
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 1160.76
Ochranné a pracovní pomůcky
162 | 1031 | držák nožových pojistek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 15.12.2014

## Rekapitulace PS+RA
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Rekapitulace ceny PS + RA
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  | 0 | 0
5 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
6 | počet (ks) | 1 | 0
7 | Cena bez DPH celkem |  | 0 | 0
8 | DPH základní sazba(%) | 15 | 0 | 0
9 | Cena vč.DPH |  | 0 | 0
Datum: 15.12.2014

## Soupis položek PS+RA
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis skříně PS a rozvaděče RA
1 | 900720417 | skříň+pilíř s Vtřmeny, s pojistkovou sadou vel.1 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | 900720418 | skříň+pilíř s Vtřmeny, pro jistič do 630A | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | 433165 | pojistková patrona SPH vel.1 200A/gG | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | LG0420299 | VÝKONOVÝ VYP. 3P 250A ICU3KA | ks | 1 |  | 0 | 0.86 | 0.86
5 | LG0026167 | NAP. VYPÍNACÍ SPOUŠŤ 230V (pro vypínač) | ks | 1 |  | 0 | 0.12 | 0.12
6 | LG0026160 | POMOCÝ PŘEPÍNACÍ KONTAKT (pro vypínač) | ks | 1 |  | 0 | 0.1 | 0.1
7 | LG0421034 | 3KS ROZŠIŘ. NÁSTAVCE (pro vypínač) | kpl | 1 |  | 0 | 0.17 | 0.17
8 | LG0421072 | DIN ADAPTÉR 3P (pro vypínač) | ks | 1 |  | 0 | 0.1 | 0.1
9 | 720691 | základ pilíře betonový (plastový) komplet | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | 900000001 | Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 1.35
Datum: 15.12.2014

## Rekapitulace RE1
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Rekapitulace ceny RE1
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  | 0
5 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
6 | počet (ks) | 1 | 0
7 | Cena bez DPH celkem |  | 0 | 0
8 | DPH základní sazba(%) | 15 | 0 | 0
9 | Cena vč.DPH |  | 0 | 0
Datum: 15.12.2014

## Soupis položek RE1
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RE1
1 | 700000001 | Elměrový rozv. Atyp pro 6x 3F elměr, max. šíře šest. 2 m | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| 700000002 | Je uvedena průměrná cena za podobný rozvaděč | - | 0 |  | 0
| 700000003 | Poptat u firmy vyrábějící rozvaděče schálené pro ČEZ | - | 0 |  | 0
2 | 800000001 | JISTIČ 3P B25 10KA (v ceně dodávky rozvaděče) | ks | 16 |  | 0
3 | 900000001 | Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 15.12.2014

## Rekapitulace RE2
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Rekapitulace ceny RE2
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  | 0
5 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
6 | počet (ks) | 1 | 0
7 | Cena bez DPH celkem |  | 0 | 0
8 | DPH základní sazba(%) | 15 | 0 | 0
9 | Cena vč.DPH |  | 0 | 0
Datum: 15.12.2014

## Soupis položek RE2
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RE2
1 | 700000001 | Elměrový rozv. Atyp pro 6x 3F elměr, max. šíře šest. 2 m | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| 700000002 | Je uvedena průměrná cena za podobný rozvaděč | - | 0 |  | 0
| 700000003 | Poptat u firmy vyrábějící rozvaděče schálené pro ČEZ | - | 0 |  | 0
2 | 800000001 | JISTIČ 3P B25 10KA (v ceně dodávky rozvaděče) | ks | 18 |  | 0
3 | 900000001 | Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 15.12.2014

## Rekapitulace RB
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Rekapitulace ceny RB
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  | 0
5 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
6 | počet (ks) | 33 | 0
7 | Cena bez DPH celkem |  | 0 | 0
8 | DPH základní sazba(%) | 15 | 0 | 0
9 | Cena vč.DPH |  | 0 | 0
Datum: 15.12.2014

## Soupis položek RB
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RB
1 | LG0601118 | ROZVODNICE PLAST 24M S N+PE IP40 (min. IP30) | kpl | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2
2 | LG0001660 | ZÁSLEPKA 5M RAL 9010 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3 | LG0003936 | SVODIČ PŘEPĚTÍ 2P 40KA 230V | ks | 1 |  | 0 | 0.42 | 0.42
4 | LG0006697 | JISTIČ 1P B10 10KA | ks | 1 |  | 0 | 0.17 | 0.17
5 | LG0007778 | CHRÁNIČ+JISTIČ 1P+N B10 30MA | ks | 1 |  | 0 | 0.28 | 0.28
6 | LG0006700 | JISTIČ 1P B16 10KA | ks | 3 |  | 0 | 0.17 | 0.51
7 | LG0007780 | CHRÁNIČ+JISTIČ 1P+N B16 30MA | ks | 2 |  | 0 | 0.28 | 0.56
8 | LG0404911 | HŘEBEN PROP. 1P 12M 16MM2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | LG0404905 | PŘIPOJ.SVORKY PRO HŘEB.1P,1P+N | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | 900000001 | Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 2.14
Datum: 15.12.2014

## Rekapitulace RSS
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Rekapitulace ceny RSS
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  | 0
5 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
6 | počet (ks) | 1 | 0
7 | Cena bez DPH celkem |  | 0 | 0
8 | DPH základní sazba(%) | 15 | 0 | 0
9 | Cena vč.DPH |  | 0 | 0
Datum: 15.12.2014

## Soupis položek RSS
Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady
Část: I.etapa
Revize: 1 - 10.08.2019
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RSS
1 | LG0020053 | NÁST. ROZV. 3X24M 600X575X147 IP40 (min. IP30) | kpl | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2
2 | LG0020273 | DVEŘE PLOCHÉ PLNÉ V600 | ks | 1 |  | 0 | 0.12 | 0.12
3 | LG0020150 | PŘÍCHYTKY NA ZEĎ | ks | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2
4 | LG0020071 | DESKA S PRŮCHODKAMI | ks | 1 |  | 0 | 0.12 | 0.12
5 | LG0004350 | VYPÍNAČ 3P 63A 400V | ks | 1 |  | 0 | 0.28 | 0.28
6 | LG0003938 | SVODIČ PŘEPĚTÍ 4P 40KA 230V | ks | 1 |  | 0 | 0.42 | 0.42
7 | LG0001660 | ZÁSLEPKA 5M RAL 9010 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
8 | LG0006695 | JISTIČ 1P B6 10KA | ks | 5 |  | 0 | 0.17 | 0.85
9 | LG0006697 | JISTIČ 1P B10 10KA | ks | 11 |  | 0 | 0.17 | 1.87
10 | LG0006700 | JISTIČ 1P B16 10KA | ks | 9 |  | 0 | 0.17 | 1.53
11 | LG0412544 | STYKAČ 25A 2NO CÍVKA 230V | ks | 1 |  | 0 | 0.17 | 0.17
12 | LG0004704 | SCHOD. AUTOMAT S DVOJÍM ČASOVÁNÍM | ks | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2
13 | LG0006780 | JISTIČ 3P B16 10KA | ks | 3 |  | 0 | 0.28 | 0.84
14 | LG0404917 | HŘEBEN PROP. 3P 12M 10MM2 | ks | 5 |  | 0
15 | LG0404905 | PŘIPOJ.SVORKY PRO HŘEB.1P,1P+N | ks | 24 |  | 0
16 | 900000001 | Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 6.8
Datum: 15.12.2014