## Výpis
Zdroj tepla
Regulační ventil VRB-2 DN32, kv=16, pohon AMV |  | ks | 1 | 0
Čerpadlo Magna 40-100 F |  | ks | 1 | 0
Univerzální regulátor Danfoss ECL310 s displejem a ovládacím prvkem, vč. soklu, klíč A378 |  | ks | 1 | 0
Mezisoučet zdroje tepla |  |  |  | 0
Montáž zdroje tepla |  |  |  | 0
Zdroj tepla celkem |  |  |  | 0
Trubka IVAR.C-STEEL pozinkovaná - spoje lisováním | IVCT.15 | m | 390 | 0
| IVCT.18 | m | 110 | 0
| IVCT.22 | m | 225 | 0
| IVCT.28 | m | 85 | 0
| IVCT.35 | m | 10 | 0
| IVCT.42 | m | 35 | 0
| IVCT.54 | m | 42 | 0
| IVCT.76 | m | 6 | 0
mezisoučet potrubí |  |  | 903 | 0
lisované fitinky - kolena, T-kusy, přechody na závit apod. | 26% z ceny |  |  | 0
součet dodávky potrubí a fitinky |  |  |  | 0
Montáž potrubí |  |  |  | 0
Lisované potrubí IVAR.C-STEEL celkem |  |  |  | 0
Armatury | G / DN
Kulový kohout | 3/4" | ks | 3 | 0
| 1" | ks | 3 | 0
| 5/4" | ks | 1 | 0
| 6/4" | ks | 1 | 0
Zpětná klapka závitová | DN 65 | ks | 1 | 0
Filtr přírubový | DN 65 | ks | 1 | 0
Uzavírací klapka mezipřírubová | DN 50 | ks | 2 | 0
| DN 65 | ks | 2 | 0
termoregulační ventil Danfoss RA-N | 1/2" | ks | 100 | 0
termostatická hlavice RA 2980 |  | ks | 100 | 0
uzavíratelné šroubeni RLV | 1/2" | ks | 100 | 0
vypouštěcí kohout | 1/2" | ks | 16 | 0
teploměr s jímkou 0-120 |  | ks | 2 | 0
Manometr vč. Příslušenství |  | ks | 2 | 0
Vyvažovací ventil Danfoss ASV-PV | 20 | ks | 5 | 0
| 25 | ks | 1 | 0
| 32 | ks | 1 | 0
Mezisoučet armatury |  |  |  | 0
Montáž armatur |  |  |  | 0
Armatury celkem |  |  |  | 0
Otopná tělesa
Korado ventil klasik - boční napojení 21 5 90 |  | ks | 3 | 0
21 5 110 |  | ks | 1 | 0
21 5 120 |  | ks | 1 | 0
22 5 70 |  | ks | 5 | 0
22 5 80 |  | ks | 44 | 0
22 5 90 |  | ks | 14 | 0
22 5 100 |  | ks | 17 | 0
22 5 110 |  | ks | 4 | 0
22 5 120 |  | ks | 3 | 0
22 5 140 |  | ks | 7 | 0
22 5 160 |  | ks | 1 | 0
mezisoučet tělesa |  |  | 100 | 0
montáž těles |  |  |  | 0
Tělesa celkem |  |  |  | 0
Tepelné izolace | G / DN | m
Izolace Accotube, Mirelon, Armaflex tl. 13 mm | do 22/1 | m | 18 | 0
tl. 22 mm | 28 - 35 | m | 28 | 0
tl. 35 mm | 42 - 76 | m | 83 | 0
mezisoučet dodávky |  |  |  | 0
montáž izolací |  |  |  | 0
Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Topné zkoušky |  | h | 144 | 0
Doplňkové konstrukce |  | kg | 250 | 0
Demontáže
Demontáž potrubí |  | m | 900 | 0
Demontáž závitových armatur |  | ks | 60 | 0
Demontáž litinových článkových těles Kalor vč. konzol |  | ks | 60 | 0
Demontáže celkem |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
D.4.b Zařízení pro vytápění staveb
Výpis základního materiálu
Ústřední topení
Rozpočet základního materiálu
Rekapitulace - ústřední vytápění | Dodávka | Montáž | Celkem
Zdroj tepla | 0 | 0 | 0
Ocelové pozinkované potrubí lisované | 0 | 0 | 0
Armatury | 0 | 0 | 0
Otopná tělesa | 0 | 0 | 0
Tepelné izolace | 0 | 0 | 0
Topné zkoušky |  | 0 | 0
Doplňkové konstrukce |  | 0 | 0
Demontáže |  | 0 | 0
Ústřední vytápění - celkem | 0 | 0 | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH