## List1
Zař.č.1 | Sociální zařízení
1.1 | Ventilátor CF 200 T
Vo = 90 m3/h,pv = 60 Pa
| N = 0,017 kW/230 V | 32
1.2 | Ventilátor CF 100 T
Vo = 50 m3/h,pv = 60 Pa
| N = 0,019 kW/230 V | 12
1.3 | Ventilátor EB 100 T
Vo = 60 m3/h,pv = 70 Pa
| N = 0,03 kW/230 V | 1
1.4 | Ventilátor EBB 100 NT
Vo = 90 m3/h,pv = 100 Pa
| N = 0,035 kW/230 V | 2
1.5 | Výfuková hlavice VHO 200 | 4
1.6-1.9 | Neobsazeno
1.10 | Potrubí kruhové Spiro
| ø100 | 16 m
| ø200 | 6 m
Zař.č.2 | Větrání CHÚC
2.1 | Regulační klapka IMOS-RK-2000x1250-R-P2 ovládání táhlem L = 5,5 m | 1
| včetně pozedního rámu 2000x1250 | 1
Zař.č.3 | Tepelné izolace potrubí VZT
Tepelné izolace potrubí VZT budou z minerální vlny tl.30 mm
| obaleny Al folií | 5 m2
Zař.č.4 | Těsnící,spojovací a montážní materiál
Dle rozsahu dodávky zařízení a potrubí