OBSAh dokumentace

A.	Průvodní zpráva	2

A.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

A.1.1.	ÚDAJE O STAVBĚ	2

A.1.2.	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

A.1.3.	ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	2

A.1.4.	AUTORSKÝ KOLEKTIV	3

A.2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3.	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3

A.4.	ÚDAJE O STAVBĚ	5

A.5.	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	7

# Průvodní zpráva

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:		OBJEKT ČELAKOVSKÉHO 806/4 – REKONSTRUKCE   UBYTOVNY

Místo stavby:			Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno

Kraj / okres:			Ústecký / Ústí nad Labem

Charakter stavby:		Rekonstrukce

- ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Název stavebníka:		STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Sídlo stavebníka:		Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem

IČ:				00081531

DIČ:				CZ00081531

Zastoupený:			Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města

Kontakt:			Tel:  	+420 475 271 816

Mail: Eva.Sartnerova@mag-ul.cz

- ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název zpracovatele:	PROJEKTY CZ, s.r.o.

Sídlo zpracovatele:		Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:				28693213

DIČ:				CZ 28693213

Zastoupený:			Ing. arch. Zdeněk Šťastný

autorizovaný architekt, ČKA: 00680

Společnost je zapsaná na Krajském soudě v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 27130.

Kontakt:			Tel:  +420 475 211 782

Mail: info@projekty-cz.eu

- AUTORSKÝ KOLEKTIV

Architektonická a stavební část:	Ing. arch. Zdeněk Šťastný

ČKA: 00680, autorizovaný architekt

Ing. Karel Bartoníček

Projektant

Petr Beran

projektant

Požárně bezpečnostní řešení:	Milan Vykouk

ČKAIT: 0400583, autorizovaný technik

Obor: požární bezpečnost staveb

Kanalizace, vodovod:			Iva Zápotocká

ČKAIT: 040076, autorizovaný technik

Elektroinstalace:			Patrik Schoř

ČKAIT: 0401661, autorizovaný technik

Statika:					Ing. Jaroslav Talacko

ČKAIT: 0400308, autorizovaný inženýr

pro statiku a dynamiku staveb

Vytápĕní: 				Milan Zeman

ČKAIT: 0400690, autorizovaný technik

  - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Katastrální mapa území

- Geodetické zaměření území

- Údaje z platného ÚPNSÚ Ústí nad Labem

- Stavební program zpracovaný budoucím provozovatelem

- Stávající stav (původní PD z r. 1984)

  - ÚDAJE O ÚZEMÍ

- ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Rozsah řešeného území je doložen na situacI – zákresu do katastrální mapy. Je řešen vlastní objekt a navazující konstrukce. Napojení na rozvody vody, elektriky, rozvodu tepla a kanalizace zůstává stávající. Objekt není připojen na plyn.

- ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- Území se nenachází v Chráněné krajinné oblasti , ani památkové zóně.

- Území není evidováno jako zátopové.

- S ohledem na charakter stavby se nepředpokládají žádná geotechnická opatření, podmiňující realizaci stavby.

- Na budoucím staveništi se nevyskytují žádné zdroje nerostů. Území není poddolováno. Podzemní voda s ohledem na charakter stavby nebude stavbou dosažena, geologický průzkum bude proveden až pro další stupeň PD.

- Objekt se nachází nad stávajícím již nefunkčním krytu CO.

- ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH

Lokalita přirozeně odtéká do stávající dešťové kanalizace.

- ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO –LI VÝDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS

Způsob využití území je v souladu s platným ÚPNSÚ Ústí nad Labem

- ÚDAJE O SOULADU S UZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, VE KTERÉM NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍ ZMĚNU V ÚŽÍVANÍ STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Jedná se o stávající objekt, jehož velikost a využití se nemění. Je stále určen pro bydlení.

- ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Budou dodrženy platné technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a obecně technické požadavky na využívání území 501/2006 Sb.. A všech pozměňujících předpisů.

- ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Všechny požadavky vyplývající z jednání s DOSS jsou zapracovány do dokumentace bez výhrad a úprav.

- SEZNAM VÝJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků ze dne 4.2.2015, jednací číslo 4234/ZPZ/2014/ZD-769.

- SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJICÍCH INVESTIC

Nejsou.

- SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

| p.p.č. | vlastník | adresa |
| --- | --- | --- |
| 582/4 | Statutární město Ústí nad Labem | Velká hradební 2336/8 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
| 472/46 | Statutární město Ústí nad Labem | Velká hradební 2336/8 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
| 472/206 | Statutární město Ústí nad Labem | Velká hradební 2336/8 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
| 582/2 | Ústecký kraj | Velká hradební 3118/48 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
| 583/1 | Ústecký kraj | Velká hradební 3118/48 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
| 472/152 | Ústecký kraj | Velká hradební 3118/48 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |

  - ÚDAJE O STAVBĚ

- NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. Budou provedeny opravy i úpravy.

- ÚČEL UŽÍVANÍ STAVBY

Jedná se o stávající objekt k bydlení, jenž bude opět využíván k bydlení.

- TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o trvalou stavbu.

- ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Nejsou kladeny žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů.

- ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANÍ STAVEB

U navržené stavby jsou dodrženy technické požadavky na stavby dle vyhlášky 268/2009 Sb. a obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 398/2009 sb. A všech pozměňujících předpisů. Celý objekt je bezbariérově přístupný. Požadované čtyři byty zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením jsou umístěné v přízemí a jsou přístupné bez nutnosti použití výtahu. Všechna  ostatní podlaží s příslušenstvím a byty bez zvláštního určení jsou dosažitelná bezbariérově výtahem. Byty nebudou určeny pro osoby se zrakovým postižením.

- ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Nebyly kladeny požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. Všechny požadavky vyplývající z jednání s DOSS jsou zapracovány do dokumentace bez výhrad a úprav.

- SEZNAM  VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků ze dne 4.2.2015, jednací číslo 4234/ZPZ/2014/ZD-769.

- NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY

- Zastavěná plocha objektem 	- 340,4m2

- Obestavěný prostor			- 9348,5m3

- ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

- Počet bydlících – 57 osob

- Počet bytových jednotek – 12ks 2+1, 17ks 1+1, 4ks 1+1 bytů zvláštního určení

- ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Zahájení stavby		8/2015

Dokončení stavby		8/2016

- ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

10-25 mil. Kč

  - ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je na přání investora členěna na dvě etapy – viz výkazy výměr:

I. Etapa – opravy a stavební a dispoziční úpravy vnitřních prostor, výměna výplní otvorů

II. Etapa – zateplení objektu, venkovní úpravy

Z důvodu bezpečnosti ( možné ohrožení obyvatel padajícími části výplní otvorů ) při užívání stavby po dokončení I. etapy a při provádění I. etapy projektant rozhodl o provedení výměny výplní otvorů v rámci I. etapy, oproti zadání investora v kterém byla výměna výplní otvorů zařazena do II. etapy. Tato změna je výhodná i z hlediska provádění prací a provozu objektu po dokončení I. etapy a zamezí vzniku nutných prací vzniklých výměnou výplní prováděných v již dokončených prostorech. Zároveň eliminuje možnost přežití štěnic v připojovacích spár výplní otvorů.

Stavba není členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení.