## Parametry svítidel
TABULKA PARAMETRŮ SVÍTIDEL
označení svítidel - typy | TYP A |  | TYP B |  | TYP C |  | TYP D1 |  | TYP D2
| Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto
způsob uchycení | přisazené/závěsné |  | přisazené |  | vestavné |  | přisazené |  | přisazené
min. stupeň krytí | IP44 |  | IP65 |  | IP44 |  | IP20 |  | IP20
max. příkon svítidla | 36 W |  | 24 W |  | 36 W |  | 37W |  | 58W
poznámka k rozměru | lineární svítidlo, max. délka 1300mm |  | kruhové svítidlo, max. Ø300mm |  | čtvercové svítidlo vhodné do kazetového podhledu 60x60cm |  | lineární svítidlo, max. délka 1300mm |  | lineární svítidlo, max. délka 1600mm
Minimální záruka na celé svítidlo v letech | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
informace ke způsobu napojní svítidla | svítidlo umožňující vtažení kabelu z boční i horní strany svítidla, možnost vtažení dvou kabelů a symčkování uvnitř svítidla |  | způsob vtažení kabelu z horní strany svítidla, možnost vtažení dvou kabelů a symčkování uvnitř svítidla |  | svorkovnice |  | způsob vtažení kabelu z horní strany svítidla |  | způsob vtažení kabelu z horní strany svítidla
další požadavky na svítidla | svítidlo vhodné pro přisazení na strop anebo na stěnu, svítidlo vhodné i pro zavěšení (lanka + příslušenství ve svítidle) |  | svítidlo vhodné pro přisazení na strop anebo na stěnu, svítidlo vhodné i do venkovního prostředí |  |  |  | svítidlo s difuzorem pro zamezení oslnění - UGR < 19 |  | svítidlo s difuzorem pro zamezení oslnění - UGR < 19
označení svítidel - typy | TYP E1 |  | TYP E1N |  | TYP E2 |  | TYP F |  | TYP G
| Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto
způsob uchycení | přisazené |  | přisazené |  | přisazené |  | přisazené |  | přisazené
min. stupeň krytí | IP65 |  | IP65 |  | IP65 |  | IP44 |  | IP20
max. příkon svítidla | 32W |  | 32W |  | 46W |  | 24W |  | 20W
poznámka k rozměru | lineární svítidlo, max. délka 1300mm |  | lineární svítidlo, max. délka 1300mm |  | lineární svítidlo, max. délka 1600mm |  | čtvercové svítidlo, max. rozměr 600mm
Minimální záruka na celé svítidlo v letech | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
informace ke způsobu napojní svítidla | svítidlo umožňující vtažení kabelu z boční i horní strany svítidla |  | svítidlo umožňující vtažení kabelu z boční i horní strany svítidla |  | svítidlo umožňující vtažení kabelu z boční i horní strany svítidla |  | způsob vtažení kabelu z horní strany svítidla, možnost vtažení dvou kabelů a symčkování uvnitř svítidla |  | způsob vtažení kabelu z horní strany svítidla
další požadavky zadavatele | svítidlo vhodné pro přisazení na strop anebo na stěnu, svítidlo vhodné i pro zavěšení |  | svítidlo vhodné pro přisazení na strop anebo na stěnu, svítidlo vhodné i pro zavěšení, svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem |  | svítidlo vhodné pro přisazení na strop anebo na stěnu, svítidlo vhodné i pro zavěšení |  |  |  | kruhové svítidlo se skleněným difuzorem s matovaným povrchem
označení svítidel - typy | TYP H |  | TYP I |  | TYP J |  | TYP K |  | TYP L
| Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto | Minimálně požadované | Nabídnuto
způsob uchycení | vestavné |  | vestavné |  | závěsné |  | montážní konzola |  | montážní konzola
min. stupeň krytí | IP20 |  | IP44 |  | IP20 |  | IP65 |  | IP65
max. příkon svítidla | 8W |  | 25W |  | 10W |  | 20W |  | 948W
poznámka k rozměru
Minimální záruka na celé svítidlo v letech | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 7
informace ke způsobu napojní svítidla | svorkovnice |  | svorkovnice |  |  |  | připojení přes elektroinstalační krabici |  | připojení přes elektroinstalační krabici
další požadavky zadavatele | vestavné směrové svítidlo, kardanový systém s možností natočení o 2x30°, hliníkový reflektor |  |  |  | designové závěsné svítidlo vhodné do restauračního zařízení, zdroj LED žárovka typu "Edison" |  |  |  | vyměnitelný driver, vyměnitelné LED zdroje, svítidlo ball impact resistant (Ball proof) dle VDE 0710, certifikát ENEC, asymetrická optika, hliníkový korpus