## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | Učebna přírodních věd, technických a řemeslných oborů | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ucebny
| Název objektu |  |  | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a
| Projektant |  |  | Sebastian Fenyk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Sebastian Fenyk | [7 empty] | 01/2020
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 10 | Práce přesčas |  | 0 |  | 14 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 11 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 15 | Projektové práce (DSPS) |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 12 | Kulturní památka |  | 0 |  | 16 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 | [9 empty] | 17 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "EL" |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 | [9 empty] | 19 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | "AVT" |  |  | 0
8
9 | ZRN (ř. 1-8) |  |  | 0 | 13 | DN (ř. 10-12) |  | 0 |  | 20 | VRN (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 24 | Součet 9, 13, 20-23 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 25 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 26 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 25-26) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 28 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0
Typ cenové soustavy URS 2019/II
„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Učebna přírodních věd, technických a řemeslných oborů
Objekt: | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a
Část: | 0
JKSO:
Objednatel: | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a
Zhotovitel:
Datum: | 01/2020
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
741 | Provozní osvětlení | 0
AVT | Koncové prvky, nábytek | 0
| Stínící technika | 0
| Interaktivní tabule+ vizualizér | 0
| Vybavení a IT technologie | 0
| #REF! | #REF!
| Nábytek | 0
| Stínící technika | 0
| Celkem bez DPH | 0

## soupis oceněný
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | Učebna přírodních věd, technických a řemeslných oborů
Objekt: |  | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a
Část: |  | 0
JKSO:
Objednatel: |  | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a
Zhotovitel:
Datum: |  | 01/2020
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Cena celkem s DPH | Dodavatel | Typ | Kód
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13
|  |  | 741 | Provozní osvětlení |  |  |  | 0
91 | K | 741 | 741320135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 0 | 172 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
92 | M | MAT | 10.060.031 | Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 0 | 1556.52 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | 10B/1N/0,03 PFL7
93 | K | 741 | 741372022 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2. | kus | 0 | 328 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
94 | M | vlastní | Provozní světlo na strop/podhledu | LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost 425 cd/klm, světelný tok 6400 lm, elektronický předřadník, krytí IP40, rozměry 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a instalace. | kus | 0 | 4700 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | ZCLED3G57Q840/EASY-M625-MIKRO-C
| K | 741 | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 0 | 108 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
| M | MAT | 10.072.639 | Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0 | kus | 0 | 95 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
| M | MAT | 10.071.430 | Kryt spínače jednoduchý bílý | kus | 0 | 31.42 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
95 | K | 741 | 741310003 | Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový | kus | 0 | 123 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
96 | M | MAT | 10.069.872 | Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0 | kus | 0 | 127.53 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
97 | M | MAT | 10.071.435 | Kryt spínače dělený bílý | kus | 0 | 39.09 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
98 | M | MAT | 10.072.355 | Rámeček 2-násobný bílý | kus | 0 | 35.44 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
| M | MAT | 10.071.783 | Rámeček 3-násobný bílý | kus | 0 | 50.79 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
| M | MAT | 10.069.820 | Rámeček 4-násobný bílý | kus | 0 | 66.87 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
99 | K | 741 | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2. | m | 0 | 30.5 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
100 | M | MAT | 10.051.448 | Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2. | m | 0 | 11.08 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | AVT | Koncové prvky, nábytek |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | Stínící technika |  |  |  | 0
135 |  | vlastní | Látková roleta | Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 250x270cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 4 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
136 |  | vlastní | Motor 230V | Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 4 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Interaktivní tabule+ vizualizér |  |  |  | 0
91 |  | vlastní | Interaktivní tabule | Multidotyková Interaktivní tabule s poměrem stran 16:10. Umožňuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovládání, dotyk popisovače pro zápis a dotyk houbičkou nebo dlaní pro mazání. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87“), včetně 2 popisovačů s přepínáním 4 barev, mazací houbičky. Propojení s přídavným projektorem. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
92 |  | vlastní | Prezentační SW | SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování, aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
93 |  | vlastní | Projektor | Ultrakrátký projektor, svítivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 9000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekční poměr 0,28-0,37:1. Konektivita: RS-232C, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (3x), USB 2.0 typu B. Max. hladina hluku 35dB (normální režim). Zabudovaný reproduktor. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
94 |  | vlastní | Držák projektoru | Ramenný držák ultrakrátkého projektoru pro instalaci na pylonový pojezd. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
95 |  | vlastní | Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory, 20 W Cena včetně dopravy, instalace. | soubor | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
96 |  | vlastní | Pylonový pojezd s křídly | Pylonový pojezd s křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 70cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou,nebo křídou.Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá fixová, celá křídová. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
97 |  | vlastní | Interaktivní displej 75" | Interaktivní displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 75“ a rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 32 současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního popisovače 2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům – Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavění PC modulu. Součástí displeje je ozvučení 2x10W. Displej musí obsahovat minimálně 3x HDMI 2.0. Cena včetně dopravy a instalce. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
98 |  | vlastní | PC modul interaktivního displeje | PC modul pro OPS slot - Procesor - CPU passmark minimálně 7500 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz i 5GHz, standard a/b/g/n/ac, 2x USB 3.0. Cena včetně dopravy, nastavení a instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
99 |  | vlastní | Stojan interaktivního displeje | Elektricky výškově nastavitelný mobilní stojan. Kolečka s brzdou. Rozsah pohybu 950 mm. Nosnost 110 kg. Pojistka proti přiskřípnutí. Cena včetně dopravy a instalace | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  |  | Interaktivní displej 86" | Interaktivní displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 86“ a rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 20 současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního popisovače, 2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům – Anti Glare. Displej musí obsahovat slot pro vestavění PC modulu. Součástí displeje je ozvučení 2x10W. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | Prowise Touchscreen 86"
102 |  | vlastní | Prezentační SW | SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování, aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | SMNTB7286_S nebo SMANTB7275_S nebo SMASVSLIC1_GRANT
103 |  | vlastní | Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory, 20 W Cena včetně dopravy, instalace. | soubor | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | SBA-V
104 |  | vlastní | Elektrický pojezd | Elektricky výškově nastavitelný stojan pro výše uvedený displej s kotvením do stěny a podlahy. Rozsah pohybu 950 mm. Ovládání výšky velkými tlačítky nohou. Nosnost min. 110 kg. Pojistka proti přiskřípnutí. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | PRWPW1210020002
100 |  | vlastní | Nástěnná tabule | Nástěnná tabule pro popis fixem, minimální rozměry 300x120cm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
101 |  | vlastní | Stolní vizualizér | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem, s možností práce úplně bez kabelů - přesos obrazu přes Wifi, napájení z baterie až 6,5h. 12x digitální zoom, LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha až 44,5 x 24,8 cm. Interní paměť pro 240 snímků + ukládání snímků a videí na SD kartu a USB paměť. Připojení přes HDMI, USB a Wifi 802.11 b/g/n/ac/a 2,4 i 5 GHz. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím prezentačního softwaru. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
102 |  | vlastní | HDMI rozbočovač | 1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0, Přenos Dolby True HD, DTS HD Master Audio, 3D a Deep Color až do 12-bitové barevné hloubky. EDID management, HDCP kompatibilní. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Vybavení a IT technologie |  |  |  | 0
108 |  | vlastní | Ovládácí SW pro organizaci aktivit v labotatoři | Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš. Organizace třídy, zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, práce až v 5 skupinách. Ovládání lokálního CD/DVD přehrávače v PC. Přepínač obrazu, klávesnic a myší pro PC stanice: sdílení a monitoring videa, vypnutí signálu studentských monitorů. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
109 |  | vlastní | Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity | Ovládací SW se společným řízením pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Adresné posílání textových zpráv. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Databáze pro zasedací pořádek. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
110 |  | vlastní | Učitelský SW | LAN přístup učitele do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
111 |  | vlastní | Audio matice pro interkom | Centrála pro hlasovou komunikaci po odděleném okruhu UTP kabeláže, min. freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, možnost pro rozšíření o další pracoviště studentů. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
112 |  | vlastní | Audio mixer a sluchátkový zesilovač - učitel | Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro učitele, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, funkce automatického donastavení hlasitosti vstupů, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži. Včetně potřebné kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
113 |  | vlastní | Audio mixer a sluchátkový zesilovač - student | Audio mixer a sluchátkový zesilovač, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži. Včetně potřebné kabeláže. Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
114 |  | vlastní | Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon | Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
115 |  | vlastní | Systémový kontrolér pro kontrolní a ovládací SW | Systémový kontrolér pro kontrolní a ovládací SW, min. 150 příkazů. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
116 |  | vlastní | KVM rozbočovač DVI+USB | Rozvaděč pro propojení a přepínání DVI jednotek u PC stanic, sdílení obrazu, kontrola pro všechny klávesnice/myši, přepínání bez zpoždění. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
117 |  | vlastní | Systémová připojovací jednotka pro 2-3 PC stanice | Systémová připojovací jednotka až pro 3x PC stanice (podle rozložení lavic), DVI video a USB K/M přepínání, rozlišení 1920x1200 / 60 Hz, adresace min. pro 30 pozic, kompenzace délky kabeláže. Včetně potřebné kabeláže. Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
118 |  | vlastní | KVM přípojný kabel | KVM přípojný kabel DP/DVI a DVI/DVI pro interface (vč. USB), Délka min. 1,6m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
119 |  | vlastní | 2. drátová myš | Optická drátová myš, červená se 3 tlačítky a rolovacím kolečkem, USB, optický snímač s 1200dpi zajišťuje plynulý a přesný chod i bez podložky. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
103 |  | vlastní | PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | Case s min. 180W zdrojem s účinnosti až 93%, výkon CPU min. 12000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, pevný M.2 SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth 5.0, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, 1x USB Type-C, 4x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, klávesnici a myš, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události, cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
104 |  | vlastní | Kabel | Kabel (HDMI male) - (DVI-D male),1m, FHD 1080p. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
122 |  | vlastní | Zvuková karta | Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
105 |  | vlastní | Monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou 24", s LED podsvícením, technologie IPS, formát 16:10, antireflexní matný povrch, rozlišením 1920x1200 bodu, video vstupy DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, 3x USB 3.0, odezva 5ms, dynamickým kontrastním poměrem 5mil:1, jasem 300cd/m2, plná ergonomie, náklon -5 až +20°, otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 mm, VESA | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
124 |  | vlastní | Webová kamera učitel | Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa FHD 1080p, čtyřstupňový zoom při 1080p, komprese videa H.264, 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu, automatická korekce obrazu při špatném osvětlení, univerzální klip s možností připevnění ke stativu, pro přichycení k notebookům, monitorům LCD, USB 2.0, certifikováno pro Skype for Business, kompatibilní s Cisco WebEx™. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | Webcam C930e | LOGC930E
106 |  | vlastní | PC stanice pro žáky | AllInOne PC, 23.8" antireflexní IPS zobrazovač s rozlišením FHD, FHD webkamera, výkon čtyřjádrového CPU min. 10000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD M.2 disk 256GB, Gbit síťová karta, LAN, WiFi ac, Bluetooth, USB-C, DisplayPort, HDMI, čtečka SD karet, integrované reproduktory, naklápěcí stojan, USB klávesnice a myš, operační systém s podporu AD (domény). Včetně opravy u zákazníka následující pracovní den, 3 roky, Určeno pro vybrané počítače. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 30 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
126 |  | vlastní | Kontrolní a prezentační monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 54,6 cm (21,5"), IPS panel antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy 5ms, video vstupy VGA, HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan (100 mm), cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | P22H G4 | HP_P22H
127 |  | vlastní | Webová kamera studenti | Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa FHD 1080p, čtyřstupňový zoom při 1080p, komprese videa H.264, 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu, automatická korekce obrazu při špatném osvětlení, univerzální klip s možností připevnění ke stativu, pro přichycení k notebookům, monitorům LCD, USB 2.0, certifikováno pro Skype for Business, kompatibilní s Cisco WebEx™. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | Webcam C930e | LOGC930E
107 |  | vlastní | USB HUB | 7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A pro downstream, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
129 |  | vlastní | NAS úložiště | Uložiště dat, dvoujádrový procesor s taktem až 2,5 GHzr, rychlosti šifrovaného čtení 113MB/s, rychlost šifrovaného zápisu 112 MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0, hardwarové šifrování AES-NI, podpora souboroveho systemu btrfs, možnost výměny disků za provozu, přihlášení uživatelů domény, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat, cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | DS218+ DiscStation | SYNDS218+
130 |  | vlastní | HDD pro úložiště | Pevný disk pro provoz 24/7 a RAID kompatibilní, min. kapacita 2TB s 7.200ot/s, rozhraní SATA s přenosovou rychlosti 6Gb/s, formátu 3.5“, cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 0 | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  | Enterprise 2TB | SEAST2000NM0008
|  | vlastní | Žákovská sada pro učebnu přírodních věd - pro 3 žáky | Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele, včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment, USB flash disk s žákovskými úlohami, 8 senzorů - bezdrátový senzor teploty (-40°C až 125°C), bezdrátový senzor síly (±50 N) bezdrátový senzor tlaku (0-400 kPa), bezdrátový senzor pH (0-14 pH), bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty (0 - 240 bpm), bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS (měří teplotu a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, relativní vlhkost, UV index, pozici, rychlost a nadmořskou výšku dle GPS, autonomní sběr dat bez PC), bezdrátový senzor napětí (±15 V) bezdrátový senzor pohybu (0,15 - 4 m). | soubor | 11 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Rozšiřující sada senzorů pro žákovskou sadu - pro 3 žáky | Rozšiřující sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující 6 senzorů (bezdrátový senzor plynného CO2, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový světelný senzor, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, bezdrátový senzor magnetického pole). Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | soubor | 11 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | USB nabíjecí stanice | USB nabíjecí stanic pro až 10 bezdrátových senzorů. Cena včetně dopravy. | kus | 11 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
132 |  | vlastní | Sada senzorů a čidel pro Fyziku | Sada obsahuje - univerzální rozhraní pro měření (min. 2x digitální vstup, min. 2x analogový vstup, min. 2x vstup pro fotobrány, osciloskop, generátor), kovovou dráhu (o délce min. 2,2m, min. 2x bezdrátový vozík se senzory, které měří sílu, polohu, rychlost a akceleraci, dále závaží, kladku, pružiny, třetí blok), 2x rotor pro pohon bezdrátového vozíku, sadu pro základní elektrické obvody (min. bezdrátový senzor napětí a proudu, spojovací díly, rezistrory, kondenzátor, žárovku, LED, napájecí modul a baterii), sadu jednoduché stroje (2x stojan, 10N pružinu, kladky, 20cm páka, ozubená kola), sadu oscilace, vlnění, zvuk (pružina 1,8m, pružina 0,25m, pružinu pro podélné vlnění, ladičky min. 4x s různou frekvencí), sadu rotace a setrvačnost (disky a prstence min. 8,9cm, min. 100g, tyč pro kyvadlo), sadu pro stavbu mostních konstrukcí (min. 42 nosníků různých délek, bezdrátový tenzometr s akcelerometrem, dopadovou plošinu (rozsah min -1000N až +4000N, rozlišení max. 0,1N), bezdrátový senzor rotace (rozlišení max. 0,18°), bezdrátovou fotobránu (2 měřící fotobrány vzdálené min. 15mm), senzor zvuku s mikrofonem (rozsah min. 20-9000Hz), dobíjecí stanici pro až 10 bezdrátových senzor s konektorem microUSB. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | soubor | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Sada senzorů a čidel pro Chemii | Sada obsahuje bezdrátový spektrometer (rozsah min. 380-950nm), optické vlákno pro spektrometr, ohřívací plotýnku s magnetickou míchačkou (min. 300°C, min. 1500 otáček za minutu), 5x míchací tyčinku, digitální váhy (min. 2000g, rozlišení max. 0,1g) + USB adaptér pro připojení k PC, dobíjecí stanici pro až 10 bezdrátových senzor s konektorem microUSB. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | soubor | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Sada senzorů a čidel pro Biologii | Sada obsahuje model lidského oka (12 výměnných čoček), komoru pro pozorování ekosystému (3 samostatné komory s otvory pro senzory), komoru pro fotosyntézu, senzor EKG (rozsah min. 47 až 250 tepů), senzor průtokoměr s teploměrem (průtok rozsah min. 0 až 3,5m/s, teplota rozsah min. -10 až +50°C), bezdrátový teplotní senzor (rozsah min. -30°C až +105°C), tělní povrchová teplotní sonda, senzor spirometr s 10 náustky (rozsah min. 0 až 10 l/s), bezdrátové rozhraní pro připojení senzorů, bezdrátový senzor O2 (rozsah 0 až 100%), bezdrátový senzor krevního tlaku (krevní tlak rozsah min. 0 až 375 mmHg, tepová frekvece rozsah min. 36 až 200 tepů), příslušenství pro senzor počasí, dobíjecí stanici pro až 10 bezdrátových senzor s konektorem microUSB. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | soubor | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Software pro základní školy | SW licence zahrnuje více než 60 připravených aktivit. Jednoduše spojuje technologii s výukou. Díky českému prostředí i připraveným úlohám můžete ihned začít.Zobrazujte a zaznamenává data v reálném čase. Zakresluje odhad přímo do měřeného grafu, prezentujte data ve vhodné formě. Grafy, měřidla, tabulky, analyzujte stiskem jediného tlačítka, vytvoří elektronický laboratorní protokol obsahující odpovědi studentů. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Digitální mikroskop pro učitele | Zvětšení: 40 -1000x. Binokulární hlavice s vloženou digitální kamerou, úhel vhledu 30°, volně otočná o 360°, Ultraširokoúhlý okulár pro pozorování s brýlemi WFH 10x/22 mm, Oční rozestup 50-75 mm, Pro 5 objektivů orientovaných k rameni stativu, Semiplanachromatické objektivy pro pozorování ve světlém poli: 4x0,10, 10x0,25, 40x0,65 (odpruž.) a 100x1,25 (odpruž., olej.im.), Úhel sklonu 30°, Zabudovaná digitální kamera, rozdělení optické cesty okuláry/kamera v poměru 50/50, Možnost pořizování fotografií formátu JPG a TIFF, možnost časosběrného snímání, možnost kontinuálního snímání, možnost pořizování videa, Rozlišení kamery 5 Mpix. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Základní konstrukční sada pro I. stupeň | Konstrukční sada pro robotiku od 6 let školního věku, obsahuje - mozek robota, motor, senzor pohybu, senzor náklonu, nabíjecí lithium iontová baterie, síťový nabíjecí adaptér SV 10V, min 270 konstrukčních a pohybových dílů . Vše uloženo v odolném plastovém přenosném boxu. Součástí dodávky je software zdarma stažitelný ze stránek výrobce. | kus | 6 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Základní konstrukční sada pro II. stupeň | Konstrukční sada pro robotiku pro starší školní věk -- obsahuje min 500 konstrukčních a pohybových dílů, 4 motory, 7 senzorů, mozek robota a nabíjecí baterie a nabíječka, dálkový ovladač a nabíjecí baterie. Vše uloženo v plastovém přenosném boxu. Mozek robota s černobílým LCD displej, se 4 ovládacími tlačítky a 12 I/O univerzálními porty pro připojení senzorů a/nebo motorů. Součástí dodávky je sw stažitelný ze stránek výrobce. | kus | 6 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Notebook pro žáky | Konvertibilní zařízení s dotykovým SVA displejem 11,6" a LED podsvícením, gorilla glass ochrana displeje, rozlišení 1366 x 768, čelní kamera 720p, zadní sekundární kamera 1080p, výkon CPU min. 2400 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 4GB DDR3, pevný SSD s kapacitou 128GB, Gbit síťová karta, WiFi standardu ac (2x2) + BT4.2, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1, čtečka SD karet, klávesnice odolná vůči polití, hmotnost max. 1.5kg, odolný proti pádu, pogumovaný povrch, výdrž na baterie až 11 hodin, operační systém s podporu AD (domény). | kus | 6 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | 3D tiskárna | Velký pracovní prostor – až 11 cm3 (25 x 21 x 21 cm), Integrované LCD, tisk z SD karty, nebo z počítače přes USB, 0,4mm tryska (jednoduše vyměnitelná) pro 1,75 mm tiskovou strunu, Výška vrstvy od 0.05 mm, Plně automatická kalibrace tiskové plochy, Vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohů – zajišťuje rovnoměrné chladnutí při tisku všech materiálů, Automatická kompenzace nepřesně složených os tiskové plochy, Bezúdržbová tisková plocha, Podporované materiály – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem, polykarbonát..., Jednoduchý barevný tisk po vrstvách, Maximální rychlost pohybu os až 200 mm/s, Bezsenzorový homing pro osy X a Ys, Detekování a zotavení z posunutí vrstev, Detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie, Volitelné Wi-Fi připojení, IR senzor filamentu, Automatické natažení nově zavedeného filamentu. Včetně rozšíření pro možnost tisku s až 5 filamenty. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
133 |  | vlastní | Systém pro virtuální a rozšířenou 3D realitu | Class box - (sada: 8 x náhlavních setů) určených do školních lavic pro virtuální, mix a augmentovanou 3D realitu. Umožňují pracovat s předpřipravenými pracovními listy určenými pro virtuální a rozšířenou realitu. Součástí je velká databáze studijního obsahu – 3D objekty, 360°obrázky a videa. Učitel spravuje, řídí a distribuuje obsah pro žákovské náhlavní VR sety žáků. Cloudové prostředí pro distribuci obsahu a správu samotných headsets. Cena vč. dopravy, instalace a školení. | kus | 2 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
111 |  | vlastní | Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů | Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje normy EN 61010 a 60950. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
112 |  | vlastní | Zdroj | Elektrický zdroj pro elektrické zámky v lavicích. 1 zdroj určen pro 4-5 stolů. | kus | 2 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
114 |  | vlastní | Katedra učitele | Katedra učitele přizpůsobena pro osazení IT techniky. Vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š.510×h.632×v.688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro žákovské stoly. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
115 |  | vlastní | Stůl učebny přírodních věd pro 3 žáky | Stůl pro 3 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Šířka 2000mm a hloubka min. 650mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, HPL deska, ABS hrana lepena PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Součástí je elektrický zámek. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 10 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
116 |  | vlastní | Stůl učebny přírodních věd pro 3 studenty | Stůl pro 2 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Šířka 1400mm a hloubka min. 650mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, HPL deska ABS hrana lepena PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 6 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
117 |  | vlastní | Stůl obdelníkový, mobilní | Obdélníkový stůl s kolečky na dvou nohách, rozměry 1400x800mm, oblé rohy, pracovní deska s HPL 23,6 mm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 3 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
118 |  | vlastní | Skříňka závěná | Skříňka závěsná o rozměrech 700x720x350, 2 křídlová dvířka. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 12 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
119 |  | vlastní | Skříň vysoká | Skříň vysoká. Rozměry ŠxVxH1000x2000x550 mm, 4x uzamykatelné křídlové dveře, horní dveře prosklené v hliníkovém rámečku - bezpečnostní sklo, 4x nastavitelná police. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 9 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
120 |  | vlastní | Skříň nízká - nástavec | Skříň nízká - nástavec. Rozměry ŠxVxH 1000x800x550 mm, 2x uzamykatelné křídlové dveře, 1x nastavitelná police, včetně tyče pro zavěšení žebříku. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 9 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
121 |  | vlastní | Žebřík k nábytku | Interiérový samonosný žebřík pro připevnění ke skříňové sestavě. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
122 |  | vlastní | Židle učitelská | Židle pojízdná (s kolečky) s výškovým nastavením pomocí pístu a plastovým šálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Volba barvy plastového sedáku alespoň ze čtyř barevných variant. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
123 |  | vlastní | Židle žákovská | Židle žákovská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. | kus | 42 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  | vlastní | Pracovní stolička | Otočná pracovní stolička z plochooválných ocelových profilů, výškové nastavení plynovým pístem, mobilní (kluzáky), kruhový sedák z bukového masivu s podpěrou na nohy. | kus | 8 | [6 empty] | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Stínící technika |  |  |  | 0
149 |  |  |  |  | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
150 |  |  |  |  | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0