## POD VODOJEMEM_Rozpočet
Rozpočet | MODERNIZACE UČEBNY PRO PŘÍRODNÍ VĚDY, TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ OBORY NA ZŠ POD VODOJEMEM, ÚSTÍ NAD LABEM
Místo: | Základní škola ul.Pod Vodojemem 323/3a 400 101 Ústí Nad Labem |  |  | PŘÍLOHA
MATERIÁL
obj.číslo | Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
kabeláž UTP
C6U-B2ca-Rlx-305OR | C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový | 60 | bal 305m |  | 0
C6CJAKKU002 | nestíněný keystone TJ45 Cat.6 beznástrojový, šedý, LEVITON | 361 | ks |  | 0
MMCUNILGD45001 | 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack | 216 | ks |  | 0
MMCWDOUNI115 | 80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE) | 216 | ks |  | 0
MMCWDOUNI116 | 80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE | 216 | ks |  | 0
C6CPNLU24012M | Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management | 18 | ks |  | 0
| Konektor RJ45 | 20 | ks |  | 0
| spojka UTP kabelů | 10 |  |  | 0
STAHPAS | suchý zip, šířka 20mm, délka 20mm, černý | 1 | bal |  | 0
PLT2M-M | kabelová vázací páska 203mm délka,nylon6.6, natural,balení 1000ks | 1 | bal |  | 0
PLT4H-TL | kabelová vázací páska 368mm délka,nylon6.6, natural,balení 250ks | 4 | bal |  | 0
telefonní rozvody
C5CPNLU504PK2M | patch panel 50xRJ 45 UTP Telephone Panel, 4 pin (36,45) (ISDN/Voice) černý | 2 | ks |  | 0
C5CPNLU254PK2M | patch panel 25xRJ 45 UTP Telephone Panel, 4 pin (36,45) (ISDN/Voice) černý | 3 | ks |  | 0
Potřebné profily NENACEŇOVAT!!!
1257382 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | 97 |  |  | 0
1257414004 | Kabel SYKFY 15x2x0,5 | 278 | m |  | 0
1257418004 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 | 40 | m |  | 0
Skládané délky kabelů pro potřebné profily
| PRAFlaCOM 5x 2x0,5 | 375 | m |  | 0
| PRAFlaCOM 10x 2x0,5 | 478 | m |  | 0
| Drobný materiál, , štítky atd.atd | 1 | cpl |  | 0
přípojné kabely metalické
UTP6-0,5-GY | UTP6-0,5-GY propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 0,5m, kat. 6, šedý | 150 | ks |  | 0
C6CPCU010-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 1m | 155 | ks |  | 0
C6CPCU020-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 2m | 120 | ks |  | 0
C6CPCU030-888BB | LEVITON C6CPCU030-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 3m, šedý | 65 | ks |  | 0
C6CPCU050-888BB | LEVITON C6CPCU050-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 5m, šedý | 10 | ks |  | 0
C6CPCU100-888BB | LEVITON C6CPCU100-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 10m, šedý | 5 | ks |  | 0
rozvaděče
RM7-42-80/80-B | montovaný rozvaděč mSEVEN, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm | 1 | ks |  | 0
RI7-27-60/60-B | stojanový rozvaděč, 19", v. 27U (1311mm), h. 600mm, š. 600mm, iSEVEN, šedý | 1 | ks |  | 0
DP-VEN-04-H | 19" ventilační jednotka, 4x ventilační jednotka,4x ventilátor, 230V, s termostatem, horní, dolní montáž | 2 | ks |  | 0
DP-VER-04-H | instalační rám, DP-VEN-04/5/6, h. 600 a 800mm, černý, CONTEG | 2 | ks |  | 0
RUN-18-60/60-B | 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm | 1 | ks |  | 0
DP-LV-N18 | 19" vertikální lišty, v.18U, bal=1pár | 1 | ks |  | 0
DP-VE-01-H | Náhradní ventilátor s mřížkou, 230V, bez termostatu, černý, CONTEG | 2 | ks |  | 0
ID-EO-TC | Termostat pro chlazení, spínací, CONTEG | 1 | ks |  | 0
RUN-15-60/60-B | 19"nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý | 1 | ks |  | 0
RUN-09-60/60-B | nástěnný rozvaděč , 19", v. 9U (491mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, RAL7035 | 1 | ks |  | 0
DP-VEN-02-H | ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", černá | 2 | ks |  | 0
DP-RP-08-UTEF-IEEC14 | Napájecí panel, 8xUTE, 250V, 10A pojistka, 19", 2,8m kabel se zástrčkou IEC 320 C14, CONTEG | 6 | ks |  | 0
DP-PT-550-H | police ukládací, h. 550mm, 19", 1U, 20kg, podpěry, RAL9005 | 2 | ks |  | 0
DP-PT-450-H | 19" ukládací police s podpěrami, hloubka 450mm, 1U, barva černá | 4 | ks |  | 0
DP-PO-PD | Podpěra police 298mm | 6 | ks |  | 0
DP-KO-H1 | Zátěžová nebrzděná kolečka | 2 | pár |  | 0
DP-KO-H2 | Zátěžová brzděná kolečka | 2 | kspár |  | 0
DP-VP-K02-H | Vázací panel, 1U,19", jednostranný, plastový kanál 40x60mm,RAL9005 | 27 | ks |  | 0
| Motážní sada 100ks | 4 | ks |  | 0
| Drobný materiál, | 1 | ks |  | 0
UPS
SC450RMI1U | APC Smart-UPS SC 450VA | 2 | ks |  | 0
SMT750RMI2UC | APC Smart UPS 750VA RM 2U 230V with SmartConnect, |  | ks |  | 0
SMT1500R2I-6W | APC Smart-UPS SRT 1500 VA 230 V montáž do stojanu | 2 | ks |  | 0
SMX2200HV | APC Smart UPS x 2200VA RackúTower LCD 200-240V | 1 | ks |  | 0
optické propojení rozvaděčů (R1-R1A, R1-R2, R1-R3, R1-R4)
FPCC1SXSM12LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 6xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 4 | ks |  | 0
FPCC1SXSM48LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 24xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 1 | ks |  | 0
T5PLS-24F | optická kazeta pro 24 svárů, LEVITON | 6 | ks |  | 0
| Ochranna svárů | 96 | ks |  | 0
HOTLC008001 | pigtail LC/PC, SM, délka 1m, LEVITON | 96 | ks |  | 0
GF008PDC12LU-B2ca | optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x9um OS2, univerzální, HFFR-LS, černý | 570 | m |  | 0
| Drobný materiál | 1 | cpl |  | 0
přípojné kabely optické
HOPLC008010LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 1m, LEVITON | 18 | ks |  | 0
HOPLC008020LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 2m, LEVITON | 18 | ks |  | 0
El. Napojení RD0, 1, 2, 3, 3A, 4 ,
1257675 | Kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x2,5 | 205 | m |  | 0
1189178 | Vodič H07V-U 6 žlutozelená (CY 6) | 205 | m |  | 0
1172296 | ZÁSUVKA NA Lištu ZSE-03 CSN In 16A | 6 | ks |  | 0
1172297 | ZÁSUVKA NA Lištu ZSE-06 CSN In 16A | 5 | ks |  | 0
1218642 | lišta IN 35x7 DER 6,3mm PASOVINA 1m | 5 | m |  | 0
1183628 | Jistič EATON PL7-C16/1 16A | 5 | ks |  | 0
| Drobný materiál, oka, dutinky atd | 1 | cpl |  | 0
nosné prvky kabeláží
1186848 | LISTA LHD 40X20 HD 2M | 1298 | m |  | 0
1186844 | LISTA LHD 40X40 HD 2M | 456 | m |  | 0
1186845 | LIŠTA LH 60X40 HD 2M | 98 | m |  | 0
1168400 | Parapetní žlab KOPOS EKD 80x40 HD 2m bílá | 10 | m |  | 0
1166711 | Parapetní žlab KOPOS EKD 100x40 HD 2m bílá | 32 | m |  | 0
1218233 | LISTA EKE 100X60 HD 2M | 40 | m |  | 0
1183289 | LISTA EKE 140X60 HD 2M | 28 | m |  | 0
1185968 | TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA | 50 | m |  | 0
| příslušenství k lištám tvarovky | 1 | cpl |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
| Protipožární disky, tmely, pěny atd.dle počtu kab. Pr. 20-100 mm před.poč.70ks | 1 | cpl |  | 0
ostatní
| montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásky apod.) | 1 | cpl |  | 0
Celkem materiál strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování, demontáž stávající LAN v učebně pro přírodní vědy,technické a přemeslné obory - VV stavby
Rozpočet | MODERNIZACE UČEBNY PRO PŘÍRODNÍ VĚDY, TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ OBORY NA ZŠ POD VODOJEMEM, ÚSTÍ NAD LABEM
Místo: | Základní škola ul.Pod Vodojemem 323/3a 400 101 Ústí Nad Labem |  |  | PŘÍLOHA
MONTÁŽE
| Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
| Pokládka UTP kabelů | 18300 | m |  | 0
| pokládka optických kabelů | 570 | m |  | 0
| pokládka nízkofrekvenčních kabelů | 853 | m |  | 0
| Měření nízkofrekvenčních kabelů | 85 | pár |  | 0
| montáž nosných prvků | 1 | cpl |  | 0
| průrazy, jádrové vrtánívčetně začištění | 1 | cpl |  | 0
| montáž 19" rozvaděče | 5 | ks |  | 0
| nazbrojení rozvaděče SK | 5 | ks |  | 0
| Zakončení SYKFY Kabelů | 7 | ks |  | 0
| Zapojení sykfy kabelů | 120 | pár |  | 0
| Měření kabelů SYKFY | 60 | pár |  | 0
| zakončení optických kabelů | 8 | ks |  | 0
| zapojení modulu RJ45 | 722 | ks |  | 0
| montáž zásuvky SK | 216 | ks |  | 0
| kompletace rozvaděče FO | 5 | ks |  | 0
| svár na vlákně SM | 96 | ks |  | 0
| Měření optického vlákna oboustranné PM+- reflektormetrické vč. protokolu | 48 | ks |  | 0
| Provizorní přemístění rozvaděče z učebny IT, koordinace s IT | 1 | Kpl |  | 0
| El napojení 6xRD (lišta kabel, zásuvky jistič UPS) Včetně revize | 1 | Kpl |  | 0
| Protipožární ucpávky včetně dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| úklid po montážních činnostech, přesuny hmot | 1 | cpl |  | 0
| demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu | 1 | cpl |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | cpl |  | 0
| Cerifikace LAN Měření portů LAN | 361 | port |  | 0
| dopravní náklady | 1 | ks |  | 0
Celkem montážní práce |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování, demontáž stávající LAN v učebně pro přírodní vědy,technické a přemeslné obory - VV stavby
Celkem SK bez DPH |  |  |  |  | 0
Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce systému strukturované kabeláže,
je možné použít systém jiného výrobce, který splňuje parametry uvedené v projektové dokumentaci.
Uvedení konkrétního systému a výrobce strukturovaného kabelážního systému v PD je příkladem požadovaných
vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponenty v požadované topologii LAN.