## Krycí list
#RTSROZP# | Výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 0968 | Velká Hradební 2336/8A, Ústí nad Labem
| Objekt: |  | 01 | Úpravy pro dodávku a montáž náhradního zdroje el. energie
4328 | Rozpočet: |  | 1 | Celkový rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | Elektro | [6 empty] | 0
| Strojní | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební úpravy pro dodávku a montáž náhradní zdroje el. energie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Stavba
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0968 | Velká Hradební 2336/8A, Ústí nad Labem | [24 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy pro dodávku a montáž náhradního zdroje el. energie | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 14435.02 |  | 10363.01 |  | 0 |  | 4.55 |  | 0 |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | DIL
1 | 340239212 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 5.488 | 0 | 0 | 402.62 | 2209.58 | 362.38 | 1988.74 | 21 | 0 | 0.26538 | 1.46 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.799 | 4.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*2,12-0,8*2,0 |  | 3.488 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342248112 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 25.9465 | 0 | 0 | 446.84 | 11593.93 | 264.16 | 6854.03 | 21 | 0 | 0.11666 | 3.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.573 | 14.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,37+2,0+1,4+1,125)*3,9-1,0*1,2 |  | 21.7905 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,37*1,3+0,95*2,5 |  | 4.156 | [22 empty] | VV | 0
3 | 317168112 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 183.37 | 366.74 | 146.63 | 293.26 | 21 | 0 | 0.02288 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.3175 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 11.7 | 0 | 0 | 22.63 | 264.77 | 104.87 | 1226.98 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.223 | 2.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,9*2+2,5+1,4 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1974.37 |  | 236.39 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56 | [5 empty] | DIL
5 | 411354255 | Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm | m2 | 4.14 | 0 | 0 | 476.9 | 1974.37 | 57.1 | 236.39 | 21 | 0 | 0.01059 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.135 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*1,2+1,4*0,7+1,1*0,7/2-0,3*0,75 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2915.7 |  | 32469.96 |  | 0 |  | 3.09 |  | 0 |  |  |  |  | 68.47 | [5 empty] | DIL
6 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 62.869 | 0 | 0 | 45.04 | 2831.62 | 390.96 | 24579.26 | 21 | 0 | 0.04766 | 3 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.84 | 52.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zazdívky : 1,0*2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4*2,12-0,8*2,0)*2 |  | 6.976 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové příčky : 25,9465*2 |  | 51.893 | [22 empty] | VV | 0
7 | 078844111 | Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC | m2 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 6115.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.463 | 11.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,2+0,85)*2*0,425 |  | 3.4425 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,1+2,4+1,25+1,55*2+1,85)*0,375 |  | 4.3875 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 23.1 | 0 | 0 | 3.64 | 84.08 | 76.86 | 1775.47 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1818 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,4+3,1+1,25+2,0*2+0,8)*2 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3356.03 |  | 6709.07 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 13.84 | [5 empty] | DIL
9 | 380932215 | Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi | m | 17.5 | 0 | 0 | 142.97 | 2501.98 | 359.03 | 6283.03 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.73 | 12.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*7 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
10 | 631312621 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.3312 | 0 | 0 | 2578.66 | 854.05 | 1286.34 | 426.04 | 21 | 0 | 2.525 | 0.84 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.213 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,14*0,08 |  | 0.3312 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 1828.77 |  | 1382.23 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.26 | [5 empty] | DIL
11 | 642945121 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním | kus | 1 | 0 | 0 | 260.77 | 260.77 | 1382.23 | 1382.23 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.258 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 5533300227 | Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/800 L, EI, EW 45 pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 | 0 | 0 | 1568 | 1568 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 700.37 |  | 65.83 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | [5 empty] | DIL
13 | 953941312 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 | 11.37 | 11.37 | 65.83 | 65.83 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.17 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 44984114 | Přístroj hasicí práškový P6Te | kus | 1 | 0 | 0 | 689 | 689 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 679.09 |  | 6932.03 |  | 0 |  | 0.02 |  | 5.4 |  |  |  |  | 17.07 | [5 empty] | DIL
15 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.5688 | 0 | 0 | 29.37 | 75.45 | 772.63 | 1984.74 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 4.62 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.52 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,2*0,85*0,425 |  | 1.156 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4*1,3+0,35*1,85)*0,375 |  | 1.4128 | [22 empty] | VV | 0
16 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 0.625 | 0 | 0 | 15.3 | 9.56 | 143.7 | 89.81 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.03 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.381 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,625 |  | 0.625 | [22 empty] | VV | 0
17 | 968071113 | Vyvěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 100.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 968071126 | Vyvěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 155.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.14 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 | m2 | 6.48 | 0 | 0 | 31.53 | 204.31 | 196.47 | 1273.13 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0.041 | 0.27 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.516 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*1,8*3 |  | 6.48 | [22 empty] | VV | 0
20 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 7.04 | 0 | 0 | 23 | 161.92 | 270 | 1900.8 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.44 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.718 | 5.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*2,1+1,0*2,0 |  | 7.04 | [22 empty] | VV | 0
21 | 974053513 | Frézování drážky do 30x30 mm, podlaha, beton | m | 17.5 | 0 | 0 | 13.02 | 227.85 | 81.58 | 1427.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.04 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.22 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*7 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3230.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.09 | [5 empty] | DIL
22 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 8.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 3230.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.9385 | 8.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 8625 |  | 763.91 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | [5 empty] | DIL
23 | 766661413 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.56 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 61165630 | Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 80x197 cm CPL 0,2 | kus | 1 | 0 | 0 | 8625 | 8625 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 998766101 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 22.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.255 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 32431.74 |  | 4450.67 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 8.9 | [5 empty] | DIL
26 | 767995105 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 53.6064 | 0 | 0 | 8.3 | 444.93 | 40.7 | 2181.78 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.084 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,0*13,4+0,2*0,2*2*0,08 |  | 53.6064 | [22 empty] | VV | 0
27 | 13384430 | Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.0536 | 0 | 0 | 23000 | 1232.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4,0*0,0134 |  | 0.0536 | [22 empty] | VV | 0
28 | 13611228 | Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm | t | 0.0064 | 0 | 0 | 25420 | 162.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 0,2*0,2*2*0,08 |  | 0.0064 | [22 empty] | VV | 0
29 | 953981203 | Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož | kus | 8 | 0 | 0 | 64.59 | 516.72 | 61.41 | 491.28 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.125 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 767651220 | Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 74.6 | 74.6 | 1359.4 | 1359.4 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.34 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 553446423 | Ocelová vrata 2400x3100 mm bez deklarovaného součinitele prostupu tepla | kus | 1 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.31827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 418.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.327 | 1.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 2935.45 |  | 9326.93 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | DIL
33 | 784161401 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 62.869 | 0 | 0 | 5.75 | 361.5 | 15.95 | 1002.76 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03248 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zazdívky + nové příčky : 62,869 |  | 62.869 | [22 empty] | VV | 0
34 | 784165512 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 166.3835 | 0 | 0 | 15.47 | 2573.95 | 50.03 | 8324.17 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10191 | 16.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zazdívky + nové příčky : 62,869 |  | 62.869 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající stěny + strop : (6,0+5,0)*2*3,9+6,0*5,0 |  | 115.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : (3,2+0,85)*2*0,425+(3,1+2,4+1,25+1,55*2+1,85)*0,375 |  | 7.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -2,4*2,12-1,0*2,0-1,55*1,85-2,4*3,1-3,2*0,85 |  | -20.1155 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11683.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 | [5 empty] | DIL
35 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1718.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.942 | 5.09 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
36 | 979086112 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 5.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 889.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.277 | 1.5 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
37 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1221.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 2.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
38 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 27.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 421.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
39 | 979990100 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 7432.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | OST | Nezměřitelné práce a přípomoci | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7874.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | VRN | Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů 5% | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874.79 | 7874.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektro
Pos. | Specifikace-zařízení/materiál/činnost | Jedn. | Počet j. | Cena mat/jedn.[Kč] | Montáž/jedn.[Kč] | ∑Cena mat.[Kč] | ∑Montáž.[Kč] | ∑Cena položky[Kč] | Pozn.
1 | ZAŘÍZENÍ
2 | Skříňový rozváděč R-D dle specifikace 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Přechodová skříň MQ1 dle specifikace 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
5 | MATERIÁL
6 | 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-CHBU 1x185 | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CY 25 ZZ H07V-U zelenožlutý laněný | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CY 6 ZZ H07V-U zelenožlutý laněný | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabel.oko na pas AL – 185 x 12 KU-ALU-M | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabel.oko 6 x 6 KU-L | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pásek FeZn 30/4 | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CYKY-J 3x2,5 | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CMFM 7Gx1,5 | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ukončen kabelů 3x240+120 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ukončen kabelů 1x185 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ukončen kabelů do 3x1,5 až 4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ukončen kabelů do 7x1,5až 4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Drátěný k.žlab M2 250/2m | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Přepážka žlabu KPZM 50/2m | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Spojovací sada SPM 1 pro přepážky | ks | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Svorka zemnici SVZM 1 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Spojka žlabu SZM 1-R | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Nosník na zeď NPZM 250 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Nosník PZM 250 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Závitová tyč M8/2 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kotva průvlačná M8x85 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kovová hmoždinkslímcem a M8x30 | ks | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Stížená montáž trasy a kabelů | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Průrazy zdiva prům. 70 mm, začištění | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Trubka EN HA 1563 / 3m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Příchytka SONAP 55-74 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Stahovací pásky GPH černé VPC 5/280 (100ks) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Průch.deska MC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montáž vyvěšených kabelů mezi sloupy 3-7 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pomocná OK, L 35x35x5 / 2,5kg/m | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37
38 | Demontáže
39 | Kompenzační rozv.RC1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Elektroinstalace v zámečnické dílně | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Demont. kabel.trasy a vyvěš.kabelú mezi sloupy 3-7 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Likvidace odpadů, elistal.mater,, RC | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Revize | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Pomocný materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Zařízení staveniště, vedl.náklady, 5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem 46 položek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Strojní
P.č. | Proj. ozn. (Pozice) | Název, technické hodnoty | Množství | Jed. | Cena jednotková [ Kč ] | Cenacelková [ Kč ] | Poznámka
Strojní část - Dieselagregát DG
1.1 | 1 | Dieselagregát 345kVA, 276 kW standby v provedení na společném rámu s generátorem a příslušenstvím na společném rámu. | 1 | ks | xxx | xxx | Agregát majetkem města. Bez náplní a paliva.
1.2 |  | Iintegrovaná palivová nádrží o objemu 800 l, měření hladiny se signalizací min. hladiny (beznapěťový spínací kontakt) | 1 | ks | xxx | xxx | U palivové nádrže se jedná o technologickou nádrž, součást položky 1.
1.3 |  | -palivového systému motoru ( dopravní čerpadlo, filtr, vstřikovací čerpadlo atd.). |  |  | xxx | xxx | Součást položky 1
1.4 |  | -chlazení motoru s čerpadlem, termoregulátorem a autochladičem dimenzovaný na min. 50°C výměník motorová voda -/chladící vzduch) ventilátor poháněný od klikového hřídele. |  |  | xxx | xxx | Součást položky 1
1.5 |  | -systém elektrického startu včetně akubaterií a jejich udržování v pohotovosti |  |  | xxx | xxx | Součást položky 1
1.6 |  | -systém elektrického předehřevu agregátu |  |  | xxx | xxx | Součást položky 1
1.7 |  | -pružné uložení dieselagregátu na mezirám protihlukového krytu |  |  | xxx | xxx | Součást položky 1
1.8 |  | - kompletně zapojené výfukové potrubí 35:35na motoru |  |  | xxx | xxx | Součást položky 1
1.9 | 2 | Pružný mezikus výfukového potrubí | 1 | ks | 0 | 0
1.10 | (1RDA1) | - panel automatiky s řídícím systémem DA pro aut. provoz DA, s beznapěťovým kontaktem s významem "sumární porucha DA" - umístění skříně automatiky vpravo při pohledu na čelo generátoru | 1 | ks | xxx | xxx | Součást položky 1, umožňuje vstřícnou a zpětnou synchronizaci se sítí
1.11 |  | - skříň jističe generátoru C20 |  |  | xxx | xxx | Součást položky 1
1.12 |  | nabíječka 230V AC/12V DC | 1 | ks | xxx | xxx | Součást položky 1
VZDUCHOTECHNIKA DG
2.1 | V1 | Protidešťová žaluzie, (kryt vstupu VZT),800 x 3000 | 1 | ks | 0 | 0
2.2 | 2002-05-01 | Sada tlumících buněk GE200 osazená do potrubí 200x 5000x1500 (sani) 26 buněk. | 1 | Ks | 0 | 0
2.3 | 2003-05-01 | Sada tlumících buněk GE200 osazená do potrubí 200x 5000x1000 (sani) 26 buněk.. | 1 | Ks | 0 | 0
2.4 | 2004-05-01 | VZT výústek 3500 x 8000 | 1 | Ks | 0 | 0
2.5 | 2005-05-01 | VZT pružný mezikus, přechod maska chladiče / otvor 830 x 1128 / 1000 x 1200 - 150 | 1 | Jed. | 0 | 0
2.6 | 2006-05-01 | Sada tlumících buněk GE200 osazená do potrubí 200x 5000x1500 (výtlak). | 1 | Ks | 0 | 0
2.7 | 2007-05-01 | Sada tlumících buněk GE200 osazená do potrubí 200x 5000x1000 (výtlak). | 1 | Ks | 0 | 0
2.8 | 2008-05-01 | Samotížná klapka 1500x1800 | 1 | ks | 0 | 0
2.9 | 2009-05-01 | Ventilátor strojovny, zajišťující 10ti násobnou výmněnu vzduchu ve strojovně | 1 | ks | 0 | 0
2.10 | V10 | Samotížná klapka ventilátoru | 1 | ks | 0 | 0
2.11 |  | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, VZT. | 185 | kg | 0 | 0
Výfukové potrubí DG
3.1 | 3 | Tlumič hluku | 1 | ks | xxx | xxx | Bude použit stávající, patřící k agregátu.
3.2 |  | Třívrsvé potrubí DN 150 (min). (Vnitřní potrubí min. 150 mm světlost, tepelná izolace, opláštění nerez.) | 6 | m | 0 | 0
3.2 |  | Třívrsvé potrubí DN 200 (min). (Vnitřní potrubí min. 200 mm světlost, tepelná izolace, opláštění nerez.) | 28 | m | 0 | 0
3.3 |  | Detail zakovčení u potrubí DN 200 | 1 | ks | 0 | 0
3.4 |  | Izolace tlumiče hluku | 4 | m2 | 0 | 0
3.5 |  | Trubka odkalení výfukového potrubí | 1 | ks | 0 | 0
3.6 |  | Kulový kohout okalení tlumiče hluku | 1 | ks | 0 | 0
3.7 |  | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, Výfukového potrubí. | 365 | kg | 0 | 0
OSTATNÍ MATERIÁL
4.1 |  | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci kontejneru | 1 | sada | 0 | 0
4.2 |  | První náplně | 1 | sada | 0 | 0 | Bez paliva
OSTATNÍ ČINNOSTI
5.1 |  | Demontáž agregátu z stávající kapotáže | 1 | čin. | 0 | 0
5.2 |  | Montáž strojů a zařízení viz. výše | 1 | čin. | 0 | 0
5.3 |  | Aktualizace a koordinace projektu při montáži | 1 | čin. | 0 | 0
5.4 |  | Autorský dozor | 1 | čin. | 0 | 0
5.5 |  | Projekt skutečného stavu | 1 | čin. | 0 | 0
5.6 |  | Výchozí revize elektro | 1 | čin. | 0 | 0
5.7 |  | Zkoušky a zaškolení obsluhy | 1 | čin. | 0 | 0
5.8 |  | Pomocné stavební práce | 1 | čin. | 0 | 0
5.9 |  | Doprava | 1 | čin. | 0 | 0
5.10 |  | Ekologická likvidace odpadů vzniklých při instalaci náhradního zdroje. | 1 | čin. | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0