## Rekapitulace stavby
[14 empty] | 0,01 | 21
[14 empty] | 0,01 | 10
| REKAPITULACE STAVBY | [12 empty] | 0,001
| Kód: | [12 empty] | 0,01
| Stavba: |  |  |  | Rozšíření MKDS Ústí nad Labem o kamery u starého a nového krematoria na Střekově | [8 empty] | 0,01
| KSO: | [10 empty] | CC-CZ: |  | 0,01
| Okres: | [10 empty] | Datum: |  | 0,01
0,01
| Zadavatel: | [10 empty] | IČ: |  | 0,01
[12 empty] | DIČ: |  | 0,01
0,01
| Uchazeč: | [10 empty] | IČ: |  | 0,01
[12 empty] | DIČ: |  | 0,01
False
| Projekční firma: | [10 empty] | IČ: |  | False
[12 empty] | DIČ: |  | False
0,01
| Poznámka: | [12 empty] | 0,1
False
| Cena bez DPH | [10 empty] | 0
[6 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
| DPH | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH | [5 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba: | [5 empty] | Rozšíření MKDS Ústí nad Labem o kamery u starého a nového krematoria na Střekově
Okres: | [10 empty] | Datum:
Zadavatel: | [10 empty] | Projekční firma:
Uchazeč:
Kód |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {65A0A991-6895-438E-B092-F59D15B702B2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  |  |  | Kamerový systém | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ostatní elektopráce | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ostatní činnosti | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## SO 542 - FOM (STO)
{FDE57759-D7B9-4164-A432-E46C7720B929}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocní údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Objekt:
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Okres: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projekční firma: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Okres:
Zadavatel:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VSS - Dohledový videosystém | [5 empty] | 0
| ELP | Ostatní elektopráce |  |  |  |  | 0
| OČ | Ostatní činnosti |  |  |  |  | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Okres: |  |  |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  |  |  | Projekční firma:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [kg] | Hmotnost celkem [kg] | J. suť [kg] | Suť celkem [kg]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 624.0445 |  | 13105.9281 |  | 120 |  | D | -1 |  |  |  | 2430254.69
| D | VSS | Kamerový systém |  |  |  | 0
| zhot |  | Kamera systémová (pevná) kompatibilní se systémem Geutebruck. Min. parametry: - 4 Megapixelová Full HD 1080p WDR IP kamera v bullet provedení pro venkovní použití s IR - přepínaná Color/BW s IR-C filtrem - 1/ 3" CMOS - objektiv 2,8-12mm/F1.2 s DC drive, Color 0,1 lx / BW 0,001 lx / 0 lx s IR/F1.2, 40 x IR LED - komprese H.264, MJPEG, až 2592 x 1520 - nastavitelný dat. tok | ks | 3 |  | 0
| M |  | Montáž venkovní kamery | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 856 | 4 | 856
| zhot |  | Kamera systémová (otočná) kompatibilní se systémem Geutebruc. Min. parametry: - Full HD venkovní speeddome kamera Den/Noc s IR-C filtrem - 1/2.8" Sony Progressive CMOS 2 Megapixel 1080p - motorický zoom 30x (4,3 - 129 mm) - optický zoom 12x - autofocus - citlivost 0,5 Lux barva, 0,095 Lux čb, - 400°/s nájezd do předvoleb, - 24VAC, 24VDC - PoE+ - krytí IP66 | ks | 1 |  | 0
| M |  | Montáž venkovní kamery | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 856 | 4 | 856
| zhot |  | Konzole na zeď/sloup pro otočnou kameru | ks | 4 |  | 0
| M | G-Core/CamConnect/GST | Licence pro připojení jedné kamery do systému G-Scope | ks | 4 |  | 0
| zhot | 2G2S14FBOXPOE | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE Průmyslový switch pr | ks | 2 |  | 0
| M | 2G2S14FBOXPOE mon | Montáž - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE | ks | 2 |  | 0
| zhot | BX100020W4 | SFP transceiver,1000BaseBX (2G) - 20 km | ks | 4 |  | 0
| M | BX100020W4 mon | Montáž - BX-1000-20-W4 | ks | 2 |  | 0
| zhot | BX100020W5 | SFP transceiver,1000BaseBX (2G) - 20 km | ks | 2 |  | 0
| M | BX100020W5 mon | Montáž - BX-1000-20-W5 | ks | 2 |  | 0
| zhot | PatchcordSC | PATCHCORD SC 9/125um, 2m | ks | 4 |  | 0
| M | PatchcordSC mon | Montáž - PatchcordSC-LC | ks | 4 |  | 0
| zhot | M-SDR-240-48 | Záložní spínaný zdroj M-SDR-240-48 / 240W | ks | 2 |  | 0
| M | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje | ks | 2 |  | 0
| zhot |  | Stupňovitý sloup veřejného osvětlení | ks | 1 |  | 0
| M |  | Výměna sloupu VO, vč. Zapojení a odskoušení | ks | 1 |  | 0
| zhot |  | Pomocný sloup pro závěs - rozvaděč - otočná kamera 6m | ks | 1 |  | 0
| M |  | Montáž pomocného sloupu 6m vč. Patky a kotvení k unibuňce | ks | 1 |  | 0
| zhot |  | Závěs pro kabeláž otočné kamery umístěné na sloupu VO | m | 25 |  | 0
| M |  | Montáž závěsu pro kabelové rozvody kamery | kpl | 1 |  | 0
| zhot |  | Datový a napájecí rozvaděč, vč ojištění a zdrojové části PoE | ks | 2 |  | 0
| M |  | Vystrojení, zapojení a montáž rozvaděče | ks | 2 |  | 0
| zhot |  | Přenosové zařízení pro obraz a ovládání otočné kamery ( Point-to-Point jednotka, 24GHz, 1,5Gbps ) | pár | 2 |  | 0
| M |  | Instalace, zapojení a oživení AP bodu | kpl | 1 |  | 0
| zhot |  | Napajecí a datové rozvody vč. Nosných systémů | kpl | 1 |  | 0
| M |  | Instalace kabelových rozvodů | kpl | 1 |  | 0
| zhot |  | Zřízení napájení 230V pro rozvaděč | ks | 2 |  | 0
| D | ELP | Ostatní elektopráce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET |  |  | 40150
| M | VychRev | Výchozí revize | hod | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 7200 | 4 | 7200
| M | KAMZK | Kamerové zkoušky včetně vyhotovení zápisu a přílohy se záznamy obrazu | hod | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 1350 | 4 | 1350
| M | MĚŘFTPCAT5E | Měření FTP CAT5e kabelu, včetně protokolu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 200 | 4 | 200
| M | MěřOpt | Měření optického kabelu, včetně protokolu | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 750 | 4 | 750
| M | SvarOpt | Svařování optických vláken v optických komorách, vanách a kazetách pro úpravu kruhu MKDS v metropolitní síti , vč. měření | KPL | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 14000 | 4 | 14000
| D | OČ | Ostatní činnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET |  |  | 15750
| M | PROŠ | Proškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 2250 | 4 | 2250
|  |  | Plošiny | kpl | 1 |  | 0
| M | ZkušProv | Zkušební provoz, předání do zkušebního a do trvalého provozu | hod | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 7200 | 4 | 7200
| M | Úklid | Úklid | hod | 14 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 6300 | 4 | 6300
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET |  |  | 70000
| M | 013002000 | Projektové práce - RPD + DSPS | KPL | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 50000 | 4 | 50000
| M |  | Doprava materiálu a osob | KPL | 1 |  | 0
| M | 090001000 | Ostatní náklady - Drobný instalační materiál | KPL | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 20000 | 4 | 20000