Předmětem řešení je vybudování kamerových  bodů pro monitorování problémových prostor určenými Městskou policií Ústí nad Labem. Jedná se o prostory parkování u starého krematoria a parkovací prostory vč. prostor kolem podchodu před budovou nového  krematoria

Staré krematorium :

Návrh řešení počítá s umístěním jedné ( pevné ) kamery na hlavní budově a jedné ( pevné ) kamery  na budově pohřební služby. Prostor který bude monitorován upřesní kamerové zkoušky, které je nutné provést před samotnou instalací .

Mapa pokrytí

Pohled na umístění kamery

Pohled na umístění kamery

Nové krematorium :

Návrh řešení počítá s umístěním jedné ( pevné ) kamery na hlavní budovu a jedné ( otočné ) kamery  na sloup veřejného osvětlení . Prostor který bude monitorován upřesní opět kamerové zkoušky, které je nutné provést před samotnou instalací .

Mapa Pokrytí

Pohled na umístění kamery

Pohled na umístění kamery

Pohled z místa otočné kamery

Kamery budou prostřednictvím metropolitní sítě zapojené do systému CCTV Geutebrück. S obrazovým výstupem na služebnu operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem.

Napájení bude řešeno individuálně z budov krematorií prostřednictvím iPoE injektoru umístěném ve stávajícím racku, nebo zřízením technologického a napájecího rozvaděče v bývalé pokladně DPMUL na konečné autobusu č.9, ze kterého se bude napájet jak kamera, tak přenosové zařízení pro obraz i ovládání.

Pokladna DPMUL