## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 1096 | ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Oprava sociálního zařízení tělocvičen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Rozpočet ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Rozpočet ÚT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Rozpočet elektro |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | Rozpočet VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Krabice, svorky, nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | VENTILÁTOR STŘEŠNÍ SYSTEMAIR |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE - VODOTĚSNÉ, VYSPÁDOVANÉ A ODVODNĚNÉ! |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Demontáže částí stávajícího zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR ADAPTER SYSTEMAIR |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Vodiče, kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR STŘEŠNÍ ZPĚTNÁ KLAPKA SYSTEMAIR |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Ukončení vodičů |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR STŘEŠNÍ NASTAVEC SYSTEMAIR |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR MANŽETA PRUŽNÁ SYSTEMAIR |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Zásuvky |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Rozvodnice oceloplech., plastové |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | VYÚSŤ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TROX |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Demontáž elktroinstalace, vč. nepředvítatelných prací |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA PRO NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Školní rozhlas |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | VYÚSŤ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ TROX |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| HZS | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | Svítidla a osvětlovací zařízení |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1096 | ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oprava sociálního zařízení tělocvičen | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1 |  | 0 |  |  |  |  | 28.24 | [5 empty] | DIL
1 | 346275113 | Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 41.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12183 | 5.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.674 | 28.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,2*2+3,3*2)*2,0 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,5*2+2,8*2)*1,5 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.84 |  | 0 |  |  |  |  | 104.6 | [5 empty] | DIL
2 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 45.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.362 | 16.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přizdívky : (3,3*2+3,4*2)*2,1 |  | 28.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,6*2+2,9*2)*1,6 |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
3 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 125.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00609 | 0.76 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.19274 | 24.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20,14+23,96+19,3+19,61+23,36+18,68 |  | 125.05 | [22 empty] | VV | 0
4 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 273.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00543 | 1.48 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16942 | 46.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | šatny : (7,325*8+2,55*2+2,73*2+2,65*2+2,75*2)*3,25 |  | 259.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*2,0*4-0,9*2,0*4-2,4*2,4*4 |  | -36.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | umývárny : (7,325*4+3,22*2+3,3*2)*(3,25-2,0) |  | 52.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -2,4*(3,2-2,0) |  | -2.88 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.88293 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveře z chodby : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 77.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1818 | 14.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveře : 2,0*2*8*2+0,8*4*2+0,9*4*2 |  | 77.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.65 |  | 0 |  |  |  |  | 64.85 | [5 empty] | DIL
7 | 632451032 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm | m2 | 47.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07426 | 3.51 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.271 | 12.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod izolaci : 23,96+23,36 |  | 47.32 | [22 empty] | VV | 0
8 | 631312711 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 | m3 | 3.8865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 9.81 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.213 | 12.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (20,14+19,3+19,61+18,68)*0,05 |  | 3.8865 | [22 empty] | VV | 0
9 | 631313711 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 | m3 | 2.9575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 7.47 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.58 | 7.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (23,96+23,36)*0,0625 |  | 2.9575 | [22 empty] | VV | 0
10 | 631319171 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 3.8865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.82 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 631319173 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 2.9575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.41 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 631319151 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 3.8865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.7 | 10.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 631319153 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 2.9575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.35 | 3.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 631319183 | Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm | m3 | 2.9575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.233 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 | t | 0.81032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 15.231 | 12.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (20,14+23,96+19,3+19,61+23,36+18,68)*0,0054 |  | 0.67527 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy 20%: 0,2 |  | 0.13505 | [22 empty] | VV | 4
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 16.78 | [5 empty] | DIL
16 | 642944121 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06471 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.097 | 8.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 642944121 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06491 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.097 | 8.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 26.75 | [5 empty] | DIL
18 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.214 | 26.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 2.72 | [5 empty] | DIL
19 | 899101111 | Osazení poklopu s rámem do 50 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.68 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 28697441 | Poklop kompozitní KOMPODECK A 600 600x600x40 mm třída A15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 25.55 |  |  |  |  | 164.68 | [5 empty] | DIL
21 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.0076 | 0.1 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.939 | 12.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,0*4+0,9*2,0*4 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
23 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 58.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.99 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 17.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,6*2+3,22+3,6*2+3,3)*2,0 |  | 41.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,8*2+2,8*2)*1,5 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
24 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 125.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.5 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.23 | 28.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20,14+23,96+19,3+19,61+23,36+18,68 |  | 125.05 | [22 empty] | VV | 0
25 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 4.732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.41 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 10.67 | 50.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (23,96+23,36)*0,1 |  | 4.732 | [22 empty] | VV | 0
26 | 965043341 | Bourání podklad. beton. potěru tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně potěr tl. 5 - 8 cm | m3 | 3.8865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.55 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 11.855 | 46.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (20,14+19,3+19,61+18,68)*0,05 |  | 3.8865 | [22 empty] | VV | 0
27 | 976085311 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.26 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 721210831 | Demontáž podlahové vpusti s obetonávkou | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.63 | 7.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.57 | [5 empty] | DIL
29 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 30.4381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9385 | 28.57 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98 |  | 0 |  |  |  |  | 66.36 | [5 empty] | DIL
30 | 711111006 | Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí | m2 | 125.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0275 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20,14+23,96+19,3+19,61+23,36+18,68 |  | 125.05 | [22 empty] | VV | 0
31 | 11163230 | Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER | kg | 37.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 125,05*0,3 |  | 37.515 | [22 empty] | VV | 0
32 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 125.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.22991 | 28.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 62852265 | Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral | m2 | 143.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 125,05 |  | 125.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné 5% + přesahy 10%: 0,15 |  | 18.7575 | [22 empty] | VV | 4
34 | 711212000 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr | m2 | 59.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.095 | 5.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná : 23,92+23,35 |  | 47.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | svislá : (7,325*4+3,22*2+3,3*2)*0,3-0,8*4*0,3 |  | 11.742 | [22 empty] | VV | 0
35 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 59.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.385 | 22.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 39.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.11 | 4.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,325*4+3,22*2+3,3*2-0,8*4 |  | 39.14 | [22 empty] | VV | 0
37 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.567 | 1.53 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.14 | [5 empty] | DIL
38 | 713121118 | Montáž dilatačního pásku podél stěn | m | 122.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,325*12+2,55*2+3,22*2+2,73*2+2,65*2+3,3*2+2,75*2 |  | 122.3 | [22 empty] | VV | 0
39 | 28314079.A | Pás dilatační s fólií a samolep tl. 10x100 mm | m | 128.415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 122,3 |  | 122.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné 5%: 0,05 |  | 6.115 | [22 empty] | VV | 4
40 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.01223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.74 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 |  | 2.45 |  |  |  |  | 106.49 | [5 empty] | DIL
41 | 766411821 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 129.1168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.42 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.37 | 47.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,55+2,73+2,65+2,75+7,325*8)*2,06 |  | 142.7168 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,9*2,0*4-0,8*2,0*4 |  | -13.6 | [22 empty] | VV | 0
42 | 766411822 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 129.1168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.066 | 8.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 61165003 | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 766661122 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.5 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 61165004 | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 766670021 | Montáž kliky a štítku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.775 | 6.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 54914594 | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 766699612 | Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.13 | 9.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*0,8*4+2,1*0,8*2 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
50 | 61199000R | Kryt topných těles 1700/350/800 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 61199001R | Kryt topných těles 2100/350/800 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 766124200R02 | Šatnová lavice s opěradlem a věšáky 180 x 200 x 43 cm vč. montáže | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.021 | 20.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 998766101 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.81418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.255 | 1.84 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.64 |  | 0 |  |  |  |  | 160.89 | [5 empty] | DIL
54 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 132.366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 6.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20,14+23,96+19,3+19,61+23,36+18,68 |  | 125.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 73,16*0,1 |  | 7.316 | [22 empty] | VV | 0
55 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 125.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.978 | 122.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 73.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.236 | 17.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,325*8+2,55*2+2,73*2+2,65*2+2,75*2 |  | 79.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*4-0,9*4 |  | -6.8 | [22 empty] | VV | 0
57 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba | m2 | 132.316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07 | 7.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dlažba-obklad : 7,325*4+3,22*2+3,3*2-0,8*4 |  | 39.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | soklíky : 73,16 |  | 73.16 | [22 empty] | VV | 0
59 | 771577113 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm | m | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.15 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*4+0,9*4 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
60 | 597642031 | Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm dle výběru | m2 | 145.6026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.8 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 132,366 |  | 132.366 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez 10%: 0,1 |  | 13.2366 | [22 empty] | VV | 4
61 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 3.6413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.598 | 5.82 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.15 |  | 0 |  |  |  |  | 126.01 | [5 empty] | DIL
62 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,325*4+3,22*2+3,3*2)*2,0 |  | 84.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,2*2+3,3*2+2,5*2+2,8*2)*0,1 |  | 2.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*2,0*4-2,4*1,2*2 |  | -12.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : 1,2*4*0,15+2,0*4*0,1+1,5*4*0,1 |  | 2.12 | [22 empty] | VV | 0
63 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 74.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.288 | 96.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,325*4+3,22*2+3,3*2)*2,0 |  | 84.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,2*2+3,3*2+2,5*2+2,8*2)*0,1 |  | 2.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*2,0*4-2,4*1,2*2 |  | -12.16 | [22 empty] | VV | 0
64 | 781310111 | Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm | m | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.57 | 10.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveře : 2,0*4+1,5*4 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | okna : 1,2*4 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
65 | 781479705 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.vnitř.obklad | m2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 781111115 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 781111116 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.11 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 781497121 | Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.12 | 5.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*2+2,1*4+1,5*2+1,6*4+3,2*2+3,3*2+2,5*2+2,8*2 |  | 45.4 | [22 empty] | VV | 0
69 | 597813740 | Obklad 300x600x8 mm dle výběru | m2 | 84.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 1.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 77,0 |  | 77 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez 10%: 0,1 |  | 7.7 | [22 empty] | VV | 4
70 | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 2.1377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.598 | 3.42 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 36.88 | [5 empty] | DIL
71 | 783812190 | Nátěr olejový omítek stěn, napuštění | m2 | 134.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.073 | 9.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,325*8+2,55*2+2,73*2+2,65*2+2,75*2)*2,0 |  | 159.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,8*2,0*4-0,9*2,0*4-2,4*1,2*4 |  | -25.12 | [22 empty] | VV | 0
72 | 783812100 | Nátěr olejový omítek stěn 2x email | m2 | 134.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.169 | 22.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 783226100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.156 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : 1,2*8 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
74 | 783222100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.287 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 35.42 | [5 empty] | DIL
75 | 784161401 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 263.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.03248 | 8.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítky : 125,05+273,275 |  | 398.325 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet nátěrů : -134,8 |  | -134.8 | [22 empty] | VV | 0
76 | 784165512 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 263.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.10191 | 26.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53.74 | [5 empty] | DIL
77 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 28.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 26.38 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
78 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 56.0064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.105 | 5.88 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
79 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 28.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.277 | 7.76 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
80 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 28.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 13.72 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
81 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 168.0193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
82 | 979990103 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 18.9607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 979990111 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 | t | 6.4885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 979990162 | Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 | t | 2.4506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 979951111 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 0.10336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
86 | VRN | Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1096 | ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oprava sociálního zařízení tělocvičen | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Rozpočet ZTI | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 28.35 | [5 empty] | DIL
1 | 721200020RA0 | Demontáž svislého potrubí novodurového | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
2 | 721170966 | Propojení dosavadního potrubí PVC D 110, 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.737 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
4 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
5 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
6 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
7 | 721213216 | Žlab odtokový, ke zdi, pro dlažbu, dl.1000mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08789 | 1.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.558 | 18.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 721213214 | Žlab odtokový, ke zdi, pro dlažbu, dl. 750mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07146 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.458 | 5.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.048 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
10 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [5 empty] | DIL
11 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
12 | 722172914 | Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm,vodovod | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.21594 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 722172311R00 | Potrubí z PPR studená, D 20 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
14 | 722172312R00 | Potrubí z PPR , studená, D 25 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
15 | 722172313R00 | Potrubí z PPR studená, D 32 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | 722172331R00 | Potrubí z PPR teplá, D 20 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
17 | 722172332R00 | Potrubí z PPR teplá, D 25 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | 722172333R00 | Potrubí z PPR teplá, D 32 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
19 | 722181113R00 | Ochrana potrubí izolačnímy pouzdry dle PD | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
20 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
21 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 13.96 | [5 empty] | DIL
23 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
24 | 64213637 | Umyvadlo 65x52 cm s otvorem pro baterii bílé | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 64291390 | Kryt na sifon, bílý polosloup | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 55162335.A | HL133/30 uzávěrka zápachová DN30 5/4" umyvadlo | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
28 | 55141040 | Ventil rohový mosazný TE-66 1/2" bez filtru | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.445 | 5.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
30 | 55145000 | Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu PL21 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 725849200 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.655 | 7.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 55145009 | Baterie sprchová směšovací nástěnná vč. příslušenství | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.517 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | ON1 | Výkop pro kanalizaci, bourání podkladových vrstev, podsyp potrubí, zásyp pískem | soub | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
35 | ON2 | Převozy suti v objektu, odvoz, skládkovné | t | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
36 | ON3 | Stavební přípomoce kanalizace+vodovod | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | VRN1 | Kompletační činnost zhotovitele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
38 | VRN2 | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 3 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1096 | ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oprava sociálního zařízení tělocvičen | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Rozpočet ÚT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Vypouštění a napouštění systému odvzdušnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 2 | Tlaková a provozní zkouška | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42 | [5 empty] | DIL
3 | 3 | Šroubení uzav.a regulační Heimeir DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
4 | 4 | Hlavice ovládání ventilů termostatická Heimeier hlavice K 6000-00 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 0.42 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 5 | Demontáže těles, včetně přesunu k nalakování | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
6 | 6 | Odpojení a připojení na stáv potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
7 | 7 | Očištění těles,nástřik těles barvou syntetickou 2x | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
8 | 8 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 4 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1096 | ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oprava sociálního zařízení tělocvičen | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Rozpočet elektro | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Krabice, svorky, nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 741112103 | Krabice rozbočná ACIDUR | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | Mat. | Krabice rozbočná ACIDUR | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 741110501 | Elektroinstalační lišta LV 18x13 HD | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
4 | Mat. | Elektroinstalační lišta LV 18x13 HD | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
5 | 741110501 | Elektroinstalační lišta LV 24x22 HD | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
6 | Mat. | Elektroinstalační lišta LV 24x22 HD | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
7 | 741110501 | Elektroinstalační lišta EKD 120x40 HD | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
8 | Mat. | Elektroinstalační lišta EKD 120x40 HD | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
9 | 741110063 | Trubka KOPOFLEX pr. 80 mm průrazy mezi podlažím | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
10 | Mat. | Trubka KOPOFLEX pr. 80 mm průrazy mezi podlažím | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 2 | Vodiče, kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 741122011 | CYKY 2Ox1.5 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
12 | Mat. | CYKY 2Ox1.5 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
13 | 741122011 | CYKY 3Ox1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
14 | Mat. | CYKY 3Ox1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
15 | 741122011 | CYKY 3Jx1,5 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
16 | Mat. | CYKY 3Jx1,5 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
17 | 741122011 | CYKY 3Jx2.5 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
18 | Mat. | CYKY 3Jx2.5 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
19 | 741122011 | CYKY 4Jx1,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
20 | Mat. | CYKY 4Jx1,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
21 | 741122024 | CYKY 5Jx1,5 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
22 | Mat. | CYKY 5Jx1,5 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
23 | 741122024 | CYKY 5Jx4 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
24 | Mat. | CYKY 5Jx4 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
25 | 741112001 | CYA - 6 ZŽL. | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
26 | Mat. | CYA - 6 ZŽL. | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
27 | 741120003 | CYA - 16 ZŽL. | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
28 | Mat. | CYA - 16 ZŽL. | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 3 | Ukončení vodičů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 741130001 | Do 2,5 mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
30 | 741130004 | Do 6 mm2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
31 | 741130006 | Do 16 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
32 | Inf.cena | Označovací štítky na kabely | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
33 | Mat. | Označovací štítky na kabely | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 741310024 | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+6, IP 44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
35 | Mat. | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+6, IP 44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 5 | Zásuvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | 741313072 | ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
37 | Mat. | ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
38 | 741313072 | DVOJTLAČÍTKO S KONTROLKOU IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
39 | Mat. | DVOJTLAČÍTKO S KONTROLKOU IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 6 | Rozvodnice oceloplech., plastové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | 741210003 | Skříňový rozvaděč BF-O-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
41 | Mat. | Skříňový rozvaděč BF-O-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
42 | 741322021 | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
43 | Mat. | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
44 | 741310452 | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
45 | Mat. | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
46 | 741320101 | Jistič 10A/3/B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
47 | Mat. | Jistič 10A/3/B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
48 | 741321032 | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
49 | Mat. | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
50 | 741321032 | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
51 | Mat. | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
52 | 741330043 | Stykač 25/4/400V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
53 | Mat. | Stykač 25/4/400V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
54 | Inf.cena | Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
55 | Mat. | Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
56 | Inf.cena | Ekvipotenciální sběrnice s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
57 | Mat. | Ekvipotenciální sběrnice s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 7 | Svítidla a osvětlovací zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | 741372111 | A - LED svítidlo 23W, 2300lm, 830/840, ML, PMMA | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
59 | Mat. | A - LED svítidlo 23W, 2300lm, 830/840, ML, PMMA | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
60 | 741372111 | N - Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1 x 2W, ECG Driver | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
61 | Mat. | N - Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1 x 2W, ECG Driver | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 8 | Demontáž elktroinstalace, vč. nepředvítatelných prací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
62 | Inf.cena | Demontáž kabelů stávajících vodičů | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
63 | Inf.cena | Demontáž stávajících svítidel, vypínačů, zásuvek | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
64 | Inf.cena | Zednické přípomoce, začištění omítek - odhad | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | 9 | Školní rozhlas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
65 | 741122011 | CYKY 3Jx2.5 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
66 | Mat. | CYKY 3Jx2.5 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
67 | 742410063 | Montáž reproduktoru školního rozhlasu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
68 | Mat. | Montáž reproduktoru školního rozhlasu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
69 | 742190001 | Vyhledání vývodu pro rozhlas | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
70 | 741110501 | Elektroinstalační lišta LV 18x13 HD | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
71 | Mat. | Elektroinstalační lišta LV 18x13 HD | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
72 | ON1 | Pomocný materiál 3% z materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
73 | ON2 | PPV 6% z montáží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
74 | ON3 | Revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
75 | ON4 | Požárně bezpečnostní přepážky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 5 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1096 | ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oprava sociálního zařízení tělocvičen | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 5 | Rozpočet VZT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | VENTILÁTOR STŘEŠNÍ SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.1 | DVS 355DV - V= 2160m3/h, N=254W/400V/3f/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 2 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR ADAPTER SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 1.1A | Adapter ASK 355/400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 3 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR STŘEŠNÍ ZPĚTNÁ KLAPKA SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 1.2 | Klapka zpětná VKS 355-500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 4 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR STŘEŠNÍ NASTAVEC SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 1.3 | FDS 355/400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 5 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTOR MANŽETA PRUŽNÁ SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 1.4 | ASS 355-500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 6 | TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 1.5 | LDC 355-900 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 7 | VYÚSŤ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TROX |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 1.6 | TRS-R-RS/ 425x75 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.2 | 14.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 8 | RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA PRO NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 1.7 | KLAPKA PRŮMĚR 250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 9 | VYÚSŤ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ TROX |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 1.8 | TR-A 525x225/A1 ( vč. rámečku do stěny) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.6 | 28.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
10 | 1.9 | TR-AG 525x225/A1 ( vč. rámečku do stěny) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.2 | 33.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 10 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | Pol__0011 | do obvodu 1500 100% tvarovek | bm | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 15 | 10.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 11 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE - VODOTĚSNÉ, VYSPÁDOVANÉ A ODVODNĚNÉ! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 207.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | Pol__0012 | do průměru280 10% tvarovek | bm | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7 | 145.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
13 | Pol__0013 | do průměru400 20% tvarovek | bm | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 10 | 62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 12 | ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | Pol__0014 | do průměru280 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 13 | Demontáže částí stávajícího zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | Pol__0015 | Demontáže části stávajících potrubí a klapek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | HZS | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | Pol__0016 | příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
17 | Pol__0017 | komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
18 | Pol__0018 | projekt skutečného provedení | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
19 | Pol__0019 | vypracování provozních předpisů | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | VRN1 | Doprava 3,6 % z dodávky zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
21 | VRN2 | Přesun 0,6/kg | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
22 | VRN3 | PPV 5% z montáží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
23 | VRN4 | Zednické výpomoci 1,6 % z montáží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu