## List1
Příloha č. 4
„Analýzy bazénových vod dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.“
provoz. | Voda | Rozbor | Odběrné místo | Četnost | cena za jednotku bez DPH | cena za rok bez DPH
P L A V E C K Ý A R E Á L K L Í Š E | Zdrojová voda | dusičnany (UV, rozdíl), TOC (celkový, rozdíl), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 1 x strojovna | 1 x měsíčně |  | 0
|  | escherichia coli, enterokoky |  | 1 x měsíčně |  | 0
|  | počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa |  | 1 x měsíčně |  | 0
|  | arsen |  | 1 x měsíčně |  | 0
| Upravená voda bazén 50 m | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 1 x strojovna | 1 x měsíčně |  | 0
| Uprav. voda dětský bazén | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 1 x strojovna | 1 x měsíčně |  | 0
| Uprav. voda skokanský | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 1 x strojovna | 1 x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda bazén 50 m | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 4 rohy v bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 4 rohy v bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | dusičnany (UV, rozdíl), TOC (celkový, rozdíl), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 4 rohy v bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
| Bazén. voda dětský bazén | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | dusičnany (UV, rozdíl), TOC (celkový, rozdíl), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda skokanský | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | dusičnany (UV, rozdíl), TOC (celkový, rozdíl), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
| Voda z TUV - sprchy | dle přílohy č. 2 (vyhl. 252/2004 Sb.) pro nepitnou | 1 x sprchy u bazénu v hale (nejedá se o sprchy brodítek) | 1 x ročně |  | 0
(bez atypických mykobakterií)
P L A V E C K Ý A R E Á L K L Í Š E L E T N Í | Zdrojová voda provoz 1.5. - 15.9. | TOC, dusičnany | 1 x strojovna | 1 x měsíčně |  | 0
|  | escherichia coli, enterokoky intestinální | 1 x strojovna | 1 x měsíčně |  | 0
| Upravená voda pro všechny bazény provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 1 x za filtrem | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 1 x za filtrem | 1 x měsíčně |  | 0
| bazénová voda bazén atrakce provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
| bazénová voda bazén plavecký provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně |  | 0
| bazénová voda dětský bazén 2 provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
| bazénová voda dětský bazén 1 provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
| bazénová voda dětský bazén 3 provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně |  | 0
M Ě S T S K É L Á Z N Ě | Odebraná podzemní voda | TOC, dusičnany, arzen | 1x dílna | 1x měsíčně |  | 0
| Upravená voda bazén provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa | 1x za filtrem | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 1x za filtrem | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda bazén provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH, RAS | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda sauna slaný provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH, zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda sauna pitná provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH, zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
| Voda z TUV - sprchy | Pro nepitnou (vyhláška č. 252/2004 Sb.) | 1x sprchy bazén nebo sauna | 1x ročně |  | 0
bez atypických mykobakterií
| Vypouštěná odpadní voda provoz 1.9. - 30.6. | Fe, NL, pH (vyhláška č. 134/2004 Sb.) metodický pokyn MŽP č. ZP12/2012 | studna | 1 x měsíčně |  | 0
| Vířivá vana provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 2x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH, zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 2x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species | 2 protilehlé rohy | 2x měsíčně |  | 0
|  | Staphylococcus aureus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně |  | 0
K O U P A L I Š T Ě B R N Á | Odebraná podzemní voda 1.3. - 31.10. | TOC, dusičnany | 1x dílna | 1x měsíčně |  | 0
|  | Escherichia coli, enterokoky intestinální | 1x dílna | 1x měsíčně |  | 0
| Upravená voda pro všechny bazény (plavecký, rekreační s tobogánem, rekreační, dětský, brouzdaliště) provoz 1.3. - 31.10. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa | 1x za filtrem | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 1x za filtrem | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda plavecký provoz 1.5. - 15.9. bazén | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda rekreační bazén provoz 1.3. - 31.10. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda rekreační bazén s tobogánem provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda dětský bazén provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
| Bazénová voda brouzdaliště provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
|  | Legionellla species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
|  | Chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
|  | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně |  | 0
| Vypouštěná odpadní voda provoz 1.3. - 31.10. | Cl2, NL, CHSKcr | Výpusť č. 3 | 2x za sezónu |  | 0
CELKEM za rok | [5 empty] | 0
opakované a mimořádné odběry tj. 20% z částky celkem za rok | [5 empty] | 0
CELKEM za rok s mimořádnými odběry | [5 empty] | 0
CELKEM za 3 roky | [5 empty] | 0