## A_kusovník_hlavička
| Číslo zakázky: |  |  | Profese: | MaR a Elektro
| Název zakázky: | Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem
| Část: |  |  |  |  | Projekční rozpočet
| Vypracoval: | Lucie Machková |  |  |  | REKAPITULACE
| Datum: | 19.4.2023
REKAPITULACE ROZPOČTU
č. | kategorie | popis | list | Celková cena bez DPH [Kč]
1. | Kabely |  | 1 | 0
2. | Kusovník MaR - DT1 |  | 2 | 0
3. | Kusovník MaR -provoz |  | 3 | 0
4. | Kusovník MaR - ŘS |  | 4 | 0
5. | Montáže MaR |  | 5 | 0
| Základní náklady - | CENA bez DPH CELKEM |  | 0

## E_kusovník_MaR_kabely
KUSOVNÍK Kabely
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena bez DPH | Cena
1 | Stávající kabel | 0,00 | m |  | Stávající kabel |  | 0 | 0
2 | Kabel UTP cat.5e | 4,00 | m | UTP Cat.5e | UTP cat.5e |  |  | 0
3 | Silový kabel | 30,00 | m | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0
4 | Silový kabel | 0,00 | m | CYKY-J 7x1,5 | CYKY-J 7x1,5 |  | 0 | 0
5 | Sdělovací vnitřní kabel | 50,00 | m | J-Y(St)Y-1x2x0,8 | J-Y(St)Y-1x2x0,8 |  |  | 0
6 | Ovládací kabel | 345,00 | m | JYTY-O 2x1 | JYTY-O 2x1 |  |  | 0
7 | Ovládací kabel | 60,00 | m | JYTY-O 4x1 | JYTY-O 4x1 |  |  | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0

## C_kusovník_MaR_DT1
| Číslo zakázky: |  |  |  | Část: | MaR
| Název zakázky: | Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem
Kusovník DT1
Vypracoval:
Datum:
č. | Popis |  | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena bez DPH | Cena
1 | Stávající zařízení |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
2 | Signálka LED 24V AC/DC - Rudá svítící |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
3 | Signálka LED 230VAC - Bílá svítící |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
4 | Převodník M-Bus/ETH, pro maximálně 45 MBus slave zařízení |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
5 | Snímač hladiny - 1 úroveň (Min., Max., Zaplavení), provedení do rozvaděče |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
6 | Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 230V AC, In = 20A, 2 spínací kontakty |  | 1 | Ks |  |  |  |  | 0
7 | Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 24V DC, In = 20A, 2 spínací kontakty |  | 4 | Ks |  |  |  |  | 0
8 | Jistič - In 2 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  | 1 | Ks |  |  |  |  | 0
9 | Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  | 12 | Ks |  |  |  |  | 0
10 | Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA |  | 3 | Ks |  |  |  |  | 0
11 | Jistič - In 10 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  | 1 | Ks |  |  |  |  | 0
12 | Signalizační spínač (boční) - 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, MSN, boční montáž |  | 6 | Ks |  |  |  |  | 0
13 | Soklová zásuvka (na lištu DIN), 16A, 230V AC, s ochr.kolíkem, přívod zespodu |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
14 | Motorový spouštěč, velikost S00, rozsah 1,1-1,6 A |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
15 | Blok pomocných kontaktů čelní - 1NO+1NC |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
16 | Tlačítko, barva černá kompletní, 1x zapín.kontakt |  | 1 | Ks |  |  |  |  | 0
17 | Otočný ovládač - 3 polohy pevné, barva černá, kompletní |  | 10 | ks |  |  |  |  | 0
18 | Ovladač nouzového zastavení s hřibem, uvolnění pootočením, barva rudá, 1z.+1r. |  | 1 | Ks |  |  |  |  | 0
19 | Zapínací kontakt, polosestava, 1x Zapínací kontakt |  | 10 | ks |  |  |  |  | 0
20 | Nouzový hlav. vypínač 32A, 3-pól. |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
21 | Průchodka M 16x1,5 / 5-9 mm |  | 30 | ks |  |  |  |  | 0
22 | Průchodka M 20x1,5 / 6-12 mm |  | 22 | ks |  |  |  |  | 0
23 | Průchodka M 25x1,5 / 12-18 mm |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
24 | Průchodka M 32x1,5 / 17-24 mm |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
25 | Svorkovnice N (15 svorek) |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
26 | Svorkovnice PE (15 svorek) |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
27 | Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 125VA |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
28 | Kapsa na dokumentaci |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
29 | Skříňový rozváděč RAK 2084 - 2000/800/400 mm (v/š/h), krytí IP55 |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
30 | Podstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 400 mm (š/h), výška 100 mm, sada 2 ks |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
31 | Podstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 800 mm (š/h), výška 100 mm, sada 2 ks |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
32 | Montážní deska pro rozváděč RAK - 2000/800 mm (v/š), |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
33 | Stykač 3-pól. - Stykač - 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc 230 VAC, 1x NO, velikost S00, šroubová svorka |  | 2 | Ks |  |  |  |  | 0
34 | Zářivkové svítidlo pro osvětlení rozvaděče, 1x10W (T8), vypínač na boku |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
35 | 4P RELÉ 24V AC 5A |  | 4 | ks |  |  |  |  | 0
36 | 2P RELÉ 24V AC 8A s LED |  | 31 | Ks |  |  |  |  | 0
37 | PATICE-Push in (pro relé D série) |  | 4 | ks |  |  |  |  | 0
38 | PATICE-Push In (pro relé) |  | 31 | ks |  |  |  |  | 0
39 | Modulární rozvodná svorka s pružinou (modrá) |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
40 | Modulární rozvodná svorka s pružinou (červená) |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
41 | Koncovka |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
42 | Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou |  | 130 | ks |  |  |  |  | 0
43 | Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou (Modrá N) |  | 9 | ks |  |  |  |  | 0
44 | Řadová svorka 10 s tažnou pružinou |  | 3 | ks |  |  |  |  | 0
45 | Řadová svorka 10 s tažnou pružinou |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
46 | Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou PE |  | 12 | ks |  |  |  |  | 0
47 | Řadová svorka 10 s tažnou pružinou PE |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
48 | Přepěťová ochrana - SPD Typ I a II |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
49 | Přepěťová ochrana - SPD Typ III |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
50 | VF filtr |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
51 | Řadová svorkovnice pojistková |  | 33 | ks |  |  |  |  | 0
52 | Řadová svorkovnice pojistková 24V s LED |  | 4 | ks |  |  |  |  | 0
53 | Monitorovací relé 3f, možnost nastavení, chyba fáze, sled fází |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
54 | Baterie na DIN - 24VDC, 3,4Ah |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
55 | UPS na DIN - 24VDC, 20A/10A |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
56 | Ethernet switch 8xRJ45 |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
57 | Zdroj na DIN - 240W, 24VDC,10A |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Cena celkem: |  |  | 0

## D_kusovník_MaR_provoz
KUSOVNÍK MaR - Provoz
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena bez DPH | Cena
1 | Solenoidový ventil 230V DN15 0-10bar | 1 | ks |  |  |  |  | 0
2 | Průchodka pro uchycení do jímky | 1 | ks |  |  |  |  | 0
3 | Jímka G1/2", L=100, nerez | 7 | ks |  |  |  |  | 0
4 | Jímka G1/2", L=150, nerez | 1 | ks |  |  |  |  | 0
5 | Jímka G1/2", L=200, nerez | 1 | ks |  |  |  |  | 0
6 | Jímka G1/2", L=100, nerez | 1 | ks |  |  |  |  | 0
7 | Snímač hladiny na stavoznak 30mm | 2 | ks |  |  |  |  | 0
8 | Ponorná vodivostní sonda (2 elektrody), kabel 10 m | 1 | ks |  |  |  |  | 0
9 | Vodič pospojování 16 mm² | 10 | m |  |  |  |  | 0
10 | Vodič pospojování 6 mm² | 30 | m |  |  |  |  | 0
11 | Spínač tlaku a podtlaku vlnovcový 63-630 kPa, IP65, 1x přepínací kontakt | 1 | ks |  |  |  |  | 0
12 | Spínač tlaku a podtlaku vlnovcový 0,1-1 MPa, IP65, 1x přepínací kontakt | 1 | ks |  |  |  |  | 0
13 | Ventil tlakoměr. zkušební M20x1,5, žárupevná ocel, připojení M20x1,5/M20x1,5L, | 1 | ks |  |  |  |  | 0
14 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 vně. / G1/2" vni., ocel | 2 | ks |  |  |  |  | 0
15 | Snímač hladiny 3vodič, 0-25kPa, 0-10V, G3/4" | 1 | ks |  |  |  |  | 0
16 | Snímač tlaku 3vodič, 0...6 bar, 0-10V, G1/2" | 1 | ks |  |  |  |  | 0
17 | Termostat prostorový 0...+60 °C, IP65, TR | 1 | ks |  |  |  |  | 0
18 | Čidlo venkovní,-50/+90°C, Pt1000 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
19 | Kabelový teploměr, -50/+250°C, Pt1000, IP65 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
20 | Stonkový teploměr, L=100,-30/+150°C, Pt1000, G1/2" | 7 | ks |  |  |  |  | 0
21 | Stonkový teploměr, L=150,-30/+150°C, Pt1000, G1/2" | 1 | ks |  |  |  |  | 0
22 | Stonkový teploměr, L=200,-30/+150°C, Pt1000 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
23 | Přípojka tlakoměrová přechodová G1" vně. / G3/4" vni., nerez | 1 | ks |  |  |  |  | 0
24 | Ventil tlakoměrový zkušební G1/2" ocel St. 35.8 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
25 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 / M12x1,5 ocel | 1 | ks |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0

## B_kusovník_MaR_ŘS
KUSOVNÍK MaR - ŘS
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena bez DPH | Cena
1 | Ovládací dotykový panel 7" | 1 | Ks |  |  |  |  | 0
2 | Modul digitálních výstupů - 16x DO, RS485, nap.24V DC/AC | 1 | ks |  |  |  |  | 0
3 | Kompaktní řídicí systém - 32 x DI, 32 x DO, 16 x AI, 8 x AO, 2xRS232, 2xRS485, Ethernet | 1 | ks |  |  |  |  | 0
4 | Modul digitálních vstupů - 16x DI, RS485, nap.24V DC/AC | 1 | ks |  |  |  |  | 0
5 | Rozšíření na Reliance 4 Combi Package Enterprise | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
6 | BACnet | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0

## F_montáže_MaR
KUSOVNÍK
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena bez DPH | Cena
1 | Montáž zařízení MaR (hodinová sazba) | 60 | hod |  |  |  |  | 0
2 | Výroba rozvaděče (hodinová sazba) | 140 | hod |  |  |  |  | 0
3 | Popis zařízení MaR a ELEKTRO (hodinová sazba) | 10 | hod |  |  |  |  | 0
4 | Pokládka kabelů - montážní práce (hodinová sazba) | 30 | hod |  |  |  |  | 0
5 | Výrobní dokumentace + DSPS (hodinová sazba) | 8 | hod |  |  |  |  | 0
6 | Revize + HZS (hodinová sazba) | 8 | hod |  |  |  |  | 0
7 | Kompletační a inženýrská činnost | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
8 | Demontáže (hodinová sazba) | 15 | hod |  |  |  |  | 0
9 | Montážní práce - strojní úpravy | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
10 | Oživení a zprovoznění VS (2 dny SW technik + 2 dny MaR) | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
11 | SW práce ŘS a ovládací panel (7 dní SW technik) | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
12 | Vizualizační práce SW | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0