## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {f2ff6ece-ac1d-46b0-bf0b-f2a35f05d7c7}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [28 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | 4. Strukturovaná kabeláž a konektivita | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: | 01_2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
| Stavba: | [5 empty] | 4. Strukturovaná kabeláž a konektivita
| Místo: | [12 empty] | Datum:01_2023
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
|  | Kód |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f2ff6ece-ac1d-46b0-bf0b-f2a35f05d7c7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1. |  |  | Modernizace jazykové a IT učebny na ZŠ Palachova, Ústí nad Labem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {633f7041-7e9b-441d-92de-3b9bf4bcbc9e} | {f2ff6ece-ac1d-46b0-bf0b-f2a35f05d7c7} | 2
|  | 2. |  |  | Modernizace učeben jazyků a digitechnologií na ZŠ a MŠ Nová v Ústí nad Labem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. |  |  | Modernizace přírodovědné a IT učebny na ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
/ |  | 4. |  |  | Modernizace jazykové a IT učebny na ZŠ Jitřní, Ústí nad Labem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {f8f7070e-b1cc-43f3-827d-17260d749c4c} | {f2ff6ece-ac1d-46b0-bf0b-f2a35f05d7c7} | 2

## 01-Palachova_SK+KONEKT
4. KONEKTIVITA (aktivní prvky, WiFi, bezpečnost) + STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Základní škola Palachova 400/37, Ústí nad Labem
Výkaz / Výměr | KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost | 01/2023
Místo: | Základní škola Palachova 400/37, Ústí nad Labem
zařízení | parametry | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
Firewall
Firewall | Integrovaná bezpečnostní brána NGFW pro inspekci provozu, kontrolou aplikací, IPS, detekcí malware (antivirus, mobilní malware, Botnet, CDR), filtrování webového přístupu, antispam, podpora HA clusteru, 1x USB port, 1x konzolový port, min. 2x 1Gbps RJ45 WAN porty, min. 1x Gbps DMZ port, min. 10x Gbps RJ45 porty, min. 2x 10 Gbps SFP+ sloty, min. 4x Gbps SFP sloty. propustnost stavového firewallu min. 18/18/8 Gbps (1518/512/64 bytů UDP paketů), min. 15000 současných VPN spojení (Client to GW), min. počet současných TCP spojení 1.4 mil., min. propustnost IPSec VPN 10.5 Gbps, min. počet firewallových pravidel 9000, min. počet nových nových TCP relací/sekunda 50000, podpora L3, podpora IPv4/IPv6 vč. filtrace, montáž do 19" rozvaděče max. 1U, správa prostřednictvím www rozhraní, certifikace ICSA Labs: Firewall, SSL VPN, IPS, Antivirus, IPsec, podpora duálního napájení, podpora redundantní konfigurace - spojení několika firewallů | 1 | ks |  | 0
Licence k firewallu | záruka 5 let 24x7, s výměnou NBD, upgrade OS a firmware a všech služeb NGFW (aplikační kontrola, IPS, AV, Botnet IP/doména, služeby mobilního malware, web filtrování, antispam, řízení provozu) | 1 | ks |  | 0
Sandbox | Řešení (cloud/HW appliance) pro detekci hrozeb s dynamickou analýzou k indentifikaci neznámého škodlivého SW. Dostupnost 99,95% (24x7x365). Doba ukončení cílové analýzy min. 1x / hod., antivirový sken, emulace, virtuální karanténa. | 1 | ks |  | 0
Agregační přepínač
Přepínač typ 1 | Centrálně řízený agregační přepínač L2/L3, min. 24x 10Gbps SFP+ a 2x 100 Gb QSFP28 porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, min. přepínací kapacita fullduplex 880 Gbps, výkon min. 1300 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 64 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6 Dual Stack směrování, podpora statického a dynamického směrování OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, ISIS, min. 20 K záznamů v routovací tabulce, podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 8021x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, Dynamic VLAN), sFlow, export netflow nebo ekvivalet, min. 2000 ACL pravidel, Dynamic ARP inspekce, podpora Multi-Chassis Link Agregace, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP, redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu napájení, , vyhrazený 1 Gbps port pro out-of-band management | 1 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 1 | Licence pro centrální správu, podporu 24x7, záruční pokročilou výměnu hardwaru (NBD) na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Přístupové přepínače
Přepínač typ 2 | Centrálně řízený PoE přístupový přepínač L2/L3, 48x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, PoE na všech portech (48), min. 740W, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 175 Gbps, výkon min. 260 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 9 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 2 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 9 | ks |  | 0
WiFi AP
WiFi přístupový bod typ 1 | Centrálně řízený Wi-Fi 6 přístupový bod, 3+1 nezávislé radiové části (2,4GHz + 5GHz + 2,4/5GHz skenování + Bluetooth), interní antény, MIMO 2x2, max. propustnost 2,4GHz = 500Mbps / 5GHz=1200Gbps, 1Gbps Base-T RJ45 port, napájení PoE 802.3at, počet současných SSID min 14, typ plná podpora IEEE 802.1x včetně přiřazování klientů do VLAN, typ autentifikace WPA3 PSK a Enterprise , Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, IEEE standardy - 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az. Pokročilé vlastnosti 802.11 - OFDMA, BSS Coloring, UL MU-MIMO 802.11x, DL-MU-MIMO. Počet klientů na 1 rádiovou část min 500, trvalé skenování/monitorování frekvenčního pásma s podporou Rogue Scan Radio, WIPS / WIDS Radio Modes, Packet Sniffer Mode, Spectrum Analyzer. Včetně montážního materiálu na stěnu a strop | 48 | ks |  | 0
Licence k WiFi přístupovému bodu typ 1 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 48 | ks |  | 0
Zařízení pro sběr logů
Zařízení pro sběr logů | Zařízení pro sběr logů, analýzu a reporting provozu v LAN, integrované do jednoho uceleného systému (virtuální appliance nebo HW zařízení), poskytnutí centralizované analýzy bezpečnostních událostí, forenzní výzkum, reporting, těžbu dat. Kapacita úložného prostoru pro uchování logů a ostatních dat min. na 2 měsíce. Protokoly a zdroje logů min. syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON, SNMP, netflow, REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs". Uživatelské parsování logů včetně modelování, normalizace a doplňování logů, geolokace. 1000 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute). Grafické uživatelské a administrátorské rozhraní, integrace s LDAP. | 1 | ks |  | 0
Licence pro zařízení na sběr logů | Licence pro podporu, pokročilá výměna hardwaru (NBD), firmware a obecné aktualizace na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Transceivery
Transceiver metalický SFP Gig | SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-T, UTP Cat5, 100m, RJ-45 pro přepínače | 6 | ks |  | 0
Transceiver optický SX Gig | SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 1 km, diagnostika, pro přepínače a firewall | 44 | ks |  | 0
Server
Server | CPU min. 40 000 bodů (https://www.cpubenchmark.net), max 16 jader, DDR4-3200 1x Servisní modul s podporou KVM nezávislou na operačním systému 1x 2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives 1x LCD rámeček, stavové a chybové informace 128 GB RAM, RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, full balanced 8x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 1x kontrolérová karta + 2x M.2 Sticks 240G (RAID 1) 1x RAID Controller Card, 8GB storage capacity 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 2x C13 to C14, PDU Style, 2m, napájecí kabel 1x Šifrovací a bezpečnostní modul TPM 1x síťová karta Dual Port 10GbE SFP+ a Dual Port 1GbE, rNDC 1x Power Saving Active Power Controller 1x Příslušenství pro montáž do 19" rozvaděče s organizérem kabelů | 1 | ks |  | 0
Servisní podpora 5 let NBD onsite | Servisní podpora 5 let NBD onsite pro server | 1 | ks |  | 0
UPS serveru
UPS | Online UPS s dvojí konverzí, 3000W/3000VA, jednofázová 230V, IEC C19, 2 samostatně řízené čtveřice výstupních zásuvek IEC C13, USB pro komunikaci se serverem, LCD displej, rackové provedení max 2U včetně montážního materiálu do racku, podpora připojení externích baterií pro prodloužení doby zálohování. Záruka 36 měsíců | 1 | ks |  | 0
OS, licence klienti
Server - operační systém | Operační systém v aktuální verzi zajišťující programové vybavení pro server na hardwarové úrovní, s podporou až 2 virtuálních strojů a paměti až 4TB, bez uživatelských a přístupových limitů, podpora serverové virtualizace a kontejnerů, nativní podpora běhu Windows 64 bit aplikací | 2 | ks |  | 0
Přístupová uživatelská licence | Přístupové uživatelské licence zajišťující uživateli přístup k serverové části | 500 | ks |  | 0
Celkem materiál aktivní prvky |  |  |  |  | 0
| Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  | 0
Celkem ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem Konektivita bez DPH |  |  |  |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR | MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM
Část: | Strukturovaná kabeláž
Místo: | Základní škola ul. Palachova 400/37 400 01 Ústí Nad Labem |  |  | PŘÍLOHA | D.1.4b.08 – 01/2023
MATERIÁL
obj.číslo | Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
kabeláž UTP
C6U-B2ca-Rlx-305OR | C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový | 58 | bal 305m |  | 0
C6U-B2ca-Rlx-305OR | C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový - provizorní zapojení zásuvek ze stávajícího datového rozvaděče v učebně PC | 1 | bal 305m |  | 0
C6CJAKU002 | nestíněný keystone TJ45 Cat.6 beznástrojový, šedý, LEVITON | 321 | ks |  | 0
MMCUNILGD45001 | 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack | 197 | ks |  | 0
MMCWDOUNI115 | 80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE) | 197 | ks |  | 0
MMCWDOUNI116 | 80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE | 197 | ks |  | 0
C6CPNLU24012M | Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management | 18 | ks |  | 0
| Konektor RJ45 | 10 | ks |  | 0
Drobný materiál, pásky, štítky atd.atd
STAHPAS | suchý zip, šířka 20mm, délka 20mm, černý | 1 | bal |  | 0
PLT2M-M | kabelová vázací páska 203mm délka,nylon6.6, natural,balení 1000ks | 1 | bal |  | 0
PLT4H-TL | kabelová vázací páska 368mm délka,nylon6.6, natural,balení 250ks | 4 | bal |  | 0
přípojné kabely metalické
C6CPCU005-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 0,5m | 120 | ks |  | 0
C6CPCU010-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 1m | 180 | ks |  | 0
C6CPCU020-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 2m | 150 | ks |  | 0
C6CPCU030-888BB | LEVITON C6CPCU030-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 3m, šedý | 50 | ks |  | 0
C6CPCU050-888BB | LEVITON C6CPCU050-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 5m, šedý | 10 | ks |  | 0
C6CPCU100-888BB | LEVITON C6CPCU100-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 10m, šedý | 5 | ks |  | 0
rozvaděče
RM7-42-80/100-B | montovaný rozvaděč mSEVEN, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 1000mm | 1 | ks |  | 0
DP-VEL-04/100-H | 19" ventilační jednotka, 4x ventilační jednotka,4x ventilátor, 230V, s termostatem, horní, dolní montáž | 1 | ks |  | 0
DP-VER-061-H | rám pro instalaci DP-VEN-04,6 do horního nebo spodního rámu rozvaděče hloubky 1000 mm, černá | 1 | ks |  | 0
RUN-18-60/60-B | 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm | 2 | ks |  | 0
DP-LV-N18 | 19" vertikální lišty, v.18U, bal=1pár | 2 | ks |  | 0
DP-VE-01-H | Náhradní ventilátor s mřížkou, 230V, bez termostatu, černý, CONTEG | 4 | ks |  | 0
ID-EO-TC | Termostat pro chlazení, spínací, CONTEG | 2 | ks |  | 0
RUN-15-60/60-B | 19"nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý | 2 | ks |  | 0
RUN-12-60/60-B | 19"nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý | 1 | ks |  | 0
DP-VEN-02-H | ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", černá | 2 | ks |  | 0
DP-RP-08-UTEF-IEEC14 | Napájecí panel, 8xUTE, 250V, 10A pojistka, 19", 2,8m kabel se zástrčkou IEC 320 C14, CONTEG | 7 | ks |  | 0
DP-PT-550-H | police ukládací, h. 550mm, 19", 1U, 20kg, podpěry, RAL9005 | 3 | ks |  | 0
DP-PT-450-H | 19" ukládací police s podpěrami, hloubka 450mm, 1U, barva černá | 5 | ks |  | 0
DP-PO-PD | Podpěra police 298mm | 8 | ks |  | 0
DP-KO-H1 | Zátěžová nebrzděná kolečka | 1 | pár |  | 0
DP-KO-H2 | Zátěžová brzděná kolečka | 1 | kspár |  | 0
DP-VP-K02-H | Vázací panel, 1U,19", jednostranný, plastový kanál 40x60mm,RAL9005 | 27 | ks |  | 0
| Montážní sada 100ks | 4 | ks |  | 0
| Drobný materiál, | 1 | ks |  | 0
UPS
UPS2000 | UPS 2000VA, online s dvojí konverzí, jednofázová 230V, 3 výstupní zásuvky, LCD displej, USB + LAN správa, montáž do stojanu, hloubka do 50 cm | 5 | ks |  | 0
optické propojení rozvaděčů (R1-RMAN,R1-R0,R1-R2,R1-R3,R1-R3A,R1-R4)
FPCC1SXSM12LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 6xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 6 | ks |  | 0
FPCC1SXSM24LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 12xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 1 | ks |  | 0
FPCC1SXSM48LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 24xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 1 | ks |  | 0
T5PLS-24F | optická kazeta pro 24 svárů, LEVITON | 9 | ks |  | 0
| Ochranna svárů | 144 | ks |  | 0
HOTLC008001 | pigtail LC/PC, SM, délka 1m, LEVITON | 144 | ks |  | 0
GF008PDC12LU-Eca | 12 fibre Singlemode G652D – Premise Distribution Cable-LSHF/LSZH-EuroClass-Black | 410 | m |  | 0
| Drobný materiál | 1 | cpl |  | 0
přípojné kabely optické
HOPLC008010LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 1m, LEVITON | 22 | ks |  | 0
HOPLC008020LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 2m, LEVITON | 22 | ks |  | 0
LC/P-SC/P-1-SDL | LC/P-SC/P-1-SDL optický propojovací kabel LC/PC-SC/PC duplex SM 9/125um 1m | 2 | ks |  | 0
LC/P-SC/P-2-SDL | LC/P-SC/P-1-SDL optický propojovací kabel LC/PC-SC/PC duplex SM 9/125um 2m | 2 | ks |  | 0
nosné prvky kabeláží
1186848 | LISTA LHD 40X20 HD 2M | 1332 | m |  | 0
1186844 | LISTA LHD 40X40 HD 2M | 226 | m |  | 0
1186845 | LIŠTA LH 60X40 HD 2M | 220 | m |  | 0
1168400 | Parapetní žlab KOPOS EKD 80x40 HD 2m bílá | 10 | m |  | 0
1166711 | Parapetní žlab KOPOS EKD 100x40 HD 2m bílá | 18 | m |  | 0
1214143 | Parapetní žlab KOPOS EKD 120x40 HD 2m bílá | 28 | m |  | 0
1185968 | TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA | 50 | m |  | 0
| příslušenství k lištám tvarovky | 1 | cpl |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
| Protipožární disky, tmely, pěny atd.dle počtu kab. Pr. 20-100mm před.poč.75ks | 1 | cpl |  | 0
ostatní
| montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásky apod.) | 1 | cpl |  | 0
Celkem materiál strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování, demontáž stávající LAN v učebně IT a cizích jazyků - VV stavby
Rozpočet: | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Místo: | Základní škola ul. Palachova 400/37 400 01 Ústí Nad Labem
MONTÁŽE
| Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
| Pokládka UTP kabelů | 17690 | m |  | 0
| Pokládka UTP kabelu- provizorní napojení zásuvek z setávajícího datového rozvaděče | 305 | m |  | 0
| pokládka optických kabelů | 410 | m |  | 0
| montáž nosných prvků | 1 | cpl |  | 0
| průrazy, jádrové vrtání včetně začištění | 1 | cpl |  | 0
| montáž 19" rozvaděče | 6 | ks |  | 0
| nazbrojení rozvaděče SK | 7 | ks |  | 0
| zakončení optických kabelů | 11 | ks |  | 0
| zapojení modulu RJ45 | 642 | ks |  | 0
| montáž zásuvky SK | 197 | ks |  | 0
| kompletace rozvaděče FO | 8 | ks |  | 0
| svár na vlákně SM | 144 | ks |  | 0
| Měření optického vlákna oboustranné PM+- reflektormetrické vč. protokolu | 72 | ks |  | 0
| vypracování výrobní dokumentace | 1 | cpl |  | 0
| koordinace mezi profesemi | 1 | cpl |  | 0
| Provizorní napojení zásuvek z RD Výpočetní techniky + koordinace s IT pracovníkem | 1 | Kpl |  | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ ucpávky včetně dokumentace | 1 | k |  | 0
| úklid po montážních činnostech, přesuny hmot | 1 | cpl |  | 0
| demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu | 1 | cpl |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | cpl |  | 0
| Certifikace LAN Měření portů LAN | 321 | port |  | 0
| dopravní náklady | 1 | ks |  | 0
Celkem montážní práce |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování, demontáž stávající LAN v učebně IT a cizích jazyků - VV stavby
Celkem SK bez DPH |  |  |  |  | 0
Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce systému strukturované kabeláže,
je možné použít systém jiného výrobce, který splňuje parametry uvedené v projektové dokumentaci.
Uvedení konkrétního systému a výrobce strukturovaného kabelážního systému v PD je příkladem požadovaných
vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponenty v požadované topologii LAN.
SOUHRN Základní škola Základní škola ul. Palachova 400/37 400 01 Ústí Nad Labem
KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost |  |  |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště, bezpečnostní tabulky, popisky, značky
Zkušební provoz, revize, provozní knihy
Likvidace odpadů
Celkem KONEKTIVITA a STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ bez DPH |  |  |  |  | 0

## 02-Nová - SK+KONEKT
4. KONEKTIVITA (aktivní prvky, WiFi, bezpečnost) + STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Základní škola a Mateřská škola, Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
Výkaz / Výměr | KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost | 01/2023
Místo: | Základní škola a Mateřská škola, Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
zařízení | parametry | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
Firewall
Firewall | Integrovaná bezpečnostní brána NGFW pro inspekci provozu, kontrolou aplikací, IPS, detekcí malware (antivirus, mobilní malware, Botnet, CDR), filtrování webového přístupu, antispam, podpora HA clusteru, 1x USB port, 1x konzolový port, min. 2x 1Gbps RJ45 WAN porty, min. 1x Gbps DMZ port, min. 10x Gbps RJ45 porty, min. 2x 10 Gbps SFP+ sloty, min. 4x Gbps SFP sloty. propustnost stavového firewallu min. 18/18/8 Gbps (1518/512/64 bytů UDP paketů), min. 15000 současných VPN spojení (Client to GW), min. počet současných TCP spojení 1.4 mil., min. propustnost IPSec VPN 10.5 Gbps, min. počet firewallových pravidel 9000, min. počet nových nových TCP relací/sekunda 50000, podpora L3, podpora IPv4/IPv6 vč. filtrace, montáž do 19" rozvaděče max. 1U, správa prostřednictvím www rozhraní, certifikace ICSA Labs: Firewall, SSL VPN, IPS, Antivirus, IPsec, podpora duálního napájení, podpora redundantní konfigurace - spojení několika firewallů | 1 | ks |  | 0
Licence k firewallu | záruka 5 let 24x7, s výměnou NBD, upgrade OS a firmware a všech služeb NGFW (aplikační kontrola, IPS, AV, Botnet IP/doména, služby mobilního malware, web filtrování, antispam, řízení provozu) | 1 | ks |  | 0
Sandbox | Řešení (cloud/HW appliance) pro detekci hrozeb s dynamickou analýzou k identifikaci neznámého škodlivého SW. Dostupnost 99,95% (24x7x365). Doba ukončení cílové analýzy min. 1x / hod., antivirový sken, emulace, virtuální karanténa. | 1 | ks |  | 0
Agregační přepínač
Přepínač typ 1 | Centrálně řízený agregační přepínač L2/L3, min. 24x 10Gbps SFP+ a 2x 100 Gb QSFP28 porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, min. přepínací kapacita fullduplex 880 Gbps, výkon min. 1300 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 64 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6 Dual Stack směrování, podpora statického a dynamického směrování OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, ISIS, min. 20 K záznamů v routovací tabulce, podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 8021x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, Dynamic VLAN), sFlow, export netflow nebo ekvivalet, min. 2000 ACL pravidel, Dynamic ARP inspekce, podpora Multi-Chassis Link Agregace, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP, redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu napájení, , vyhrazený 1 Gbps port pro out-of-band management | 1 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 1 | Licence pro centrální správu, podporu 24x7, záruční pokročilou výměnu hardwaru (NBD) na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Přístupové přepínače
Přepínač typ 2 | Centrálně řízený PoE přístupový přepínač L2/L3, 48x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, PoE na všech portech (48), min. 740W, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 175 Gbps, výkon min. 260 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 8 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 2 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 8 | ks |  | 0
Přepínač typ 3 | Centrálně řízený PoE přístupový přepínač L2/L3, 24x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, PoE na min. 185 W, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 128 Gbps, výkon min. 190 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 2 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 3 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 2 | ks |  | 0
Přepínač typ 4 | Centrálně řízený přístupový přepínač L2/L3, 24x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 128 Gbps, výkon min. 190 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 1 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 4 | Licence pro centrální správu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 1 | ks |  | 0
WiFi AP
WiFi přístupový bod typ 1 | Centrálně řízený Wi-Fi 6 přístupový bod, 3+1 nezávislé radiové části (2,4GHz + 5GHz + 2,4/5GHz skenování + Bluetooth), interní antény, MIMO 2x2, max. propustnost 2,4GHz = 500Mbps / 5GHz=1200Gbps, 1Gbps Base-T RJ45 port, napájení PoE 802.3at, počet současných SSID min 14, typ plná podpora IEEE 802.1x včetně přiřazování klientů do VLAN, typ autentifikace WPA3 PSK a Enterprise , Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, IEEE standardy - 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az. Pokročilé vlastnosti 802.11 - OFDMA, BSS Coloring, UL MU-MIMO 802.11x, DL-MU-MIMO. Počet klientů na 1 rádiovou část min 500, trvalé skenování/monitorování frekvenčního pásma s podporou Rogue Scan Radio, WIPS / WIDS Radio Modes, Packet Sniffer Mode, Spectrum Analyzer. Včetně montážního materiálu na stěnu a strop | 61 | ks |  | 0
Licence k WiFi přístupovému bodu typ 1 | Licence pro centrální správu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 61 | ks |  | 0
Zařízení pro sběr logů
Zařízení pro sběr logů | Zařízení pro sběr logů, analýzu a reporting provozu v LAN, integrované do jednoho uceleného systému (virtuální appliance nebo HW zařízení), poskytnutí centralizované analýzy bezpečnostních událostí, forenzní výzkum, reporting, těžbu dat. Kapacita úložného prostoru pro uchování logů a ostatních dat min. na 2 měsíce. Protokoly a zdroje logů min. syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON, SNMP, netflow, REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs". Uživatelské parsování logů včetně modelování, normalizace a doplňování logů, geolokace. 1000 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute). Grafické uživatelské a administrátorské rozhraní, integrace s LDAP. | 1 | ks |  | 0
Licence pro zařízení na sběr logů | Licence pro podporu, pokročilá výměna hardwaru (NBD), firmware a obecné aktualizace na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Transceivery
Transceiver metalický SFP Gig | SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-T, UTP Cat5, 100m, RJ-45 pro přepínače | 10 | ks |  | 0
Transceiver optický SX Gig | SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 1 km, diagnostika, pro přepínače a firewall | 52 | ks |  | 0
Server
Server | CPU min. 40 000 bodů (https://www.cpubenchmark.net), max 16 jader, DDR4-3200 1x Servisní modul s podporou KVM nezávislou na oparačním systému 1x 2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives 1x LCD rámeček, stavové a chybové informace 128 GB RAM, RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, full balanced 8x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 1x kontrolérová karta + 2x M.2 Sticks 240G (RAID 1) 1x RAID Controller Card, 8GB storage capacity 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 2x C13 to C14, PDU Style, 2m, napájecí kabel 1x Šifrovací a bezpečnostní modul TPM 1x síťová karta Dual Port 10GbE SFP+ a Dual Port 1GbE, rNDC 1x Power Saving Active Power Controller 1x Příslušenství pro montáž do 19" rozvaděče s organizérem kabelů | 1 | ks |  | 0
Servisní podpora 5 let NBD onsite | Servisní podpora 5 let NBD onsite pro server | 1 | ks |  | 0
UPS serveru
UPS | Online UPS s dvojí konverzí, 3000W/3000VA, jednofázová 230V, IEC C19, 2 samostatně řízené čtveřice výstupních zásuvek IEC C13, USB pro komunikaci se serverem, LCD displej, rackové provedení max 2U včetně montážního materiálu do racku, podpora připojení externích baterií pro prodloužení doby zálohování. Záruka 36 měsíců | 1 | ks |  | 0
OS, licence klienti
Server - operační systém | Operační systém v aktuální verzi zajišťující programové vybavení pro server na hardwarové úrovní, s podporou až 2 virtuálních strojů a paměti až 4TB, bez uživatelských a přístupových limitů, podpora serverové virtalizace a kontejnerů, nativní podpora běhu Windows 64 bit aplikací | 2 | ks |  | 0
Přístupová uživatelská licence | Přístupové uživatelské licence zajišťující uživateli přístup k serverové části | 450 | ks |  | 0
Celkem materiál aktivní prvky |  |  |  |  | 0
| Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  | 0
Celkem ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem Konektivita bez DPH |  |  |  |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR | MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A DIGITECHNOLOGIÍ NA ZŠ A MŠ NOVÁ V ÚSTÍ NAD LABEM
Část: | Strukturovaná kabeláž
Místo: | Základní škola ul. Nová 142/5 400 03 Ústí Nad Labem |  |  | PŘÍLOHA | D.1.4b.07 – 01/2023
MATERIÁL
obj.číslo | Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
kabeláž UTP
C6U-B2ca-Rlx-305OR | C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový | 69 | bal 305m |  | 0
C6CJAKKU002 | nestíněný keystone TJ45 Cat.6 beznástrojový, šedý, LEVITON | 344 | ks |  | 0
MMCUNILGD45001 | 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack | 229 | ks |  | 0
MMCWDOUNI115 | 80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE) | 229 | ks |  | 0
MMCWDOUNI116 | 80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE | 229 | ks |  | 0
C6CPNLU24012M | Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management | 19 | ks |  | 0
| Spojky na UTP kabely | 10 |  |  | 0
| Drobný materiál, pásky, štítky suché zipy STAHPAS vázací pásky atd | 1 | ks |  | 0
telefonní rozvody
C5CPNLU504PK2M | patch panel 50xRJ 45 UTP Telephone Panel, 4 pin (36,45) (ISDN/Voice) černý | 2 | ks |  | 0
C5CPNLU254PK2M | patch panel 25xRJ 45 UTP Telephone Panel, 4 pin (36,45) (ISDN/Voice) černý | 4 | ks |  | 0
Skládané délky kabelů pro potřebné profily
| PRAFlaCOM 5x 2x0,5 | 403 | m |  | 0
| PRAFlaCOM 10x 2x0,5 | 569 | m |  | 0
| Drobný materiál, pásky, štítky atd. | 1 | m |  | 0
přípojné kabely
C6CPCU005-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 0,5m | 90 | ks |  | 0
C6CPCU010-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 1m | 190 | ks |  | 0
C6CPCU020-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 2m | 180 | ks |  | 0
C6CPCU030-888BB | LEVITON C6CPCU030-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 3m, šedý | 75 | ks |  | 0
C6CPCU050-888BB | LEVITON C6CPCU050-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 5m, šedý | 10 | ks |  | 0
C6CPCU100-888BB | LEVITON C6CPCU100-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 10m, šedý | 5 | ks |  | 0
rozvaděče
RM7-42-80/100-B | montovaný rozvaděč mSEVEN, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 1000mm | 1 | ks |  | 0
RUN-18-60/60-B | 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm | 2 | ks |  | 0
DP-LV-N18 | 19" vertikální lišty, v.18U, bal=1pár | 2 | ks |  | 0
RUN-15-60/60-B | nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý | 1 | ks |  | 0
RUN-12-60/60-B | nástěnný rozvaděč , 19", v. 12U (624mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, 7035 | 1 | ks |  | 0
RUN-09-60/60-B | 19" nástěnný rozvaděč, 19", v. 9U (491mm), h.600mm, š.600mm, nedělitelný | 1 | ks |  | 0
DP-VEL-04/100-H | 19" ventilační jednotka, 4x ventilační jednotka,4x ventilátor, 230V, s termostatem, horní, dolní montáž | 1 | ks |  | 0
DP-VER-061-H | rám pro instalaci DP-VEN-04,6 do horního nebo spodního rámu rozvaděče hloubky 1000 mm, černá | 1 | ks |  | 0
DP-VE-01-H | Náhradní ventilátor s mřížkou, 230V, bez termostatu, černý, CONTEG | 4 | ks |  | 0
ID-EO-TC | Termostat pro chlazení, spínací, CONTEG | 2 | ks |  | 0
DP-VEL-02-B | Ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, šedá, CONTEG | 3 | ks |  | 0
DP-VE-ROV-B | krycí mřížka větracích otvorů pro rozvaděč s hloubkou 600m a 800mm, šedá, CONTEG | 1 | ks |  | 0
DP-RP-08-UTEF-IEEC14 | Napájecí panel, 8xUTE, 250V, 10A pojistka, 19", 2,8m kabel se zástrčkou IEC 320 C14, CONTEG | 7 | ks |  | 0
DP-PT-450-H | 19" ukládací police s podpěrami, hloubka 450mm, 1U, barva černá | 1 | ks |  | 0
DP-PT-550-H | 19" ukládací police s podpěrami, hloubka 550mm, 1U, barva černá | 2 | ks |  | 0
DP-PO-PD | Podpěra police 298mm | 3 | ks |  | 0
DP-KO-H1 | Zátěžová nebrzděná kolečka | 1 | ks |  | 0
DP-KO-H2 | Zátěžová brzděná kolečka | 1 | ks |  | 0
DP-VP-K02-H | Vázací panel, 1U,19", jednostranný, plastový kanál 40x60mm,RAL9005 | 28 | ks |  | 0
| Montážní sada 100ks | 5 | ks |  | 0
| Drobný materiál, | 1 | ks |  | 0
UPS
UPS1000 | UPS 1000VA, online s dvojí konverzí, jednofázová 230V, 3 výstupní zásuvky, LCD displej, USB + LAN správa, montáž do stojanu, hloubka do 35 cm | 1 | ks |  | 0
UPS1000 | UPS 1000VA, online s dvojí konverzí, jednofázová 230V, 3 výstupní zásuvky, LCD displej, USB + LAN správa, montáž do stojanu, hloubka do 40 cm | 1 | ks |  | 0
UPS2000 | UPS 2000VA, online s dvojí konverzí, jednofázová 230V, 3 výstupní zásuvky, LCD displej, USB + LAN správa, montáž do stojanu, hloubka do 50 cm | 3 | ks |  | 0
optické propojení rozvaděčů (R1-R2,R1-R3,R1-R4,R1-R5, R1-R6, R1-R0)
FPCC1SXSM12LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 6xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 5 | ks |  | 0
FPCC1SXSM24LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 12xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 1 | ks |  | 0
FPCC1SXSM48LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 24xLC duplex spojkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 1 | ks |  | 0
T5PLS-24F | optická kazeta pro 24 svárů, LEVITON | 8 | ks |  | 0
| Ochrana svárů | 132 | ks |  | 0
HOTLC008001 | pigtail LC/PC, SM, délka 1m, LEVITON | 132 | ks |  | 0
HOPLC008010LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 1m, LEVITON | 30 | ks |  | 0
HOPLC008020LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 2m, LEVITON | 30 | ks |  | 0
GF008PDC12LU-B2ca | optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x9um OS2, univerzální, HFFR-LS, černý | 944 | m |  | 0
LC/P-SC/P-1-SDL | LC/P-SC/P-1-SDL optický propojovací kabel LC/PC-SC/PC duplex SM 9/125um 1m | 2 | ks |  | 0
| Drobný materiál | 1 | pcl |  | 0
optické propojení rozvaděčů (R0-R1)
5WMNT-01C5F-100-2LL | Nástěnný optický rozvaděč pro max 12 vláken, včetně adapteru 6xLC duplex OS2 | 1 | ks |  | 0
HOTLC008001 | pigtail LC/PC, SM, délka 1m, LEVITON | 12 | ks |  | 0
| Ochrana svárů | 12 | ks |  | 0
LC/P-SC/P-2-SDL | LC/P-SC/P-2-SDL optický propojovací kabel LC/PC-SC/PC duplex SM 9/125um 2m | 3 | ks |  | 0
Přesun zařízení v PC učebně -Učebna cizích jazyků
| Ochrana svárů | 20 | ks |  | 0
| pigtail SC/PC, SM, délka 1m, | 20 | ks |  | 0
| Optická spojka SC,Simplex, SM, modrá | 20 | ks |  | 0
| Spojka UTP kabelů | 8 | ks |  | 0
C6U-HF1-Rlx-305VT | Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH IEC 332.1 Sheathed Violet RAL 4005 Cable | 0.2 | box |  | 0
nosné prvky kabeláží
1186848 | LISTA LHD 40X20 HD 2M | 1390 | m |  | 0
1186844 | LISTA LHD 40X40 HD 2M | 510 | m |  | 0
1186845 | LIŠTA LH 60X40 HD 2M | 170 | m |  | 0
1168400 | LIŠTA EKD 80x40 HD 2M | 74 | m |  | 0
1218233 | LISTA EKE 100X60 HD 2M | 36 | m |  | 0
KAT577 | Lišta PVC 74mm V-Volta-G0 dub světlý různé odstíny Lišta PVC 74mm V-Volta-G0 dub světlý různé odstíny Lišta PVC 74mm V-Volta-G0 dub světlý různé odstíny | 20 | m |  | 0
1185968 | TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA | 25 | m |  | 0
| Samonosná trubka včetně příslušenství k ukotvení | 60 | m |  | 0
| příslušenství k lištám | 1 | cpl |  | 0
| Elektroinstalační krabice pro rezervu PBX | 1 | ks |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
| Protipožární disky, tmely, pěny atd. dle počtu kab. Pr. 20-100 mm před. Poč.90ks | 1 | cpl |  | 0
ostatní
| montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásky apod.) | 1 | cpl |  | 0
Celkem materiál strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Dtážky a trubkování v učebnách Cizích jazyků Informační technologie - VV stavby
VÝKAZ VÝMĚR | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Místo: | Základní škola ul. Nová 142/5 400 03 Ústí nad Labem |  |  | PŘÍLOHA | D.1.4b.07
MONTÁŽE
| Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
| Pokládka UTP kabelů | 21045 | m |  | 0
| pokládka optických kabelů | 944 | m |  | 0
| pokládka Nízkofrekvenčních kabelů | 972 | m |  | 0
| montáž nosných prvků, včetně elektroinstalační krabice a samonosné trubky | 1 | cpl |  | 0
| Průrazy včetně začištění | 1 | cpl |  | 0
| Práce spojení s montáží a demontáží stávajících dřevěných lišt | 1 | cpl |  | 0
| montáž 19" rozvaděče | 6 | ks |  | 0
| nazbrojení rozvaděče SK | 6 | ks |  | 0
| zakončení optických kabelů | 15 | ks |  | 0
| zapojení modulu RJ45 | 688 | ks |  | 0
| montáž zásuvky SK | 229 | ks |  | 0
| kompletace rozvaděče FO | 8 | ks |  | 0
| svár na vlákně SM | 144 | ks |  | 0
| Měření optického vlákna oboustranné PM+ - reflektormetrické vč. protokolu | 72 | ks |  | 0
| vypracování výrobní dokumentace | 1 | cpl |  | 0
| koordinace mezi profesemi | 1 | cpl |  | 0
| Přesun zařízení z PC učeben vymístění RD, přepojení kabelů | 1 | Kpl |  | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ ucpávky včetně dokumentace | 1 | Kpl |  | 0
| úklid po montážních činnostech, přesuny hmot | 1 | cpl |  | 0
| demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu, ekologická likvidace | 1 | cpl |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | cpl |  | 0
| Certifikace LAN Měření portů LAN | 340 | port |  | 0
| dopravní náklady | 1 | ks |  | 0
Celkem montážní práce |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování v učebnách Cizích jazyků Informační technologie - VV stavby
Celkem SK bez DPH |  |  |  |  | 0
Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce systému strukturované kabeláže,
je možné použít systém jiného výrobce, který splňuje parametry uvedené v projektové dokumentaci.
Uvedení konkrétního systému a výrobce strukturovaného kabelážního systému v PD je příkladem požadovaných
vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponenty v požadované topologii LAN.
SOUHRN Základní škola ul. Nová 142/5 400 03 Ústí nad Labem
KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost |  |  |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště, bezpečnostní tabulky, popisky, značky
Zkušební provoz, revize, provozní knihy
Likvidace odpadů
Celkem KONEKTIVITA a STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ bez DPH |  |  |  |  | 0

## 03-Neštěmická - SK+KONEK
4. KONEKTIVITA (aktivní prvky, WiFi, bezpečnost) + STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Základní škola Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem-Neštěmice
Výkaz / Výměr | KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost | 01/2023
Místo: | Základní škola Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem-Neštěmice
zařízení | parametry | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
Firewall
Firewall | Integrovaná bezpečnostní brána NGFW pro inspekci provozu, kontrolou aplikací, IPS, detekcí malware (antivirus, mobilní malware, Botnet, CDR), filtrování webového přístupu, antispam, podpora HA clusteru, 1x USB port, 1x konzolový port, min. 2x 1Gbps RJ45 WAN porty, min. 1x Gbps DMZ port, min. 10x Gbps RJ45 porty, min. 2x 10 Gbps SFP+ sloty, min. 4x Gbps SFP sloty. propustnost stavového firewallu min. 18/18/8 Gbps (1518/512/64 bytů UDP paketů), min. 15000 současných VPN spojení (Client to GW), min. počet současných TCP spojení 1.4 mil., min. propustnost IPSec VPN 10.5 Gbps, min. počet firewallových pravidel 9000, min. počet nových nových TCP relací/sekunda 50000, podpora L3, podpora IPv4/IPv6 vč. filtrace, montáž do 19" rozvaděče max. 1U, správa prostřednictvím www rozhraní, certifikace ICSA Labs: Firewall, SSL VPN, IPS, Antivirus, IPsec, podpora duálního napájení, podpora redundantní konfigurace - spojení několika firewallů | 1 | ks |  | 0
Licence k firewallu | záruka 5 let 24x7, s výměnou NBD, upgrade OS a firmware a všech služeb NGFW (aplikační kontrola, IPS, AV, Botnet IP/doména, služby mobilního malware, web filtrování, antispam, řízení provozu) | 1 | ks |  | 0
Sandbox | Řešení (cloud/HW appliance) pro detekci hrozeb s dynamickou analýzou k identifikaci neznámého škodlivého SW. Dostupnost 99,95% (24x7x365). Doba ukončení cílové analýzy min. 1x / hod., antivirový sken, emulace, virtuální karanténa. | 1 | ks |  | 0
Agregační přepínač
Přepínač typ 1 | Centrálně řízený agregační přepínač L2/L3, min. 24x 10Gbps SFP+ a 2x 100 Gb QSFP28 porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, min. přepínací kapacita fullduplex 880 Gbps, výkon min. 1300 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 64 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6 Dual Stack směrování, podpora statického a dynamického směrování OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, ISIS, min. 20 K záznamů v routovací tabulce, podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 8021x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, Dynamic VLAN), sFlow, export netflow nebo ekvivalet, min. 2000 ACL pravidel, Dynamic ARP inspekce, podpora Multi-Chassis Link Agregace, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP, redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu napájení, , vyhrazený 1 Gbps port pro out-of-band management | 1 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 1 | Licence pro centrální správu, podporu 24x7, záruční pokročilou výměnu hardwaru (NBD) na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Přístupové přepínače
Přepínač typ 2 | Centrálně řízený PoE přístupový přepínač L2/L3, 48x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, PoE na všech portech (48), min. 740W, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 175 Gbps, výkon min. 260 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 11 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 2 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 11 | ks |  | 0
Přepínač typ 3 | Centrálně řízený PoE přístupový přepínač L2/L3, 24x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, PoE na min. 185 W, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 128 Gbps, výkon min. 190 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 1 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 3 | Licence pro centrální správu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Přepínač typ 4 | Centrálně řízený přístupový přepínač L2/L3, 24x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 128 Gbps, výkon min. 190 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 2 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 4 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 2 | ks |  | 0
WiFi AP
WiFi přístupový bod typ 1 | Centrálně řízený Wi-Fi 6 přístupový bod, 3+1 nezávislé radiové části (2,4GHz + 5GHz + 2,4/5GHz skenování + Bluetooth), interní antény, MIMO 2x2, max. propustnost 2,4GHz = 500Mbps / 5GHz=1200Gbps, 1Gbps Base-T RJ45 port, napájení PoE 802.3at, počet současných SSID min 14, typ plná podpora IEEE 802.1x včetně přiřazování klientů do VLAN, typ autentifikace WPA3 PSK a Enterprise , Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, IEEE standardy - 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az. Pokročilé vlastnosti 802.11 - OFDMA, BSS Coloring, UL MU-MIMO 802.11x, DL-MU-MIMO. Počet klientů na 1 rádiovou část min 500, trvalé skenování/monitorování frekvenčního pásma s podporou Rogue Scan Radio, WIPS / WIDS Radio Modes, Packet Sniffer Mode, Spectrum Analyzer. Včetně montážního materiálu na stěnu a strop | 59 | ks |  | 0
Licence k WiFi přístupovému bodu typ 1 | Licence pro centrální správu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 59 | ks |  | 0
Zařízení pro sběr logů
Zařízení pro sběr logů | Zařízení pro sběr logů, analýzu a reporting provozu v LAN, integrované do jednoho uceleného systému (virtuální appliance nebo HW zařízení), poskytnutí centralizované analýzy bezpečnostních událostí, forenzní výzkum, reporting, těžbu dat. Kapacita úložného prostoru pro uchování logů a ostatních dat min. na 2 měsíce. Protokoly a zdroje logů min. syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON, SNMP, netflow, REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs". Uživatelské parsování logů včetně modelování, normalizace a doplňování logů, geolokace. 1000 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute). Grafické uživatelské a administrátorské rozhraní, integrace s LDAP. | 1 | ks |  | 0
Licence pro zařízení na sběr logů | Licence pro podporu, pokročilá výměna hardwaru (NBD), firmware a obecné aktualizace na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Transceivery
Transceiver metalický SFP Gig | SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-T, UTP Cat5, 100m, RJ-45 pro přepínače | 8 | ks |  | 0
Transceiver optický SX Gig | SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 1 km, diagnostika, pro přepínače a firewall | 64 | ks |  | 0
Server
Server | CPU min. 40 000 bodů (https://www.cpubenchmark.net), max 16 jader, DDR4-3200 1x Servisní modul s podporou KVM nezávislou na operačním systému 1x 2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives 1x LCD rámeček, stavové a chybové informace 128 GB RAM, RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, full balanced 8x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 1x kontrolérová karta + 2x M.2 Sticks 240G (RAID 1) 1x RAID Controller Card, 8GB storage capacity 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 2x C13 to C14, PDU Style, 2m, napájecí kabel 1x Šifrovací a bezpečnostní modul TPM 1x síťová karta Dual Port 10GbE SFP+ a Dual Port 1GbE, rNDC 1x Power Saving Active Power Controller 1x Příslušenství pro montáž do 19" rozvaděče s organizérem kabelů | 1 | ks |  | 0
Servisní podpora 5 let NBD onsite | Servisní podpora 5 let NBD onsite pro server | 1 | ks |  | 0
UPS serveru
UPS | Online UPS s dvojí konverzí, 3000W/3000VA, jednofázová 230V, IEC C19, 2 samostatně řízené čtveřice výstupních zásuvek IEC C13, USB pro komunikaci se serverem, LCD displej, rackové provedení max 2U včetně montážního materiálu do racku, podpora připojení externích baterií pro prodloužení doby zálohování. Záruka 36 měsíců | 1 | ks |  | 0
OS, licence klienti
Server - operační systém | Operační systém v aktuální verzi zajišťující programové vybavení pro server na hardwarové úrovní, s podporou až 2 virtuálních strojů a paměti až 4TB, bez uživatelských a přístupových limitů, podpora serverové virtualizace a kontejnerů, nativní podpora běhu Windows 64 bit aplikací | 2 | ks |  | 0
Přístupová uživatelská licence | Přístupové uživatelské licence zajišťující uživateli přístup k serverové části | 460 | ks |  | 0
Celkem materiál aktivní prvky |  |  |  |  | 0
| Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  | 0
Celkem ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem Konektivita bez DPH |  |  |  |  | 0
Výkaz výměr | MODERNIZACE PŘÍRODOVĚDNÉ A IT UČEBNY NA ZŠ NEŠTĚMICKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM
Část: | Strukturovaná kabeláž
Místo: | Základní škola ul. Neštěmická 787/38 400 03 Ústí Nad Labem |  |  | PŘÍLOHA | D.1.4b.06 – 01/2023
MATERIÁL
obj.číslo | Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
kabeláž UTP
C6U-B2ca-Rlx-305OR | C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový | 79 | bal 305m |  | 0
C6CJAKU002 | nestíněný keystone TJ45 Cat.6 beznástrojový, šedý, LEVITON | 501 | ks |  | 0
MMCUNILGD45001 | 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack | 295 | ks |  | 0
MMCWDOUNI115 | 80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE) | 295 | ks |  | 0
MMCWDOUNI116 | 80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE | 295 | ks |  | 0
C6CPNLU24012M | Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management | 25 | ks |  | 0
STAHPAS | suchý zip, šířka 20mm, délka 20mm, černý | 1 | bal |  | 0
PLT2M-M | kabelová vázací páska 203mm délka,nylon6.6, natural,balení 1000ks | 1 | bal |  | 0
PLT4H-TL | kabelová vázací páska 368mm délka,nylon6.6, natural,balení 250ks | 5 | bal |  | 0
telefonní rozvody
C5CPNLU504PK2M | patch panel 50xRJ 45 UTP Telephone Panel, 4 pin (36,45) (ISDN/Voice) černý | 2 | ks |  | 0
C5CPNLU254PK2M | patch panel 25xRJ 45 UTP Telephone Panel, 4 pin (36,45) (ISDN/Voice) černý | 3 | ks |  | 0
Skládané délky kabelů pro potřebné profily
| PRAFlaCOM 5x 2x0,5 | 607 | m |  | 0
| PRAFlaCOM 10x 2x0,5 | 1027 | m |  | 0
| Drobný materiál, , štítky atd. | 1 | cpl |  | 0
přípojné kabely metalické
C6CPCU005-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 0,5m | 120 | ks |  | 0
C6CPCU010-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 1m | 280 | ks |  | 0
C6CPCU020-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 2m | 270 | ks |  | 0
C6CPCU030-888BB | LEVITON C6CPCU030-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 3m, šedý | 110 | ks |  | 0
C6CPCU050-888BB | LEVITON C6CPCU050-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 5m, šedý | 10 | ks |  | 0
C6CPCU100-888BB | LEVITON C6CPCU100-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 10m, šedý | 10 | ks |  | 0
rozvaděče
RM7-42-80/100-B | montovaný rozvaděč mSEVEN, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 1000mm | 1 | ks |  | 0
RUN-18-60/60-B | 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm | 1 | ks |  | 0
DP-LV-N18 | 19" vertikální lišty, v.18U, bal=1pár | 1 | ks |  | 0
RI7-27-60/60-B | CONTEG RI7-27-60/60-B stojanový rozvaděč, 19", v. 27U (1311mm), h. 600mm, š. 600mm, iSEVEN, šedý | 3 | ks |  | 0
RUN-15-60/60-B | nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý | 1 | ks |  | 0
DP-VEN-02-H | ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", černá | 1 | ks |  | 0
DP-VEL-04/100-H | 19" ventilační jednotka, 4x ventilační jednotka,4x ventilátor, 230V, s termostatem, horní, dolní montáž | 1 | ks |  | 0
DP-VER-061-H | rám pro instalaci DP-VEN-04,6 do horního nebo spodního rámu rozvaděče hloubky 1000 mm, černá | 2 | ks |  | 0
DP-VE-01-H | Náhradní ventilátor s mřížkou, 230V, bez termostatu, černý, CONTEG | 2 | ks |  | 0
ID-EO-TC | Termostat pro chlazení, spínací, CONTEG | 1 | ks |  | 0
DP-VEL-02-B | Ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, šedá, CONTEG | 3 | ks |  | 0
DP-VE-ROV-B | krycí mřížka větracích otvorů pro rozvaděč s hloubkou 600m a 800mm, šedá, CONTEG | 3 | ks |  | 0
DP-RP-08-UTEF-IEEC14 | Napájecí panel, 8xUTE, 250V, 10A pojistka, 19", 2,8m kabel se zástrčkou IEC 320 C14, CONTEG | 7 | ks |  | 0
DP-PT-550-H | police ukládací, h. 550mm, 19", 1U, 20kg, podpěry, RAL9005 | 2 | ks |  | 0
DP-PT-450-H | 19" ukládací police s podpěrami, hloubka 450mm, 1U, barva černá | 5 | ks |  | 0
DP-PO-PD | Podpěra police 298mm | 7 | ks |  | 0
DP-KO-H1 | Zátěžová nebrzděná kolečka | 4 | pár |  | 0
DP-KO-H2 | Zátěžová brzděná kolečka | 4 | kspár |  | 0
DP-VP-K02-H | Vázací panel, 1U,19", jednostranný, plastový kanál 40x60mm,RAL9005 | 39 | ks |  | 0
| Montážní sada 100ks | 6 | ks |  | 0
| Drobný materiál, | 1 | ks |  | 0
UPS
UPS1000 | UPS 1000VA, online s dvojí konverzí, jednofázová 230V, 3 výstupní zásuvky, LCD displej, USB + LAN správa, montáž do stojanu, hloubka do 40 cm | 1 | ks |  | 0
UPS2000 | UPS 2000VA, online s dvojí konverzí, jednofázová 230V, 3 výstupní zásuvky, LCD displej, USB + LAN správa, montáž do stojanu, hloubka do 50 cm | 4 | ks |  | 0
optické propojení rozvaděčů (R1-R2,R1-R3,R1-R4,R1-R5, R1-R6)
FPCC1SXSM12LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 6xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 6 | ks |  | 0
FPCC1SXSM48LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 24xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 1 | ks |  | 0
| Ochrana svárů | 120 | ks |  | 0
HOTLC008001 | pigtail LC/PC, SM, délka 1m, LEVITON | 120 | ks |  | 0
HOPLC008010LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 1m, LEVITON | 20 | ks |  | 0
HOPLC008020LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 2m, LEVITON | 20 | ks |  | 0
GF008PDC12LU-B2ca | optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x9um OS2, univerzální, HFFR-LS, černý | 910 | m |  | 0
ZX-MT-FC-4100D-20A1310 | Media konvertor 100M/1Gbps řady ZCOMAX MT, WDM, singlemode, 20km, SC simplex, 100/1000BASE-T/ 1000BASE-LX, Tx1310nm | 1 | ks |  | 0
ZX-MT-FC-4100D-20B1550 | Media konvertor 100M/1Gbps řady ZCOMAX MT, WDM, singlemode, 20km, SC simplex, 100/1000BASE-T/ 1000BASE-LX, Tx1550nm | 1 | ks |  | 0
LC/P-SC/P-1-SDL | LC/P-SC/P-1-SDL optický propojovací kabel LC/PC-SC/PC duplex SM 9/125um 1m | 1 | ks |  | 0
LC/P-SC/P-2-SDL | LC/P-SC/P-1-SDL optický propojovací kabel LC/PC-SC/PC duplex SM 9/125um 2m | 1 | ks |  | 0
| Drobný materiál | 1 | cpl |  | 0
nosné prvky kabeláží
1186848 | LISTA LHD 40X20 HD 2M | 1684 | m |  | 0
1186844 | LISTA LHD 40X40 HD 2M | 700 | m |  | 0
1186845 | LIŠTA LH 60X40 HD 2M | 160 | m |  | 0
1168400 | Parapetní žlab KOPOS EKD 80x40 HD 2m bílá | 80 | m |  | 0
1166711 | Parapetní žlab KOPOS EKD 100x40 HD 2m bílá | 20 | m |  | 0
1214143 | Parapetní žlab KOPOS EKD 120x40 HD 2m bílá | 30 | m |  | 0
1218233 | LISTA EKE 100X60 HD 2M | 30 | m |  | 0
1183289 | LISTA EKE 140X60 HD 2M | 40 | m |  | 0
1199419 | KANÁL PARAPETNÍ PK 140x70 D HD /2M/, Parapetní kanál dutý bílá barva , 2m v kartonu | 75 | m |  | 0
1181499 | KRABICE KP PK HB PRO KANÁLY 1710x70D | 46 | ks |  | 0
KAT577 | Lišta PVC 74mm V-Volta-G0 dub světlý různé odstíny | 12 | m |  | 0
1185968 | TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA | 50 | m |  | 0
| příslušenství k lištám tvarovky | 1 | cpl |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
| Protipožární disky, tmely, pěny atd. dle počtu kab. Pr. 20-100 mm před. Poč.110ks | 1 | cpl |  | 0
ostatní
| montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásky apod.) | 1 | cpl |  | 0
Celkem materiál strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování v učebně Přírodních věd - VV stavby
Výkaz výměr | MODERNIZACE PŘÍRODOVĚDNÉ A IT UČEBNY NA ZŠ NEŠTĚMICKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM
Místo: | Základní škola ul. Neštěmická 787/38 400 03 Ústí Nad Labem |  |  | PŘÍLOHA | D.1.4b.06
MONTÁŽE
| Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
| Pokládka UTP kabelů | 24095 | m |  | 0
| pokládka optických kabelů | 910 | m |  | 0
| pokládka SYKFY kabelů | 1634 | m |  | 0
| montáž nosných prvků | 1 | cpl |  | 0
| průrazy včetně začištění | 1 | cpl |  | 0
| montáž 19" rozvaděče | 6 | ks |  | 0
| nazbrojení rozvaděče SK | 6 | ks |  | 0
| zakončení optických kabelů | 10 | ks |  | 0
| zapojení modulu RJ45 | 1002 | ks |  | 0
| montáž zásuvky SK | 295 | ks |  | 0
| kompletace rozvaděče FO | 7 | ks |  | 0
| svár na vlákně SM | 120 | ks |  | 0
| Měření optického vlákna oboustranné PM+- reflektormetrické vč. protokolu | 60 | ks |  | 0
| vypracování výrobní dokumentace | 1 | cpl |  | 0
| koordinace mezi profesemi | 1 | cpl |  | 0
| Přesun stávajícího zařízení Internetu(RD5-RD1) KOORDINACE | 1 | Kpl |  | 0
| Montáž mediakonvertoru | 2 | ks |  | 0
| úklid po montážních činnostech, přesuny hmot | 1 | cpl |  | 0
| demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu | 1 | cpl |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | cpl |  | 0
| Certifikace LAN Měření portů LAN | 501 | port |  | 0
| Protipožární ucpávky | 1 | cpl |  | 0
| dopravní náklady | 1 | ks |  | 0
Celkem montážní práce |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování v učebně Přírodních věd - VV stavby
Celkem SK bez DPH |  |  |  |  | 0
Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce systému strukturované kabeláže,
je možné použít systém jiného výrobce, který splňuje parametry uvedené v projektové dokumentaci.
Uvedení konkrétního systému a výrobce strukturovaného kabelážního systému v PD je příkladem požadovaných
vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponenty v požadované topologii LAN.
SOUHRN Základní škola ul. Neštěmická 787/38 400 03 Ústí Nad Labem
KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost |  |  |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště, bezpečnostní tabulky, popisky, značky
Zkušební provoz, revize, provozní knihy
Likvidace odpadů
Celkem KONEKTIVITA a STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ bez DPH |  |  |  |  | 0

## 04-Jitřní - SK+KONEKT
4. KONEKTIVITA (aktivní prvky, WiFi, bezpečnost) + STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Základní a mateřská škola Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem - Střekov
Výkaz / Výměr | KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost | 01/2023
Místo: | Základní a mateřská škola Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem - Střekov
zařízení | parametry | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
Firewall
Firewall | Integrovaná bezpečnostní brána NGFW pro inspekci provozu, kontrolou aplikací, IPS, detekcí malware (antivirus, mobilní malware, Botnet, CDR), filtrování webového přístupu, antispam, podpora HA clusteru, 1x USB port, 1x konzolový port, min. 2x 1Gbps RJ45 WAN porty, min. 1x Gbps DMZ port, min. 10x 1Gbps RJ45 porty, min. 2x 10 Gbps SFP+ sloty, min. 4x Gbps SFP sloty. propustnost stavového firewallu min. 18/18/8 Gbps (1518/512/64 bytů UDP paketů), min. 15000 současných VPN spojení (Client to GW), min. počet současných TCP spojení 1.4 mil., min. propustnost IPSec VPN 10.5 Gbps, min. počet firewallových pravidel 9000, min. počet nových nových TCP relací/sekunda 50000, podpora L3, podpora IPv4/IPv6 vč. filtrace, montáž do 19" rozvaděče max. 1U, správa prostřednictvím www rozhraní, certifikace ICSA Labs: Firewall, SSL VPN, IPS, Antivirus, IPsec, podpora duálního napájení, podpora redundantní konfigurace - spojení několika firewallů | 1 | ks |  | 0
Licence k firewallu | záruka 5 let 24x7, licence pro centrální správu, s výměnou NBD, upgrade OS a firmware a všech služeb NGFW (aplikační kontrola, IPS, AV, Botnet IP/doména, služby mobilního malware, web filtrování, antispam, řízení provozu) | 1 | ks |  | 0
Sandbox | Řešení (cloud/HW appliance) pro detekci hrozeb s dynamickou analýzou k identifikaci neznámého škodlivého SW. Dostupnost 99,95% (24x7x365). Doba ukončení cílové analýzy min. 1x / hod., antivirový sken, emulace, virtuální karanténa. | 1 | ks |  | 0
Agregační přepínač
Přepínač typ 1 | Centrálně řízený agregační přepínač L2/L3, min. 24x 10Gbps SFP+ a 2x 100 Gb QSFP28 porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, min. přepínací kapacita fullduplex 880 Gbps, výkon min. 1300 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 64 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6 Dual Stack směrování, podpora statického a dynamického směrování OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, ISIS, min. 20 K záznamů v routovací tabulce, podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 8021x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, Dynamic VLAN), sFlow, export netflow nebo ekvivalet, min. 2000 ACL pravidel, Dynamic ARP inspekce, podpora Multi-Chassis Link Agregace, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP, redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu napájení, , vyhrazený 1 Gbps port pro out-of-band management | 1 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 1 | Licence pro centrální správu, podporu 24x7, záruční pokročilou výměnu hardwaru (NBD) na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Přístupové přepínače
Přepínač typ 2 | Centrálně řízený PoE přístupový přepínač L2/L3, 48x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, PoE na všech portech (48), min. 740W, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 175 Gbps, výkon min. 260 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 3 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 2 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 3 | ks |  | 0
Přepínač typ 3 | Centrálně řízený PoE přístupový přepínač L2/L3, 24x 1Gbps RJ45 porty, 4x 10Gbps SFP+ porty, 1U, pro montáž do 19" rozvaděče, PoE na min. 185 W, IEEE 802.3af/at, min. přepínací kapacita fullduplex 128 Gbps, výkon min. 190 Mpps, neblokující přepínací architektura, min. 32 K MAC adres, min. 4 K VLAN, podpora IPv4/IPv6, podpora statického směrování,podpora BFD, DHCP relay, autentifikace RADIUS administrátorských účtů, IEEE 802.1x (port-based, MAC, VLAN, MAC Acces Bypass, User based VLAN), sFlow, ACL, Dynamic ARP inspekce, LACP, IPv4/IPv6 Management prostřednictvím CLI a GUI rozhraní, podpora centrálního systému řízení a monitorování sítě, rozpoznávání a řízení na 7 vrstvě OSI modelu, podpora IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1w, STP Root Guard, STP BDU Guard, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, Jumbo Frames, IEEE 802.1Q, podpora SNMP v1/v2c/v3, SNTP | 1 | ks |  | 0
Licence k přepínači typ 3 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 1 | ks |  | 0
WiFi AP
WiFi přístupový bod typ 1 | Centrálně řízený Wi-Fi 6 přístupový bod, 3+1 nezávislé radiové části (2,4GHz + 5GHz + 2,4/5GHz skenování + Bluetooth), interní antény, MIMO 2x2, max. propustnost 2,4GHz = 500Mbps / 5GHz=1200Gbps, 1Gbps Base-T RJ45 port, napájení PoE 802.3at, počet současných SSID min 14, typ plná podpora IEEE 802.1x včetně přiřazování klientů do VLAN, typ autentifikace WPA3 PSK a Enterprise , Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, IEEE standardy - 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az. Pokročilé vlastnosti 802.11 - OFDMA, BSS Coloring, UL MU-MIMO 802.11x, DL-MU-MIMO. Počet klientů na 1 rádiovou část min 500, trvalé skenování/monitorování frekvenčního pásma s podporou Rogue Scan Radio, WIPS / WIDS Radio Modes, Packet Sniffer Mode, Spectrum Analyzer. Včetně montážního materiálu na stěnu a strop | 12 | ks |  | 0
Licence k WiFi přístupovému bodu typ 1 | Licence pro centrální zprávu, záruční výměnu hardwaru na 5 let. | 12 | ks |  | 0
Zařízení pro sběr logů
Zařízení pro sběr logů | Zařízení pro sběr logů, analýzu a reporting provozu v LAN, integrované do jednoho uceleného systému (virtuální appliance nebo HW zařízení), poskytnutí centralizované analýzy bezpečnostních událostí, forenzní výzkum, reporting, těžbu dat. Kapacita úložného prostoru pro uchování logů a ostatních dat min. na 2 měsíce. Protokoly a zdroje logů min. syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON, SNMP, netflow, REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs". Uživatelské parsování logů včetně modelování, normalizace a doplňování logů, geolokace. 1000 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute). Grafické uživatelské a administrátorské rozhraní, integrace s LDAP. | 1 | ks |  | 0
Licence pro zařízení na sběr logů | Licence pro podporu, pokročilá výměna hardwaru (NBD), firmware a obecné aktualizace na 5 let. | 1 | ks |  | 0
Transceivery
Transceiver metalický SFP Gig | SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-T, UTP Cat5, 100m, RJ-45 pro přepínače | 8 | ks |  | 0
Transceiver optický SX Gig | SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 1 km, diagnostika, pro přepínače a firewall | 24 | ks |  | 0
Server
Server | CPU min. 40 000 bodů (https://www.cpubenchmark.net), max 16 jader, DDR4-3200 1x Servisní modul s podporou KVM nezávislou na oparačním systému 1x 2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives 1x LCD rámeček, stavové a chybové informace 128 GB RAM, RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, full balanced 8x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 1x kontrolérová karta + 2x M.2 Sticks 240G (RAID 1) 1x RAID Controller Card, 8GB storage capacity 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 2x C13 to C14, PDU Style, 2m, napájecí kabel 1x Šifrovací a bezpečnostní modul TPM 1x síťová karta Dual Port 10GbE SFP+ a Dual Port 1GbE, rNDC 1x Power Saving Active Power Controller 1x Příslušenství pro montáž do 19" rozvaděče s organizérem kabelů | 1 | ks |  | 0
Servisní podpora 5 let NBD onsite | Servisní podpora 5 let NBD onsite pro server | 1 | ks |  | 0
UPS k serveru
UPS | Online UPS s dvojí konverzí, 3000W/3000VA, jednofázová 230V, IEC C19, 2 samostatně řízené čtveřice výstupních zásuvek IEC C13, USB pro komunikaci se serverem, LCD displej, rackové provedení max 2U včetně montážního materiálu do racku, podpora připojení externích baterií pro prodloužení doby zálohování. Záruka 36 měsíců | 1 | ks |  | 0
OS, licence klienti
Server - operační systém | Operační systém v aktuální verzi zajišťující programové vybavení pro server na hardwarové úrovní, s podporou až 2 virtuálních strojů a paměti až 4TB, bez uživatelských a přístupových limitů, podpora serverové virtualizace a kontejnerů, nativní podpora běhu Windows 64 bit aplikací | 2 | ks |  | 0
Přístupová uživatelská licence | Přístupové uživatelské licence zajišťující uživateli přístup k serverové části | 150 | ks |  | 0
Celkem materiál aktivní prvky |  |  |  |  | 0
| Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  | 0
Celkem ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem Konektivita bez DPH |  |  |  |  | 0
Výkaz výměr | MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM |  |  |  | 01/2023
Část: | Strukturovaná kabeláž
Místo: | Základní škola ul. Jitřní 277 403 21 Ústí Nad Labem |  |  | PŘÍLOHA | D.1.4b.06
MATERIÁL
obj.číslo | Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
kabeláž UTP
C6U-B2ca-Rlx-305OR | C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový | 14 | bal 305m |  | 0
C6CJAKKU002 | nestíněný keystone TJ45 Cat.6 beznástrojový, šedý, LEVITON | 107 | ks |  | 0
MMCUNILGD45001 | 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack | 64 | ks |  | 0
MMCWDOUNI115 | 80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE) | 64 | ks |  | 0
MMCWDOUNI116 | 80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE | 64 | ks |  | 0
C6CPNLU24012M | Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management | 6 | ks |  | 0
STAHPAS | suchý zip, šířka 20mm, délka 20mm, černý | 1 | bal |  | 0
PLT2M-M | kabelová vázací páska 203mm délka,nylon6.6, natural,balení 1000ks | 1 | bal |  | 0
PLT4H-TL | kabelová vázací páska 368mm délka,nylon6.6, natural,balení 250ks | 1 | bal |  | 0
telefonní rozvody
C5CPNLU254PK2M | patch panel 25xRJ 45 UTP Telephone Panel, 4 pin (36,45) (ISDN/Voice) černý | 2 | ks |  | 0
1195228 | PRAFLACOM-F 10x2x0,5 | 194 | m |  | 0
přípojné kabely metalické
C6CPCU005-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 0,5m | 60 | ks |  | 0
C6CPCU010-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 1m | 40 | ks |  | 0
C6CPCU020-888BB | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 2m | 40 | ks |  | 0
C6CPCU030-888BB | LEVITON C6CPCU030-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 3m, šedý | 20 | ks |  | 0
C6CPCU050-888BB | LEVITON C6CPCU050-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 5m, šedý | 4 | ks |  | 0
C6CPCU100-888BB | LEVITON C6CPCU100-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 10m, šedý | 2 | ks |  | 0
rozvaděče
RI7-27-60/100-B | RI7-27-60/100-B stojanový rozvaděč, 19", v. 27U (1311mm), h. 1000mm, š. 600mm, iSEVEN, šedý | 1 | ks |  | 0
DP-VEN-04-H | 19" ventilační jednotka, 4x ventilační jednotka,4x ventilátor, 230V, s termostatem, horní, dolní montáž | 1 | ks |  | 0
DP-VER-061-H | rám pro instalaci DP-VEN-04,6 do horního nebo spodního rámu rozvaděče hloubky 1000 mm, černá | 1 | ks |  | 0
RUN-18-60/60-B | 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm | 1 | ks |  | 0
DP-LV-N18 | 19" vertikální lišty, v.18U, bal=1pár | 1 | ks |  | 0
DP-VE-01-H | Náhradní ventilátor s mřížkou, 230V, bez termostatu, černý, CONTEG | 2 | ks |  | 0
ID-EO-TC | Termostat pro chlazení, spínací, CONTEG | 1 | ks |  | 0
DP-RP-08-UTEF-IEEC14 | Napájecí panel, 8xUTE, 250V, 10A pojistka, 19", 2,8m kabel se zástrčkou IEC 320 C14, CONTEG | 2 | ks |  | 0
DP-PT-550-H | police ukládací, h. 550mm, 19", 1U, 20kg, podpěry, RAL9005 | 1 | ks |  | 0
DP-PT-450-H | 19" ukládací police s podpěrami, hloubka 450mm, 1U, barva černá | 1 | ks |  | 0
DP-PO-PD | Podpěra police 298mm | 2 | ks |  | 0
DP-KO-H1 | Zátěžová nebrzděná kolečka | 1 | pár |  | 0
DP-KO-H2 | Zátěžová brzděná kolečka | 1 | pár |  | 0
DP-VP-K02-H | Vázací panel, 1U,19", jednostranný, plastový kanál 40x60mm,RAL9005 | 11 | ks |  | 0
| Montážní sada 100ks | 4 | ks |  | 0
| Drobný materiál, | 1 | ks |  | 0
UPS
UPS2000 | UPS 2000VA, online s dvojí konverzí, jednofázová 230V, 3 výstupní zásuvky, LCD displej, USB + LAN správa, montáž do stojanu, hloubka do 50 cm | 1 | ks |  | 0
optické propojení rozvaděčů (RD1-RD2)
FPCC1SXSM12LC2 | optická vana FibrePlus 19", osazená 6xLC duplex spojkou SM, 1RU, černá, LEVITON | 2 | ks |  | 0
T5PLS-24F | optická kazeta pro 24 svárů, LEVITON | 2 | ks |  | 0
| Ochrana svárů | 24 | ks |  | 0
HOTLC008001 | pigtail LC/PC, SM, délka 1m, LEVITON | 24 | ks |  | 0
GF008PDC12LU-B2ca | optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x9um OS2, univerzální, HFFR-LS, černý | 150 | m |  | 0
| Drobný materiál | 1 | cpl |  | 0
přípojné kabely optické
HOPLC008010LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 1m, LEVITON | 8 | ks |  | 0
HOPLC008020LC203 | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 2m, LEVITON | 8 | ks |  | 0
nosné prvky kabeláží
1186848 | LISTA LHD 40X20 HD 2M | 274 | m |  | 0
1186844 | LISTA LHD 40X40 HD 2M | 98 | m |  | 0
1186845 | LIŠTA LH 60X40 HD 2M | 30 | m |  | 0
1168400 | Parapetní žlab KOPOS EKD 80x40 HD 2m bílá | 16 | m |  | 0
1185968 | TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA | 50 | m |  | 0
| příslušenství k lištám tvarovky | 1 | cpl |  | 0
| elektroinstalační krabice pro uložení rezerv | 2 | ks |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
| Protipožární disky, tmely, pěny atd. Dle počtu kab. Pr. 20-50 mm před. počet 20ks | 1 | cpl |  | 0
ostatní
| montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásky apod.) | 1 | cpl |  | 0
Celkem materiál strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování, demontáž stávající LAN v učebně IT a cizích jazyků - VV stavby
Výkaz Výměr | MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM
Místo: | Základní škola ul. Jitřní 277 403 21 Ústí Nad Labem
MONTÁŽE
| Popis | množ. | jedn. | Kč/jedn. | Kč celkem
| Pokládka UTP kabelů | 4270 | m |  | 0
| pokládka optických kabelů | 150 | m |  | 0
| Pokládka kabelů nízkofrekvenčních (PRAFlaCOM) | 194 | m |  | 0
| montáž nosných prvků včetně elektroinstalačních krabic | 1 | cpl |  | 0
| průrazy, vrtání včetně začištění | 1 | cpl |  | 0
| montáž 19" rozvaděče | 2 | ks |  | 0
| nazbrojení rozvaděče SK | 2 | ks |  | 0
| zakončení optických kabelů | 2 | ks |  | 0
| zapojení modulu RJ45 | 214 | ks |  | 0
| montáž zásuvky SK | 64 | ks |  | 0
| kompletace rozvaděče FO | 2 | ks |  | 0
| svár na vlákně SM | 24 | ks |  | 0
| Měření optického vlákna oboustranné PM+- reflektormetrické vč. protokolu | 12 | ks |  | 0
| vypracování výrobní dokumentace | 1 | cpl |  | 0
| koordinace mezi profesemi | 1 | cpl |  | 0
| Provizorní napojení zásuvek, přívodu internetu,přenesení zařízení ze stávajícího RD Výpočetní techniky | 1 | Kpl |  | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ ucpávky včetně dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| úklid po montážních činnostech, přesuny hmot | 1 | cpl |  | 0
| demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu | 1 | cpl |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | cpl |  | 0
| Certifikace LAN Měření portů LAN | 107 | port |  | 0
| dopravní náklady | 1 | ks |  | 0
Celkem montážní práce |  |  |  |  | 0
Drážky a trubkování, demontáž stávající LAN v učebně IT a cizích jazyků - VV stavby
Celkem SK bez DPH |  |  |  |  | 0
Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce systému strukturované kabeláže,
je možné použít systém jiného výrobce, který splňuje parametry uvedené v projektové dokumentaci.
Uvedení konkrétního systému a výrobce strukturovaného kabelážního systému v PD je příkladem požadovaných
vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponenty v požadované topologii LAN.
SOUHRN Základní škola ul. Jitřní 277 403 21 Ústí Nad Labem
KONEKTIVITA – aktivní prvky, Wi-Fi, bezpečnost |  |  |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště, bezpečnostní tabulky, popisky, značky
Zkušební provoz, revize, provozní knihy
Likvidace odpadů
Celkem KONEKTIVITA a STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ bez DPH |  |  |  |  | 0