## List 1
Pečovatelský nábytek pro seniory
Položka | Ilustrační fotografie | skutečné foto | Specifikace | Požadovaný počet kusů | Jednotková cena za kus bez DPH | Celková cena bez DPH | Jednotková cena včetně DPH | Celková cena včetně DPH
NÁKLADY ZA SORTIMENT
el. polohovatelné pečovatelské lůžko |  |  | 4-dílná ložná plocha; kovové lamely; polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru; elektrický zdvih ložné plochy min 40 - 80 cm; integrované dřevěné zábrany; rozměr ložné plochy 90x200 cm; nosnost min. 185 kg; ruční ovladač; kvalitní kolečka o průměru min 75 mm, jednotlivě brzditelné; nasazení/odejmutí bočnic v jakékoliv pozici bez nutnosti použití nářadí | 13 ks
antidekubitní matrace - pasivní |  |  | velikost matrace: 200x90x13 cm; nosnost min 160 kg; systém pro střední riziko vzniku a léčbu dekubitu II. stupně; potah matrace paropropustní, pratelný , voděodolný se zipem po celé délce | 13 ks
OSTATNÍ NÁKLADY
[6 empty] | celková cena bez DPH | sazba DPH | celková cena s DPH
DOPRAVA
MONTÁŽ
CELKOVÉ NÁKLADY
[6 empty] | 0 |  | 0