| Projekce a inženýring intecon® I N T E C O N ® spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika |  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | IDP |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | INTECON ® |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36005 300 |  |  | --- |  |  |  | 1 z 2 | 0 |  |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy objektu Magistrátu města Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 401 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 401 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | SO 01.06 - Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Specifikace materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 23.11.2007 | Ing.V.Hrotek |  |  | J. Jelínek |  |  | Ing.V.Hrotek |  |  |  | PD pro provedení stavby |  |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval | Podpis |  | Schválil | Podpis |  |  | Účel |  |  |  |  |

| POZICE | MATERIÁL | VÝROBCE | KS/M |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Venkovní jednotka kondenzační (split) RAS-24UAH-ES1 chladící výkon 6,80 kW, topný výkon 7,30 kW | stávající | 1 |
|  | Klimatizační vnitřní nástěnná jednotka RAS-24UKHP-ES3 chladící výkon 6,80 kW, topný výkon 7,30 kW - včetně dálkového ovladače - včetně konzolí pro uchycení vnitřní jednotky | stávající | 1 |
|  | Venkovní jednotka kondenzační (split) RAV-SM1102AT-E chladící výkon 10,00 kW - včetně konzole pro uchycení venkovní jednotky | stávající | 1 |
|  | Klimatizační vnitřní nástěnná jednotka RAV-SM1102UT-E chladící výkon 10,00 kW - včetně dálkového ovladače - včetně konzolí pro uchycení vnitřní jednotky | stávající | 1 |
|  | Potrubí Cu (měděné) Ø16 |  | 14 |
|  | Potrubí Cu (měděné) Ø12 |  | 19 |
|  | Potrubí Cu (měděné) Ø10 |  | 14 |
|  | Potrubí Cu (měděné) Ø6 |  | 19 |
|  | Izolace měděného potrubí Ø16 AF/Armaflex tl. 20 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí | Armacell | 14 |
|  | Izolace měděného potrubí Ø12 AF/Armaflex tl. 20 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí | Armacell | 19 |
|  | Izolace měděného potrubí Ø10 AF/Armaflex tl. 20 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí | Armacell | 14 |
|  | Izolace měděného potrubí Ø6 AF/Armaflex tl. 20 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí | Armacell | 19 |
|  | Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - množství se stanoví při montáži |  |  |
|  | Chladivo R410 A – 2 okruhy |  | 2 |
|  | Demontáž stávající kondenzační a klimatizační jednotky ze stávající pozice ve 3.NP z místnosti č. 19 – viz SO 02.05.1 - Klimatizace - včetně technologického potrubí chladiva + přesun na nové dispoziční místo |  |  |