| Stavebník: | Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Projekt: | Výměna stávajících nadzemních elektrosloupků za zásuvné podzemní sloupky, Městské sady Ústí n. L. |
| Stupeň: | DUR |
| Část: | A – Průvodní zpráva |

A – Průvodní zpráva

Projektant: René Kubricht, Ing. Pavel Štětka	Ústí nad Labem 01/2024

Obsah:

A.1	Základní údaje	3

A.1.1	 Údaje o stavbě	3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3	Seznam vstupních podkladů	4

# A.1	Základní údaje

## A.1.1		Údaje o stavbě

a)	název stavby

Výměna stávajících nadzemních elektrosloupků za zásuvné podzemní sloupky, 
Městské sady Ústí n. L.

b)	místo stavby

Městské sady Ústí nad Labem

c)	předmět dokumentace

Realizací stavby dle této projektové dokumentace bude provedena výměna stávajících nadzemních elektrosloupků za zásuvné a také posílení rozvodu NN. V souběhu s přípojkou NN bude položena i rezervní trubka pro optický kabel.

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Statutární město Ústí nad Labem

sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem

IČO:	00081531

## A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla

Ing. Pavel Štětka, ATEPS 
Brandtova 3261/2, 400 11, Ústí nad Labem, IČ 62755366

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Pavel Štětka, ČKAIT 0401314 – pozemní stavby

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. Pavel Štětka, ČKAIT 0401314 – pozemní stavby

Ing. Milan Škvára, ČKAIT 0401627 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

René Kubricht

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je bez členění.

# A.3	Seznam vstupních podkladů

-	podklady poskytnuté investorem

-	prohlídka objektu