## 3kw
Položkový rozpočet
S:		Plavecká hala Klíše Ústí nad Labem
O:
R:		Fotovoltaická elektrárna 99,5kWp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Díl:	1	FVE-střecha				0,00
	1_1	Solarní panel 500W	ks	199,00000	0,00	0,00
	1_2	Konstrukce východ-západ	ks	199,00000	0,00	0,00
	1_3	Zátěž 15kg	kpl	1,00000	0,00	0,00
	1_4	Konektory MC4	kpl	1,00000	0,00	0,00
	1_5	Optimizér SolarEdge	ks	100,00000	0,00	0,00
	1_6	Montáž	ks	199,00000	0,00	0,00
	1_7	Spojovací materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	2	Střídače				0,00
	2_1	Střídač SolarEdge SE90K	ks	1,00000	0,00	0,00
	2_2	Montáž a zapojení	ks	1,00000	0,00	0,00
	2_3	Monitoring, řízení FVE	ks	1,00000	0,00	0,00
	2_4	Spojovací materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Kabely				0,00
7	3_1	Vodič H1Z2Z2-K 6 mm2	m	2 000,00000	0,00	0,00
8	3_2	Vodič H07V-U 25 žlutozelená (CY 25)	m	100,00000	0,00	0,00
9	3_3	Vodič H07V-U 16 žlutozelená (CY 16)	m	200,00000	0,00	0,00
10	3_4	CSKH-V180 P60-R 3x1,5 (v případě napojení na total/central stop)	m	200,00000	0,00	0,00
11	3_5	H07RN-F 5Gx70	m	15,00000	0,00	0,00
12	3_6	UTP CAT5	m	300,00000	0,00	0,00
13	3_7	CYKY-J 3x1,5	m	20,00000	0,00	0,00
14	3_8	Spojovací materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	4	Požární tlačítko				0,00
15	4_1	Externí tlačítko STOP FVE s aretací	ks	1,00000	0,00	0,00
16	4_2	Kabelová příchytka SB 6.3X35	ks	30,00000	0,00	0,00
	4_3	Montáž	ks	1,00000	0,00	0,00
17	4_4	Spojovací materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	5	Kabelové žlaby - střecha + svod				0,00
18	5_1	Žlab TIZN 50x100	ks	100,00000	0,00	0,00
19	5_2	Pryžové podložky	ks	100,00000	0,00	0,00
31	5_14	Spojovací materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	6	Kabelové žlaby - rozvodna				0,00
32	6_1	Drátěný rošt	m	20,00000	0,00	0,00
40	6_9	Spojovací materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	7	Rozvaděč RFVE				0,00
41	7_1	Rozvaděč pro FVE vč. vybavení	soubor	1,00000	0,00	0,00
41	7_1	Doplnění stávajícho rozváděče, jističe	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	8	Rozvaděče DC				0,00
42	8_1	Rozvaděč pro DC, ochr.T1+T2	soubor	2,00000	0,00	0,00
Díl:	9	Ostatní				0,00
43	9_1	Montáž silnoproud, slaboproud	soubor	1,00000	0,00	0,00
44	9_2	Sekání, vrátní, frézování drážkování	soubor	1,00000	0,00	0,00
45	9_3	Drobný materiál - příchytky, pásky, sádra, spojovací materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
46	9_4	Vyhledání stávající elektrické instalace	soubor	1,00000	0,00	0,00
47	9_5	Přesuny materiálu	soubor	1,00000	0,00	0,00
48	9_6	Vynesení materiálu do 50 m	soubor	1,00000	0,00	0,00
49	9_7	Odzkoušení systému	soubor	1,00000	0,00	0,00
50	9_8	Zaškolení investora	soubor	1,00000	0,00	0,00
51	9_9	Revize elektro	soubor	1,00000	0,00	0,00
52	9_10	Doprava	soubor	1,00000	0,00	0,00
53	9_11	Projektová dokumentace skutečný stav	soubor	1,00000	0,00	0,00
54	9_12	Výpočet rizik	soubor	1,00000	0,00	0,00
55	9_13	Úprava hromosvodu dle ČSN	soubor	1,00000	0,00	0,00
56	9_14	Fakturační měření-stávající, úprava měření, doplnění HDO dle platných PPDS	soubor	1,00000	0,00	0,00
56	9_15	Příprava žádosti o připojení na distribuční soustavu	soubor	1,00000	0,00	0,00

	Celkem					0,00