Datum:	6. 3. 2025

Spisová značka:	MMUL/PO/VZ/84820/2025/HylF

Číslo jednací:	MMUL/PO/VZ/84825/2025/HylF

JID:

Počet listů/příloh:	23/6

Vyřizuje/tel.:	Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510

E-mail:	filip.hyl@mag-ul.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ NADLIMITNÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY

V souladu s ustanoveními § 25 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vás tímto,

vyzývám

k podání nabídky na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Kybernetický dohled a zabezpečení datových bodů v 5G síti – VZ1“

- Identifikační údaje a kontaktní údaje

zadavatel veřejné zakázky:	Statutární město Ústí nad Labem

sídlo:		Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

IČO: 		00081531

DIČ: 		CZ00081531

Zastoupeno:	PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

Pracovníci poskytující informace

ve věcech organizačních:	Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ

+420 475 271 510

e-mail:	filip.hyl@mag-ul.cz

- Informace o veřejné zakázce

| Název veřejné zakázky: | - „Kybernetický dohled a zabezpečení datových bodů v 5G síti – VZ1“ |
| --- | --- |
| Předpokládaná hodnota: | 5 192 000,- Kč bez DPH |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | nadlimitní veřejná zakázka |
| Druh zadávacího řízení: | otevřené řízení |
| Výsledek zadávacího řízení: | uzavření smlouvy o dílo |

Obsah

1.	Identifikační údaje veřejné zakázky	4

1.1.	Komunikace	4

1.2.	Zadávací dokumentace	4

2.	Předmět plnění veřejné zakázky	5

2.1.	Účel veřejné zakázky	5

2.2.	Specifikace veřejné zakázky	6

2.3.	Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky	7

2.4.	Další požadavky předmětu plnění veřejné zakázky	28

2.5.	CPV kódy: Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky	30

3.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	30

3.1.	Vyhrazená změna závazku	30

4.	Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky	31

5.	Podmínky pro podání nabídek	32

5.1	Podmínky pro podání nabídek	32

5.2	Termín pro podání nabídek	33

5.3	Struktura nabídky	33

5.4	Vysvětlení ZD a komunikace v průběhu VZ	33

6.	Kvalifikace dodavatelů	34

6.1.	Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ	34

6.2.	Prokázání základní způsobilosti dle § 75 ZZVZ	35

6.3.	Profesní způsobilost	35

6.4.	Technická kvalifikace	35

6.5.	Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů	37

6.6.	Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace	37

6.7.	Podmínky společné pro prokazování kvalifikace	37

6.8.	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 ZZVZ	37

6.9.	Společné prokazování kvalifikace dle § 84 ZZVZ	37

6.10.	Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ	37

6.11.	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ	37

6.12.	Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů	38

6.13.	Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 ZZVZ	38

6.14.	Využití poddodavatele	38

7.	Obchodní podmínky a návrh smlouvy	39

8.	Zpracování nabídkové ceny	39

9.	Hodnotící kritéria nabídek a jejich váha	39

10.	Průběh zadávacího řízení	40

10.1.	Posouzení splnění podmínek účasti	40

10.2.	Výběr dodavatele	40

10.3.	Oznámení o výběru dodavatele	40

10.4.	Oznámení o vyloučení účastníka	40

10.5.	Uzavření smlouvy	41

11.	Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele	41

11.1	Námitky	41

11.2	Přezkoumání úkonů zadavatele	41

12.	Principy odpovědného veřejného zadávání	42

13.	Další podmínky a práva zadavatele	43

13.1 	Jistota	43

14.	Střet zájmů	43

15.	Další zadávací podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině	44

16.	Závěrečné ustanovení	45

17.	Přílohy k zadávací dokumentaci	45

# Identifikační údaje veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky: | Kybernetický dohled a zabezpečení datových bodů v 5G síti – VZ1 |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky: | Otevřené nadlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |

| Zadavatel: | Statutární město Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L. |
| ID datové schránky: | vt8bhx2 |
| IČO / DIČ: | 00081531 / CZ00081531 |
| Zastoupený: | PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html |

| Kontaktní osoba: | Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek Tel. +420 475 271 510, e-mail: filip.hyl@mag-ul.cz |
| --- | --- |
| Zpracovatel zadávacích podmínek: | Gatum Group s.r.o., Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO: 04153499, mail@gatum.cz |

## Komunikace

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobu) a dodavatelem musí probíhat elektronicky (s výjimkou případů podle § 211 odst. 3 ZZVZ), a to zejména prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (dále jen „elektronický nástroj“).

Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje E-ZAK zadavatele.

## Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html k volnému stažení. Na profilu zadavatele budou zároveň uveřejňována vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

# Předmět plnění veřejné zakázky

## Účel veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky je spolufinancováno prostřednictvím 2. výzvy – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony vyhlášené v rámci komponenty Národního plánu obnovy (1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie).

Projekt: „Kybernetický dohled a zabezpečení datových bodů v 5G síti“

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008729

(dále také jen „Projekt 5G“).

Účelem této nadlimitní veřejné zakázky je naplnění stanovených cílů a aktivit Projektu 5G formou dodávky vybraných prvků demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G v prostředí statutárního města Ústí nad Labem, a to v podobě uceleného technologického ekosystému zahrnujícího, mimo jiné, zajištění 5G konektivity, modernizaci vybavení klíčových strategických a zájmových bodů městské infrastruktury, rozvoj kyberbezpečnosti v oblasti datové sítě města skrze síťovou sondu včetně navazujícího vybavení a implementace monitoringu provozu koncových bodů na území Statutárního města Ústí nad Labem

Hlavním cílem plnění je vybudování Metropolitní datové sítě Ústí nad Labem, které bude disponovat nejvyššími standardy kybernetické bezpečnosti s konektivitou 5G sítě. Monitorování a dohled nad sítí bude realizován prostřednictvím vytvořeného bezpečnostního dohledového pracoviště včetně nástrojů vizualizace. Zřízení pracoviště bude zajišťovat centrální správu pro všechny bezpečnostní prvky, kdy administrátor z jednoho místa bude moci sledovat celý chod sítě, provádět konfigurační změny a řešit incidenty v reálném čase díky technologii 5G.

Projekt vytváří nové aplikace pro potřeby posílení kybernetické bezpečnosti 5G datové sítě v rámci klíčové strategické infrastruktury a zájmových budov ve městě. Prostřednictvím aplikačního řešení město získá unikátní technologické nástroje ve věci monitorování stavu sítě, včasné identifikaci hrozeb a dalších navazujících funkcionalit s cílem zabezpečení přenosu dat.

Řešení reaguje na věcné potřeby města, kdy je žádoucí spolehlivě a redundantně propojovat klíčovou strategickou a zájmovou městskou infrastrukturu prostřednictvím konektivity 5G, zajištění monitoringu vzdálených míst na úrovni koncových bodů a síťového provozu, rozšíření počtu připojených míst. Projektový záměr cílí na urychlení tvorby aplikací pro sítě 5G, které jsou vhodné pro komerční využití.

## Specifikace veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky vychází z aktivit Projektu 5G s hlavním cílem vybudovat Metropolitní datovou síť Ústí nad Labem, které bude disponovat nejvyššími standardy kybernetické bezpečnosti s konektivitou 5G sítě.

Dílčí komponenty aplikačního řešení zahrnují:

- Operátorská konektivita – Eliminace SPOF u předávacího bodu operátora.

- Modernizace vybavení klíčových bodů městské infrastruktury vč. licencí.

- Nákup síťové sondy a integrační práce.

- Licence síťové sondy.

- Implementace monitoringu provozu koncových bodů – dashboardy, reporting.

- Zprovoznění a konfigurace 5G sítě, integrační služby operátora

- 5G routery.

- Konektivita pro zařízení a provoz sítě.

Jednotlivé komponenty jsou v rámci poptávané dodávky 5G aplikace úzce provázány a vyžadují vysokou úroveň vzájemné kompatibility. Zadavatel proto v této veřejné zakázce požaduje dodání komplexního funkčního ekosystému technologií, podpůrných služeb a výkonné 5G konektivity, který bude odpovídat potřebám schváleného projektového záměru formulovaných formou technické specifikace plnění a minimálních technických a funkčních požadavků. Provázání dodávky technologií, služeb a konektivity cílí na prevenci či mitigaci funkčních a integračních rizik, která by mohla vyvstat při oddělené dodávce dílčích komponent.

Klíčové výstupy a aplikace, které jsou v důsledku nasazení inovativního technologického ekosystému využívající 5G sítě očekávány, lze sumarizovat následovně:

- Nasazení technologie 5G pro potřeby efektivního sdílení velkého objemu dat.

- Zvýšení využití sítě 5G v rámci datové páteřní infrastruktury.

- Zvýšení ochrany a dostupnosti koncových bodů klíčové strategické infrastruktury a zájmových bodů města.

- Zavedení opatření pro ochranu API v rámci 5G sítě (autentizace a autorizace, šifrování dat, monitorování provozu pro identifikaci neobvyklých aktivit/potenciálních hrozeb, automatizované učení pro automatickou reakci bezpečnostního systému na hrozby).

- Nasazení nástrojů zahrnujících analýzu síťového provozu, monitorování sítě a vyhodnocování událostí, systémy detekce a prevence proniknutí do sítě.

- Zavedení síťové sondy pro hlídání anomálií v technologickém procesu komunikace vnitřní sítě.

- Navýšení kapacit k ochraně sítě.

- Zajištění monitorování vzdálených přípojných míst.

## Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky

Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení charakteristik 
a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Při výkladu technických podmínek je vždy nutné přihlížet k účelu využití předmětu veřejné zakázky pro zadavatele.

Pokud tato zadávací dokumentace, resp. stanovené technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na názvy či specifická označení dodávek, která platí pro určitou osobu za příznačné, jedná se výhradně o případy, kdy by popis předmětu veřejné zakázky postupem podle § 89 a násl. ZZVZ nebyl dostatečně přesný, jednoznačný a srozumitelný. Zadavatel však v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Pokud dodavatelem nabízené dodávky nebudou v souladu se zadavatelem stanovenými technickými podmínkami v této zadávací dokumentaci, zadavatel nabídku neodmítne, pokud dodavatel v nabídce prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost je dodavatel povinen prokázat v nabídce v části Další dokumenty, které tvoří nabídku.

Řešené lokality

| Název lokality | 5G konektivita / router | Modernizace vybavení |
| --- | --- | --- |
| Rozvodna Výstupní MR11 - ZOO | Ano | Ne |
| Rozvodna MR 2 – V Podhájí | Ano | Ano |
| Rozvodna MR 3 – Kočkovská | Ano | Ne |
| Rozvodna MR 4 – Majakovského | Ano | Ano |
| Rozvodna MR 5 – Jungmanova | Ano | Ano |
| Rozvodna MR 6 – Všebořická | Ano | Ano |
| Rozvodna MR 7 – Seifertova | Ano | Ano |
| Rozvodna MR 8 – Děčínská | Ano | Ano |
| Rozvodna MR 9 - Nová | Ano | Ano |
| Rozvodna MR 10 – Karla IV. | Ano | Ano |
| Rozvodna a dispečink Bratislavská | Ano | Ne |
| Převaděč VISO – DPS Vyhlídka | Ano | Ne |
| Převaděč VISO – ZŠ a MŠ Jitřní | Ano | Ne |
| Mateřská škola Vaňov | Ano | Ne |
| Mateřská škola Svádov | Ano | Ne |
| PB Centrum (sídlo Metropolnet)* | Ano | Ne |
| Celkem | 16 | 8 |

*v době realizace projektu probíhá celková rekonstrukce objektu Na Předmostí. Router bude krátkodobě instalován v prostorách PB Centra, sídla městské akciové společnosti Metropolnet, a.s. Po dokončení rekonstrukce bude router a na něj vázaná 5G konektivita přesunuta do zrekonstruovaného objektu Na Předmostí.

Operátorská konektivita – Eliminace SPOF u předávacího bodu operátora

V rámci stávajícího technického propojení 5G sítě a metropolitní sítě jsou koncová zařízení v 5G síti připojena k privátní APN s interním neveřejným IP adresním prostorem. Předávacím rozhraním mezi infrastrukturou operátora 5G a interní datovou infrastrukturou Metropolnet, a.s. je 1Gbit Ethernet mezi routery poskytovatele sítě 5G a metropolitní sítí v jednom datovém uzlu.

Za účelem zvýšení dostupnosti 5G neveřejné datové infrastruktury je cílem vytvořit druhý propojovací bod interní infrastruktury metropolitní sítě s operátorem 5G v některém z datových uzlů správce sítě.

- Vytvoření redundantní konektivity v ul. Hoření 13 ke stávajícímu propojovacímu místu mezi 5G infrastrukturou poskytovatele datových služeb a optickou sítí Metropolnet, a.s.

- Nová, redundantní konektivita bude vytvořena v objektu Městské policie Ústí nad Labem, Na Nivách 1800/27, v prostorách serverovny (místnost 3.07) operačního střediska městské policie v racku č.3.

- Pro připojení optického kabelu je možné využít stávající vybudovanou trasu z kabelové komory na pozemku objektu vedle plotu a chodníku ulice U Jeslí (orientační umístění komory viz schéma)

- Pro zavedení optického kabelu je možné poskytnout mikrotrubičku 10/8, která vede z kabelové komory k racku do místnosti 3.07.

- Zařízení pro redundantní konektivitu musí umožnit montáž do racku, nebo společně se zařízením musí být dodaná police pro rack 19“, hloubka racku je 100 cm.

- Pro využití mikrotrubičky je nutná koordinace se správcem infrastruktury Metropolnet, a.s.

- Mechanismy a principy přepojování primární/záložní konektivity musí být koordinovány se správcem optické infrastruktury Metropolnet, a.s.

Obecné požadavky pro redundantní připojení sítě 5G s LAN zadavatele:

Fyzická konektivita

- Typ rozhraní: Optické SFP/SFP+ / SFP transceiver 1Gbit RJ45.

- Rychlost připojení: 1 Gbps nebo 10 Gbps (podle požadavků a dostupné infrastruktury).

- Požadavky na kabeláž:  CAT6 pro metalické vedení nebo LC konektory pro optiku.

Podpora VLAN

- Pro Layer 2 komunikaci: Transparentní přenos provozu mezi LAN zákazníka a poskytovatele prostřednictvím dedikované VLAN.

- Možnost trunk konfigurace: IEEE 802.1Q (dot1q) tagging pro podporu více VLAN na jednom fyzickém portu.

- Možnost nativní VLAN: Pouze po dohodě

Podpora Layer 3 (L3) routingu

- IP adresy: Dedikované podsítě pro komunikaci mezi interní LAN zadavatele a poskytovatele služby.

- IP podsíť: Zadavatel přidělí adresní IP rozsahy posítí poskytovatele služby.

- Routing protokoly: Statické trasy nebo dynamické routing protokoly (např. OSPF, BGP) dle dohody.

- NAT (Částečně volitelné): Možnost provádění NAT na straně poskytovatele nebo zákazníka dle potřeby.

Bezpečnost

- Access Control Lists (ACL): Na straně poskytovatele služby pro omezení přístupu podle pravidel.

SLA (Service Level Agreement)

- Dostupnost: 99,5% nebo vyšší podle dohody.

- Latence: Max. 10 ms výměna mezi připojenými LAN segmenty (pro lokální propojení).

- Podpora: 24/7 technická podpora a eskalační plán pro řešení incidentů.

Modernizace vybavení klíčových bodů městské infrastruktury vč. licencí

Významný prvkem pro realizaci aplikačního řešení kybernetického dohledu a zabezpečení datových bodů je zajištění odpovídajícího technologického vybavení, jedná se zejména o modernizaci datového vybavení / konektivity klíčových strategických bodů městské infrastruktury.

Na uvedených měnírnách je v současné době realizováno ovládání pouze po zastarávajícím rádiovém spojení, které se vyznačuje velkou mírou nespolehlivosti a frekventovanými výpadky. Uvažované objekty rovněž nejsou monitorovány detekčními zařízeními, a dochází tak přímému ohrožení trolejové dopravy v důsledku projevů městského vandalismu v blízkosti lokalit.

V rámci aktivity se proto počítá s nákupem 5G pokročilých průmyslových modemů (viz níže). K pořízeným 5G modemům budou do řešených míst měníren paralelně instalovány a připojeny bezpečnostní senzory za účelem zvýšení fyzické bezpečnosti u strategických infrastrukturních objektů.

Senzory budou napojeny na operační středisko městské policie a monitorovací notifikační systém. V rámci senzorů bude zároveň nastavena funkce detekce osoby (prostřednictvím analytiky), což povede k automatizaci hlášení při přítomnosti osob v chráněném zorném poli. Díky tomu tak dojde ke komplexnímu zvýšení spolehlivosti ovládání a ke zlepšení situace z hlediska bezpečnosti.

Rozvaděč kamery s 5G routerem bude vždy instalován v měnírnách, kamery budou instalovány přímo na fasádě rozvodny, případně na (poptávaném) výložníku, podle místní dispozice. Přenos signálu 
a napájení od routeru ke kamerám bude řešeno jedním kabelem (PoE) v trubkách.

| Měnírna | Ulice | Pevná kamera |
| --- | --- | --- |
| Rozvodna Výstupní MR 11 | Výstupní | 0 |
| Rozvodna MR 2 | V Podhájí | 1 |
| Rozvodna MR 3 | Kočkovská | 0 |
| Rozvodna MR 4 | Majakovského | 1 |
| Rozvodna MR 5 | Jungmanova | 1 |
| Rozvodna MR 6 | Všebořická | 1 |
| Rozvodna MR 7 | Seifertova | 1 |
| Rozvodna MR 8 | Děčínská | 1 |
| Rozvodna MR 9 | Nová | 1 |
| Rozvodna MR 10 | Karla IV. | 1 |
| Rozvodna Bratislavská | Bratislavská | 0 |

Minimální technické požadavky na detektory - pevné kamery:

- Rozlišení min. 5 MPx při 30 pps

- Ohnisková vzdálenost objektivu 2,7 – 12 mm / F 1,2

- Automatická clona a ostření

- Citlivost snímače min. 0,05 Lux (barevně) a 0 Lux při použití přísvitu (černobíle)

- Hardwarová podpora IR přísvitu pomocí mechanického filtru, automatické přepínání režimů den/noc

- Zabudovaný řízený IR přísvit, dosvit min. 50 m

- Komprese H.265/H.264/MJPEG

- Podpora „chytrých“ (Smart) kodeků pro video za účelem snížení přenášených a ukládaných dat

- Minimálně 3 nezávislé video streamy s různým nastavením současně v režimu Unicast

- Kompenzace protisvětla, WDR min. 120 dB

- Stabilizace obrazu

- Redukce šumu

- Rozhraní RJ-45 (10/100BASE-T)

- Přenos dat šifrovaný pomocí HTTPS, ověřování přihlášení metodou Digest

- Stupeň krytí min. IP66

- Antivandal provedení úrovně min. IK10

- Napájení kamery pomocí PoE, respektive PoE+, PoE++ či midspan pro plynulý provoz kamery

- Provozní teplota min. -40° až +55° C

- Zajištění plné komunikace kamery a stávajícího SW Geutebrück

- filtrování IP adres, protokol uživatelských přístupů, ověřování pomocí 802.1x

- Montáž kamery na fasádu objektu nebo na konzoli na fasádě objektu, na ocelovém sloupu

- Záruka v délce 60 měsíců

- Účastníkem nabízený výrobek (identifikujte výrobce, název a typové označení výrobku)

- Součástí dodávky musí být potřebné výložníky

- Data z kamerových bodů budou přenášena prostřednictvím signálu 5G.

- Kamerový rozvaděč bude součástí této dodávky a stavby

- Umístění kamerových bodů bude na fasádě objektu, případně na stávajících ocelových stožárech

Licence

- Součástí dodávky bude 8 licencí pro připojení kamer do provozovaného VMS Geutebrück:

  - Geutebrück licence řady G-Core/SIM

- Rozvaděče

- Dodávka musí zahrnovat rozvaděče a další potřebné vybavení pro provoz 8 kamer, min.:

- Podružný jistič

- Proudový chránič

- Přepěťovou ochranu

- DIN lištu pro montáž 5G routeru a dalších prvků

- Kabelové průchodky

- Řešení kamerových bodů a rozvaděčů musí zahrnovat veškeré potřebné další materiály (úchyty, kabeláž, montážní prvky) vyplývající z dodávaného řešení. Veškeré komponenty musí respektovat a naplňovat standardní zákonné a normativní požadavky (např. elektroinstalace).

Nákup síťové sondy a integrační práce

Zadavatel požaduje dodání Systému pro analýzu síťového provozu a bezpečnostní monitoring, který identifikuje bezpečnostní rizika a události a který splňuje klíčové požadavky uvedené níže. Nabízené řešení musí splňovat všechny níže uvedené požadavky.

Popis nabízených komponent musí dodavatel zpracovat min. dle následujících podmínek:

1. Ve 3. sloupci následujících tabulek v každém řádku dodavatel potvrdí, že splňuje požadované technické podmínky uvedené v 1. sloupci tabulky slovem „ANO“ a uvede konkrétní technickou hodnotu stěžejního nabízeného parametru a popis způsobu splnění technického požadavku, který je součástí nabízeného řešení. Z vyjádření v posledním sloupci u každého řádku musí být zřejmé, že dodavatel splňuje anebo překračuje požadované technické podmínky.

2. Údaje stanovené zadavatelem v 1. a 2. sloupci tabulky nesmí být měněny, vynechány nebo jinak přeskupeny. Pokud komentář k některému z řádků v tabulce přesáhne možnosti 4. sloupce tabulky, pak dodavatel uvede v příslušném řádku tabulky jen základní anotaci odpovědi a uvede zde odkaz na konkrétní část a stranu své nabídky obsahující podrobnější údaje.

| Obecné informace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované informace |  | Výrobce / verze / part number |  |
| Seznam a popis nabízeného řešení – výrobce / verze / part number. |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_01_01 | Systém musí monitorovat síťovou aktivitu v reálném čase a identifikovat potenciální kybernetické hrozby, bezpečnostní rizika a anomální chování a musí o nich v reálném čase vytvářet upozornění. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_01_02 | Dodaný systém musí analyzovat síť na základě zrcadleného síťového provozu a zároveň bez potřeby nasazovat agenty na koncové stanice nebo další zařízení v síti. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_01_03 | Systém musí analyzovat obsah datových paketů v reálném čase a detekovat protokol nebo aplikaci na základě obsahu provozu prostřednictvím DPI (Deep Packet Inspection) do L7 (dle ISO/OSI), nikoli pouze čísla portu (L4 dle ISO/OSI). | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_01_04 | Systém musí být plně funkční v on-premise prostředí Zadavatele bez využití cloudového prostředí pro sběr, ukládání a zpracování dat a veškeré konfigurace a reporting jsou k dispozici přímo v systému. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_01_05 | Aktualizace systému musí být možné provádět z uživatelského prostředí systému. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na ukládání síťových toků |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_02_01 | Systém ukládá síťové toky ve formátu, který umožní analýzu síťové komunikace na úrovni jednotlivých toků, včetně dohledání informací o aplikačních transakcích a jejich metadatech z L2 až L7, obsažených v daném síťovém toku. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_02_02 | Požadované protokoly pro ukládání aplikačních metadat z jednotlivých transakcí jsou: DNS, SMB, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, POP3, IMAP, IRC, SSH, LDAP, LDAPS, KERBEROS, SNMP, RTPS, RP, CIFS, MYSQL, MSSQL,POSTGRESQL, RDP, SIP, FTP, FTP-DATA, TFTP-DATA, SSL/TLS zapouzdření a možnosti podpory OT/SCADA protokolů DNP3, MODBUS, IEC104, ETHERNET_IP, PROFINET, BACNet | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_02_03 | Je požadováno uchování historie datových toků na dobu minimálně 2 měsíců. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na analýzu a sběr aplikačních a systémových logů |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_03_01 | Systém musí být schopen sbírat a analyzovat aplikační a systémové logy ve formátu syslog z dohledovaných zařízení a identifikovat nebezpečné nebo potenciálně škodlivé aktivity nebo umožnit export, sběr a analýzu uvedených logů do stávajícího logovacího nástroje FortiAnalyzer. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na uživatelské rozhraní |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_04_01 | Systém musí poskytovat jednotné grafické uživatelské rozhraní pro veškerou práci uživatelů, včetně všech detekcí, analýzy síťových statistik, nastavení systému, konfiguraci alertů, reportů a dashboardů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_04_02 | Systém musí být schopen vytváření profilů a skupin uživatelů pro omezení funkcionality produktu a viditelnosti uložených dat s podporou minimálně: - granulárního nastavení přístupu k analytickým i konfiguračním/administrativním komponentám systému s definovanými úrovněmi přístupu; - vytváření vlastních uživatelských pohledů, reportů, dashboardů apod. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na automatická hlášení (alerty) a reporting |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_05_01 | Systém musí být schopen upozorňovat uživatele prostřednictvím minimálně emailu a logu o všech identifikovaných událostech a dále o událostech filtrovaných minimálně dle podsítě, závažnosti události, kategorie události, země, uživatele, síťové služby, čísla portu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_05_02 | Tyto alerty musí být systém schopen dodávat i ve strojově čitelném formátu pro vyžití v nástrojích typu SIEM a musí obsahovat minimálně kompletní informace o detekované události včetně URL odkazu na danou událost v reportovaném období do grafického rozhraní systému. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na integraci |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_06_01 | Systém musí poskytovat hotové nástroje umožňující integraci se softwarem třetích stran bez použití API systému, a to minimálně: - syslog, CEF a LEEF pro export událostí včetně plné podpory filtrů (exportování pouze požadovaných dat); - přímé url odkazy na libovolnou obrazovku grafického uživatelského rozhraní a filtrovaná zobrazení v grafickém uživatelském rozhraní; - přímé url odkazy na libovolnou obrazovku grafického uživatelského rozhraní " s integrací do stávajícího logovacího nástroje FortiAnalyzer a možností výstupu do SIEM nástroje, - integrace se službami identity uživatelů (minimálně LDAP) bez nutnosti konfigurace zasílání logů do systému sondy, pro párování detekcí s uživateli. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_06_02 | Integrace volitelně buď pomocí API, nebo proprietárními protokoly s firewally: - Fortinet; - Palo Alto; - Cisco; | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Obecné požadavky na architekturu a případný HW |  |  |  |
| POŽ_1_07_01 | Možnost nasazení systému jako: - HW appliance (specializovaný HW výrobce), - nasazení na vyhrazeném HW (např. server, server +diskové pole atd.) - SW appliance (do virtualizační platformy VmWare) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_07_02 | Pro všechny případné HW komponenty je požadován rack-mount 1U nebo 2U zařízení o velikosti 19“. Zadavatel neomezuje počet HW na řešení. Zadavatel bude vyžadovat v nabídce blokové schéma nabízeného řešení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_07_03 | Pro všechny případné HW komponenty je požadován duální zdroj napájení se schopností hot-swap. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_07_04 | Pro všechny HW komponenty řešení je požadováno samostatné síťové rozhraní pro vzdálenou správu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na pokrytí IT prostředí |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_08_01 | V síti je předpokládáno do 1000 aktivních zařízení s průměrným celkový průtokem do 500 Mbps, řešení musí být na tyto hodnoty dimenzováno. Sběr bude probíhat v jedné lokalitě (monitorovací linka ze core prvku Zadavatele). | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_08_02 | V případě použití HW bude vyžadováno rozhraní na 1 x GE (metalické nebo SFP SM). | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na monitorování zařízení, segmentů sítě a využívaných síťových služeb |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_09_01 | Dodaný systém musí identifikovat všechna zařízení připojená do sítě včetně koncových zařízení, serverů, IoT zařízení apod. a zároveň na základě učícího se algoritmu zobrazuje anomálie (odkud se systém připojuje, kam IP/geo lokace, počet přenesených dat, apod.) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na samostatné učení behaviorálních aktivit a detekce anomálií |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_10_01 | Systém musí používat matematické metody samostatného učení pro analýzu síťové aktivity, vytvářet a v čase automaticky modifikovat modely chování na základě běžného chování jednotlivých zařízení a na nich provozovaných služeb v rámci monitorovaných segmentů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_10_02 | Systém musí mít schopnost na základě matematického modelu daného zařízení a jeho služeb identifikovat nestandardní síťové chování, a to zejména odchylky od modelu normálního chování pro: - odchylku od modelu pro přenos dat, toků a paketů; - odchylku od modelu pro počet síťových toků a využitých síťových služeb; - odchylku od modelu výkonnosti sítě (rychlost přenosu) a aplikací (doba odezvy). | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_10_03 | Samostatné učení je požadováno na všech síťových zařízeních a na nich provozovaných službách (port číslo 0 až 65535 u TCP i UDP) na IPv4 a IPv6 a dalších protokolech L3 a L4 síťové vrstvy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na detekce na základě databáze známých hrozeb |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_11_01 | Systém musí být schopen identifikovat hrozby a reportovat události na základě: - detekční databáze známých hrozeb, tj. malware (trojské koně, viry, červy, rootkity, apod.), známých útoků (exploity) a zranitelností, porušení bezpečnostních pravidel; - reputační databáze známých škodlivých IP adres, TLS certifikátů, záznamů DNS a hostname, URL adres a hashů souborů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_11_02 | Databáze zmíněné v požadavku výše musí být aktualizované minimálně na hodinové bázi. Nesmí se jednat pouze o volně dostupné/open-source databáze, ale musí se jednat o komerční databázi renomovaného vendora. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_11_03 | Systém musí využívat tuto detekci pro veškerý monitorovaný provoz, nikoliv pouze pro omezený segment nebo podmnožinu celkové komunikace. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_11_04 | Databáze detekčních pravidel (signatur) musí být založena na pokročilých regulárních výrazech pro zpracování řetězců, na základě kterých se provádí inspekce veškeré síťové komunikace od L2 (Ethernet apod.) po L7. Systém musí detekovat události na základě vysokého počtu signaturních pravidel (minimálně několik desítek tisíc). | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_11_05 | Systém ukáže uživateli aplikační data přenášená v paketech na základě, kterých bylo učiněno rozhodnutí detekce. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Analýza šifrované komunikace |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_12_01 | Vedle samostatného učení musí systém používat další metody pro analýzu šifrované komunikace, minimálně TLS fingerprinting a s ní spojenou detekci známých hrozeb. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na asistované učení |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_13_01 | Je požadován uživatelsky přívětivý proces práce s definovanými pravidly pro zpřesnění detekce a eliminaci falešně pozitivní detekce, a to na základě minimálně následujících parametrů a jejich kombinace: - IP adresa; - MAC adresa; - hostname; - segment sítě / podsítě; - lokalita – ASN, země, apod.; - směr komunikace – určení klienta, nebo serveru; - detekovaná událost – kategorie, název apod; - použité služby, protokolu, portu; - libovolné kombinaci výše popsaných. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_13_02 | Systém musí být schopen eliminovat falešné alarmy i pro události detekované v historii. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na vyhledávání, filtrování a vizualizaci dat |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_14_01 | Systém musí být schopen okamžitého (v řádu vteřin) vyhledávání a vizualizace pro forenzní analýzu a podporu threat hunting bez zvláštního dotazovacího jazyka. Jedná se o možnost okamžitě filtrovat a vyhledávat v plné historii všech uložených dat, tj. bezpečnostních událostí, síťových toků a agregovaných síťových statistikách (tabulky a grafy), a to minimálně: - podle parametrů IP a MAC adresa, hostname, username (identita uživatele), příchozí a odchozí provoz, síťová služba, lokální nebo vzdálená služba (služba z pohledu klient nebo server), číslo portu, VLAN, země, ASN; prostřednictvím full-textového vyhledávání v datech a vyhledávání na základě definice směru (zdroj, cíl) a logických výrazů and, or, not. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_14_02 | Systém musí pro vyhledávání poskytovat již předpočítané hodnoty výkonnostních a behaviorálních charakteristik pro každé zařízení v síti a pro všechny na něm provozované služby, bez nutnosti zpracování surových dat ze síťových logů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_14_03 | Systém musí být schopen ukládat a následně vyhledávat aplikační metadata (vždy dotaz i odpověď všech transakcí v toku) minimálně z následujících protokolů, které jsou nebo mohou být využívány ve vnitřní síti organizace: DNS, SMB, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, POP3, IMAP, IRC, SSH, LDAP, LDAPS, KERBEROS, SNMP, RTPS, RP, CIFS, MYSQL, MSSQL,POSTGRESQL, RDP, SIP, FTP, FTP-DATA, TFTP-DATA, SSL/TLS. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_14_04 | Systém umožnuje provádět uživatelsky jednoduché a okamžité vizualizace síťových prostupů mezi zařízeními a podsítěmi. Využitím uživatelského datového filtru lze vizualizační pohledy libovolně modifikovat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na získávání a vizualizaci kontextových informací |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_15_01 | Systém musí být schopen pro každé zařízení získávat, vizualizovat a v jednom grafickém pohledu zobrazovat kontextuální informace: - hostname zařízení a jeho historie na základě zpracování relevantních dat z DNS a DHCP provozu; - IP geolokace; - IP reputace, vč. informace jestli je IP adresa na blacklistu nebo podezřelá; - historie použitých MAC adresa a výrobce zařízení; - operační systém a jeho historie na zařízení; - uživatelem zadané poznámky a informace k zařízení; - automaticky přiřazené značky/tagy zařízení, které popisují jejich účel a chování – alespoň server doménového řadiče, webový server, poštovní server, server DNS, server SSH, databázový server, tiskárna, administrátorské zařízení, datové úložiště, aktivní dohledy, skenery zranitelností a technologické systémy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na Zaznamenávání a ukládání plného provozu |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_16_01 | Je požadováno volitelné nahrávání plného síťového provozu (full packet capture) ve formátu PCAP na všech mezi všemi monitorovanými zařízeními, minimálně na základě parametrů: cílová a zdrojová IP/MAC adresa, podsíť, využitý protokol, IPv4 nebo IPv6. Zaznamenávání je možno zapínat automaticky dle detekovaných událostí, nebo uživatelskou aktivací. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na nastavování a kontrolu bezpečnostních politik |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_17_01 | Systém musí umožňovat vytváření komplexních komunikačních a bezpečnostních politik, a to minimálně: - monitorovat definovanou komunikační matici a detekovat, kdy jsou tyto matice porušeny – alespoň jaké zařízení smí komunikovat s jakým zařízením, přes jaký protokol, v jakém čase; - detekovat změny v síti – přinejmenším nové komunikační vektory, nová nebo změněná zařízení a podsítě, obcházení perimetru; | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_1_17_02 | Pro účely monitorování politik kybernetické bezpečnosti musí systém poskytovat uživatelský rámec pro definování pravidel pomocí: - uživatelem definované podsítě na základě rozsahů IP adres; - uživatelsky libovolně definovaných skupin zařízení; - automaticky přiřazené značky/tagy zařízení, které popisují jejich účel a chování – alespoň server doménového řadiče, webový server, poštovní server, server DNS, server SSH, databázový server, tiskárna, administrátorské zařízení, datové úložiště, aktivní dohledy, skenery zranitelností a technologické systémy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na integraci |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_18_01 | Zadavatel požaduje v rámci implementace Řešení i integraci se stávající firewallovou infrastrukturou od výrobce Fortinet v takové míře, aby bylo možné z nástroje automaticky blokovat detekovaný nechtěný síťový provoz. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Licence síťové sondy

| Požadavky na licence / subskripce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_1_19_01 | Zadavatel požaduje potřebné licenční pokrytí tak, aby byly splněny požadavky ve verifikační tabulce výše po dobu 2 let od předání. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Implementace monitoringu provozu koncových bodů – dashboardy, reporting

Cílem této části projektu je provést modernizaci a rozšíření stávajícího dohledového systému ICT infrastruktury města a výrazné rozšíření jeho monitorovacích kapacit o více než 50 koncových 5G bodů, které se nachází mimo hlavní infrastrukturu, tedy mimo interní síť Zadavatele. Prioritou zadavatele je zabezpečení a kvalitní dohled nad koncovými body mimo dosah vnitřního monitoringu (externí zařízení).

Zadavatel v současné době provozuje plně opensourcový monitorovací systém Zabbix (https://www.zabbix.com/true_open_source) v režimu „on-premise“, tedy vlastními prostředky a na vlastní infrastruktuře. S ohledem na citlivý provoz je tento model nutné zachovat. Součástí tohoto projektu je aktualizace stávajícího prostředí (zejména pro zajištění kompatibility) a také výrazné rozšíření monitorovacího systému dle níže uvedených funkčních požadavků.

| Obecné požadavky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_2_01_01 | Update stávajícího provozního monitoringu sítě v rámci všech částí projektu 5G na základě analýzy (předimplemetační analýzy neboli cílového konceptu pro nasazení dohledového nástroje) zpracované Dodavatelem a odsouhlasené Zadavatelem na začátku realizace této části VZ.V rámci update Zhotovitel zajistí minimálně: - Analýzu stávající konfigurace monitorovacího systému Plánování a testování upgradu na testovacím prostředí (klon systému) z důvodu minimalizace výpadku produkčního systému Otestování funkčnosti systému a kompatibility stávajících nastavení a šablon. Provedení upgradu na produkčním prostředí s minimálním výpadkem Zadavatel předpokládá, že bude proveden update na nejnovější stabilní verzi, tedy verzi 7.2 a novější. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_01_02 | Vytvoření dashboardů a map pro jednotlivá zařízení a služby provozované v rámci 5G projektu dle požadavku Zadavatele, které budou specifikovány v rámci zpracování analýzy (cílového konceptu). | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_01_03 | Nastavení oprávnění pro Zadavatelem definované skupiny uživatelů pro jednotlivé dashboardy a mapy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_01_04 | Autentizace uživatelů musí být realizována napojením na LDAP databázi Zadavatele. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_01_05 | Nasazení a úprava nezbytných SNMP templates, pro vyčítání informací ze zařízení připojených v 5G síti, rozsah bude upřesněn v rámci analýzy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_01_06 | Instalace, konfigurace a napojení zobrazovacího serveru s prostředím otevřeného nástroje typu Grafana pro možnost publikace pohledů na provozní stavy z jednotlivých dashboardů monitorovaných zařízení externím subjektům (server v DMZ na který se budou připojovat ostatní subjekty města zapojené do 5G projektů). | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na rozsah monitoringu a konfiguračních prací |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_2_02_01 | Dodavatel vytvoří souhrnný dashboard pro monitoring všech vzdálených 5G bodů a jejich technologických ukazatelů. Upřesnění monitorovaných ukazatelů proběhne v analýze. Výstupem bude hlavní dashboard, obsahující minimálně: mapou města, ve které budou zakresleny jednotlivé vzdálené fixně umístěné 5G body (v rámci 5G projektů) na základě jejich GPS souřadnic. Tedy v mapě zobrazované v dashboardu bude vidět skutečné umístění 5G bodů. Z této centrální mapy se bude možné prokliknout na detailní mapu každého dílčího 5G bodu. U každého 5G bodu budou zobrazeny technologické ukazatele definované v rámci analýzy. - přehledem zjištěných problémů, kdy u každého jednotlivého problému musí být viditelná jeho závažnost ve stupnici minimálně: - Kritický; - Závažný - Střední; - Upozornění; - Informace - Neurčeno; - Zobrazením aktuálního času. V případě náhlého překročení technologických ukazatelů monitorovaných zařízení nad/pod obvyklou mez, budou ty zařízení, u kterých překročení vzniklo barevně odlišena a v přehledu problémů budou zaznamenány jednotlivá překročení i s aktuálními hodnotami a procentuálním rozdílem oproti průměrným hodnotám za normálního stavu daného technologického ukazatele. Z hlavních map a dashboardů bude možné přistoupit přímo do podřazených map a dashboardů jednotlivých 5G koncových bodů v propojeném logickém celku, ve kterých budou sledována pouze zařízení náležející konkrétnímu 5G projektů. - Grafické zobrazení odkazů do podřazených map musí barevně reflektovat závažnost stavů vyskytujících se na dané podřazené mapě (dle výše uvedené stupnice). Další požadavky na podobu dashboardu budou upřesněny v rámci analýzy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_02_02 | Zadavatel předpokládá rozdělení dohledovaných zařízení minimálně do 7 logických skupin dle, a to dle koncových uživatelů logických celků, případně správců monitorovaných zařízen nastavením přístupových práv pro jednotlivé skupiny uživatelů. |  |  |
| POŽ_2_02_03 | Zadavatel předpokládá, že v rámci kyberbezpečnostního a vzdáleného dohledu nad 5G sítí bude zapotřebí napojení na monitoring různých typů technologií (min. 5G modemy, koncové kyberbezpečnostní prvky, koncové funkční body nebo čidla, síťové toky a výstupy ze síťové sondy pro konkrétní 5G koncový bod atd.). Bude požadováno nastavení a přiřazení šablon (templates) pro monitoring každé skupiny zařízení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_02_04 | Dle typu monitorovaného zařízení definovat klíčové metriky pro každou skupinu zařízení, nastavit monitoring klíčových metrik, ukládání jejich historie, testování funkcionality a nastavení prahových hodnot pro notifikační upozornění (alarmy) a to zejména datových přenosů, přenosových parametrů, provozní teploty, zatížení CPU, případně dalších dle upřesnění v rámci analýzy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Požadavky na infrastrukturu a servisní zajištění |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_2_03_01 | Na základě analýzy Zhotoviteli zajistí: - Instalaci a konfiguraci obslužného software pro monitoring v odpovídající konfiguraci a potřebném počtu - Přenesení stávající konfigurace systému a vytvoření nové konfigurace pro odpovídající monitoring dle zadávacích podmínek a dle specifikace v analýze - Další práce vyplývající z této zadávací dokumentace a výstupů analýzy Zadavatel disponuje vlastní virtualizovanou infrastrukturou, a zajistí: - Dostatečný výpočetní výkon serveru pro novější verzi dohledového systému - Zajištění zálohování - Dostupnost přístupu k nově monitorovaným zařízením - Licenční pokrytí virtualizace a operačního systému Windows / Linux. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Časový harmonogram a očekávané výstupy |  |  |  |
| ID požadavku | Funkční požadavek | Dodavatel splňuje (ANO/NE) | Popis způsobu plnění |
| POŽ_2_04_01 | Zadavatel předpokládá následující harmonogram: - Analýza a příprava (s možností navýšení systémových prostředků) - 2 týdny - Testovací upgrade a validace funkčnosti stávajících nastavení a šablon. - 2 týdny - Produkční upgrade - 1 týden - Integrace nových zařízení - 3 týdny - Konfigurace dashboardů a map - 2 týdny - Testování a optimalizace - 2 týdny | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| POŽ_2_04_02 | Očekávané výstupy z Implementace monitoringu provozu koncových bodů – dashboardy, reporting: - Aktualizovaná verze monitorovacího systému Zadavatele v produkčním prostředí - Monitorování nových zařízení z 5G projektů rozdělených do minimálně 7 logických skupin - Samostatné dashboardy a mapy pro každou skupinu. - Dokumentace k nastavení a konfiguraci. - Funkční a otestovaný monitoring (akceptační testování) - Dílčí akceptační protokol na předání díla dle cílového konceptu | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tento dokument slouží jako podklad pro implementaci upgradu Zabbixu a zavedení nových zařízení do monitoringu. Realizace bude probíhat podle uvedeného časového plánu s důrazem na minimalizaci rizik a zajištění kontinuity provozu.

Pokročilé 5G routery

Na uvedených měnírnách je v současné době realizováno ovládání pouze po zastarávajícím rádiovém spojení, které se vyznačuje velkou mírou nespolehlivosti a frekventovanými výpadky. Zadavatel požaduje dodávku a implementaci 5G routerů umožňující připojení klíčových zájmových bodů a strategické infrastruktury.

Nasazení průmyslových 5G routerů umožní pokročilou konfiguraci, monitoring a zabezpečení datového provozu, což bude představovat přínosy pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti celého technologického ekosystému projektu.

U každé instalační lokality je nutné prověřit, zda bude fungovat anténa umístěná v rozvaděči nebo bude nutné kvůli kvalitě signálu instalovat externí anténu na rozvaděč. Router bude umístěn ve společném kamerovém rozvaděči, který bude instalován v rámci dodávky.

Router bude plnit roli zařízení typu inteligentní 5G gateway, s podporou přenosu dat pomocí encapsulace do šifrovaných datových toků v souladu s minimálními požadavky na kryptografii dle NUKIBu napříč 5G sítí operátora - k zajištění ochrany dat před odposlechem z infrastruktury poskytovatelů jednotlivých APN.

Encapsulace bude zajištěna sestavením site-to-site šifrovaných VPN tunelů pro jednotlivé služby a aplikace (tedy více tunelů mezi datovým centrem a vzdálenou lokalitou v rámci jednoho připojení 5G), ze vzdálené lokality na segmentační Firewall v datovém centru Metropolnetu.

- Dodání celkem 16 pokročilých 5G routerů vč. 16 5G SIM.

- Podpora technologie 5G NR v souladu se standardem 3GPP.

- Router garantující přenosové parametry odpovídající požadavkům poptávaného aplikačního řešení.

- Datový limit odpovídající přenosovým potřebám aplikačního řešení (optimálně neomezený).

- Potřebné doplňkové příslušenství (antény, kabely, úchyty, zdroje) pro zajištění optimálního výkonu.

- Podpora min. 2 SIM slot. (min. 1x 5G SIM musí být součástí řešení).

- Přijímač GNSS signálu s podporou GPS a Galileo.

- Minimálně 3x Ethernet 10/100/1000 s PoE.

- Doplnění o externí antény pro maximalizaci kvality signálu.

- Možnost nahrávání vlastních aplikací (vybavení paměťovým prostorem), podpora Python a Docker.

- Vlastní Wi-Fi (MIMO antény).

- Ochrana zařízení min. IP30.

- Bezpečnostní prvky: VPN Tunneling IPsec Site-to-Site, šifrování, firewall, HTTPS, SSH.

- Rozsah provozní teploty min. -40°C až + 70°C.

- Možnost automatických vzdálených aktualizací firmware.

- Dodávka musí zahrnovat veškeré potřebné licence a SW pro provoz a správu zařízení.

- Podpora IEEE 802.1Q (VLAN), SNMP, SNMP-trap.

- L3 routing s možností doplňování statických rout.

- Možnost nastavení v L3 routing provozu s NAT a bez NAT (minimálně s touto možností na WAN/5G interface).

Konektivita 5G dle specifikací 3GPP

V rámci předmětu plnění veřejné zakázky je zadavatelem požadováno zajištění služeb vytvoření, dodání a vstupní konfigurace zabezpečené 5G konektivity pro potřeby provozu technologického řešení (resp. koncových prvků demonstrativní aplikace).

Předpokládané plnění zahrnuje nejen samotné zajištění konektivity, ale rovněž veškerou nutnou součinnost pro propojení do sítě zadavatele a připojení koncových zařízení do sítě.

Technologické vybavení bude pomocí zřízené neveřejné sítě připojeno na speciálně definovaný APN (Access Point Name), přičemž zřízení a provoz APN je předmětem této zakázky. Dodavatel zajistí pomocí zabezpečené neveřejné sítě propojení na síť a infrastrukturu zadavatele. Zadavatel požaduje možnost použít vlastní IP adresy koncových zařízení – konfigurace neveřejné sítě je součástí plnění.

- Poskytování datových služeb – zřízení, konfigurace, provoz a zpřístupnění privátní APN do sítě 5G.

- Požadavek na dodržení specifikací 3GPP.

- Poskytování služeb 5G konektivity pro koncová zařízení (16 routerů) po dobu trvání projektu (předpoklad: max. 12 měsíců, fakturace dle skutečného čerpání konektivity na měsíční bázi, modelové nacenění pro potřeby nabídkové ceny – 12 měsíců)

- Zřízení, konfigurace, nastavení a provoz neveřejné sítě pro připojení bodů koncových sítě na APN.

- Konfigurace pokročilých 5G routerů, nastavení propojení s technologiemi aplikačního řešení.

- Propojení a konfigurace koncových bodů aplikačního řešení na operační středisko MPÚL.

- Služby provozu, podpory provozu a servisu dodaného řešení.

- Zabezpečení: IPsec VPN musí být omezena pouze na IP adresu koncentrátoru poskytovatele.

- Ověřování pro navázání zabezpečeného tunelu musí být na základě certifikátu.

- Ochrana proti připojení cizího zařízení.

- Součinnost se zástupci zadavatele při integraci inovativních prvků kybernetického zabezpečení.

- Datové tarify odpovídající potřebám provozu aplikačního řešení, optimálně neomezený FUP.

- Nepředpokládá se 24/7 datový přenos.

## Další požadavky předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje, že nedělitelnou součástí předmětu plnění jsou služby dodavatele ve věci instalace, konfigurace, integrace, spuštění a testování technologického ekosystému jako jednoho funkčního celku.

Součástí předmětu plnění jsou také služby projektového vedení předmětu plnění veřejné zakázky na straně dodavatele:

- Dodavatel zajistí projektové vedení plnění předmětu veřejné zakázky po celou dobu realizace dodávky prostřednictvím projektového manažera, který bude v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky aktivně a konstruktivně komunikovat s jmenovaným zástupcem zadavatele.

- Součástí služeb projektového vedení je také proaktivní vyžádání si součinnosti a koordinace prací, služeb a/nebo dodávek třetích stran (zejm. stávajících a/nebo paralelně plnících nových dodavatelů zadavatele) zapojených do plnění předmětu této veřejné zakázky nebo poskytujících plnění navazující a/nebo ovlivňující plnění této veřejné zakázky za účelem dosažení úspěšné realizace předmětu plnění této veřejné zakázky jako celku a jeho úspěšné realizace v daném časovém rámci vč. jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci koordinace prací, služeb a/nebo dodávek.

- Pro účely kontroly průběhu provádění předmětu plnění této veřejné zakázky bude dodavatel organizovat kontrolní dny – kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců smluvních stran min. 1 x 14 dní. Dodavatel zajistí řízení všech kontrolních dnů a dílčích jednání s administrátory, uživateli a vedením projektu na straně zadavatele. Z kontrolního dne provede dodavatel písemný zápis. Dodavatel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit. Změna termínů a stanovení periodicity termínů kontrolních dnů je výhradně na straně zadavatele.

- Dodavatel dále zajistí zpracování harmonogramu prací v podobě navazujících činností, např. formou Ganttova diagramu nebo MS Project, či obdobného nástroje postihující návaznosti ke všem částem plnění.

- Dodavatel zajistí řízení vzniku veškeré administrátorské, provozní, bezpečnostní, uživatelské dokumentace, školících materiálů, organizace školení samotného a další projektové dokumentace.

- Dodavatel zajistí veškeré řídící činnosti projektu s vlastníky projektu na straně zadavatele nebo jím určených třetích stran na straně dodavatele.

Zadavatel požaduje od dodavatele součinnost a ad hoc spolupráci s dodavateli dalších, paralelně realizovaných VZ v rámci řešeného 5G projektového záměru, a to po celou dobu plnění.

Účastník je v rámci nabídky povinen předložit návrh přístupu k plnění předmětu veřejné zakázky a prokázat naplnění minimálních technických požadavků například formou technické dokumentace, produktových listů apod.).

V případě dodávky technologií (materiálů a komponent) nezbytných pro plnění veřejné zakázky musí být vždy předmětem dodávky zařízení nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě vlastnictví jako takového.

Součástí dodávky musí být také příslušné atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění) u výrobků a materiálů, u nichž je to obvyklé, plán revizí elektronických zařízení, provozní řád dodaných technologií a podklady pro stanovení intervalů údržby a čištění apod.

Na veškeré dodané hardwarové a softwarové vybavení (včetně počítačů, analytického softwaru a dalšího příslušenství) se požaduje minimální záruka v délce 24 měsíců v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato záruka zahrnuje právo na opravu nebo výměnu zařízení v případě zjištěných vad, které existovaly při převzetí nebo se projevily v záruční době. Vady, které se objeví během prvních 12 měsíců, se považují za vady existující již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak.

Podáním nabídky přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této výzvě k podání nabídek a v jejích přílohách a bude se jimi řídit. Výzva k podání nabídek, včetně veškerých příloh (dále společně jen „zadávací dokumentace") je dostupná na adrese profilu zadavatele: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html

Celkový rozsah všech prací je stanoven touto výzvou k podání nabídek a veškerými jejími přílohami, zejména smlouvou o dílo (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) a položkovým rozpočtem (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek).

Zadavatel uvádí, že údaje obsažené v této výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách jsou kompletní a plně dostačující ke zpracování a podání nabídky.

## CPV kódy: Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název kódu | CPV kód |
| --- | --- |
| Telekomunikační přístroje na přenos dat | 32500000-8 |
| Telefonní služby a přenos dat | 64210000-1 |
| Instalace a montáž komunikačních zařízení | 51300000-5 |
| Bezpečnostní kamery | 35125300-2 |
| Dodávka programového vybavení | 72268000-1 |
| Podpora programového vybavení | 72261000-2 |
| Síťová zařízení | 32420000-3 |

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota VZ činí:

- 5 192 000 Kč bez DPH 
slovy: Pět milionů sto devadesát dva tisíc korun českých bez DPH.

Předpokládaná hodnota zahrnuje celý předmět veřejné zakázky tak, jak je popsán v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje v souladu s § 16 odst. 3 ZZVZ předpokládanou hodnotu změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost si zadavatel v této zadávací dokumentaci vyhradil.

## Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku, tj. předmětu dodávky, spočívající v náhradě nabízeného zboží (zejm. HW a SW) za novější za předpokladu splnění zadavatelem stanovené technické specifikace a beze změny nabídkové ceny.

Zadavatel dále uvedl ve Smlouvě o dílo inflační doložku, na základě, které bude možné vyrovnat zvýšené finanční náklady na straně vybraného dodavatele spojené s vývojem cenové hladiny na trhu v čase.

Případné využití změny závazku nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky a musí přímo souviset s předmětem plnění veřejné zakázky. Výhrada změny závazku může být zadavatelem využita od začátku plnění veřejné zakázky až do ukončení plnění. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita.

# Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

Doba plnění: od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 11. 2025

Místo plnění/předání: katastrální území Statutárního města Ústí nad Labem

Předpokládaný termín zahájení prací: Bezodkladně po podpisu smlouvy o dílo

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout plánovaný termín podpisu smlouvy a zahájení prací v závislosti na průběhu zadávacího řízení. Navržený harmonogram realizace vč. milníků je orientační a může být po vzájemné dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem upraven.

Součástí plnění je dále zkušební provoz, který bude realizován po dobu 1 měsíce, nejdéle však do 31. 10. 2025. Zkušební provoz musí být realizován nad kompletním funkčním celkem, který je předmětem plnění této VZ.

Stěžejním milníkem projektu je spuštění pilotního provozu aplikačního řešení. Spuštění provozu projektu nastane po dokončení instalace, integrace a konfigurace všech pořizovaných komponent. Klíčový milník v rámci ukončení realizace projektu je spuštění provozu bezpečnostního dohledového pracoviště.

Předpokládaný harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky

| Milník | Termín plnění |
| --- | --- |
| Podpis smlouvy | T0 |
| Úvodní projektová schůzka | T0 + 7 dní |
| Provedení předimplementační analaýzy a její schválení zadavatelem | T0 + 21 dní |
| Dodávka technologií | T0 + 90 dní |
| Zpřístupnění a konfigurace 5G sítě | T0 + 90 dní |
| Konfigurační práce | T0 + 120 dní |
| Dokončení školení, předání dokumentace | T0 + 120 dní |
| Testovací provoz | T0 + 150 dní |
| Prokázání funkčnosti aplikačního řešení v souladu s cíli Projektu 5G | T0 + 160 dní |
| Formální předání, fakturace a ukončení plnění – závazný termín* | 30.11.2025* |
| Čerpání služeb (technická podpora, licence, konektivita) | 31.12.2025* |

# Podmínky pro podání nabídek

## Podmínky pro podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, který je dostupný na profilu zadavatele, a to v českém jazyce.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj zadavatele.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podáním nabídky účastník zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Účastník je povinen uvést na Krycím listu nabídky kontaktní osobu a její kontaktní údaje. Prostřednictvím této kontaktní osoby bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji zadavatele.

## Termín pro podání nabídek

Termín pro podání nabídek je stanoven na 16. 5. 2025 do 10:00 hod.

## Struktura nabídky

Nabídka účastníka by měla být strukturována následujícím způsobem:

1) Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této ZD.

2) Čestná prohlášení v rozsahu přílohy č. 2.

3) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace v rozsahu přílohy č. 3a a 3b této ZD vč. požadovaných příloh.

4) Popis navrhovaného aplikačního řešení vč. technického plnění a naplnění požadovaných kritérií a návrh přístupu k plnění veřejné zakázky vč. technické dokumentace, produktových listů apod.

5) Doplněný položkový rozpočet v rozsahu přílohy č. 5.

6) Čestné prohlášení v rozsahu přílohy č. 6 o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH)

7) Harmonogram – harmonogram od nabytí účinnosti smlouvy do ukončení dodávky. Součástí harmonogramu bude uvedení návazností jednotlivých činností zahrnující všechny části plnění vč. řízení a koordinace celé dodávky na straně dodavatele.

8) Případně další dokumenty, jsou-li zadavatelem požadovány nebo jsou ze strany účastníka vnímány jako nezbytné pro úplné podání nabídky účastníka (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva s poddodavatelem, smlouva o společnosti apod.).

Zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace dokládající splnění technických požadavků zadavatele byla v českém jazyce. Technologické / produktové listy, mohou být předloženy i v anglickém jazyce, pokud nejsou k dispozici v jazyce českém. Doklady, které jsou vydané v jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem předloženy spolu s jejich překladem do českého jazyka s výjimkou dokladů o vzdělání vydaných ve slovenském nebo latinském jazyce.

## Vysvětlení ZD a komunikace v průběhu VZ

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh). Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti dodavatele. Anonymizované dotazy a odpovědi na položené dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace, přednostně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňována případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

# Kvalifikace dodavatelů

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

- prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

- prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ,

- prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Splnění všech požadavků stanovených v kapitole 6 může dodavatel prokázat v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ předložením čestného prohlášení, které je součástí Vzorového formuláře k prokázání kvalifikace (viz příloha č. 2 a příloha č. 3 této ZD), nebo předložením jednotného evropského osvědčení. Dodavatel je oprávněn v nabídce předložit i doklady k prokázání kvalifikace podle ZZVZ.

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

## Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali základní způsobilost dle § 74 odst. 1 ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat:

    - tato právnická osoba,

    - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

    - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

ab) účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

## Prokázání základní způsobilosti dle § 75 ZZVZ

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

## Profesní způsobilost

Účastník prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

- Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek a/nebo služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 5 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:

Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu min. 5 referenčních zakázek dokončených za posledních 5 let, z toho alespoň:

- minimálně 1 dodávka řešení zahrnující využití 5G konektivity pro připojení koncových zařízení v min. hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH,

- minimálně 1 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka a implementace systémů pro zvýšení ochrany proti kybernetickým hrozbám, zahrnující dodávku a implementaci firewallů, síťové infrastruktury LAN a systému ochrany koncových zařízení, v minimálním finančním objemu 2 000 000 Kč bez DPH.

- minimálně 1 zakázka zahrnující dodávky/služby v oblasti realizace bezpečnostních kamerových systémů pro klienta v kategorii veřejné správy, v min. hodnotě plnění 500 000 Kč bez DPH.

Seznam významných dodávek a/nebo služeb bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek, rozsahu, včetně peněžního plnění a doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž identifikace objednatelů včetně kontaktních údajů. Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3a této zadávací dokumentace.

- Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále jen „realizační tým“). Realizační tým musí sestávat minimálně ze 4 osob, přičemž musí být obsazena následující pozice a splněny následující požadavky na člena týmu:

Požadovaný realizační tým:

- Projektový manažer (1 osoba)

  - Min. VŠ vzdělání (Mgr. / Ing.).

  - Praxe v oboru min. 5 let na pozici projektového manažera s prokazatelnou zkušeností s řízením nejméně 2 dodávek projektů zaměřených na realizaci nebo implementaci technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti.

  - Účast na min. 2 předložených referenčních zakázkách.

- Technický specialista – kybernetická bezpečnost (1 osoba)

  - Min. SŠ vzdělání bezpečnostního nebo technického zaměření (například podobory zaměřené na informační technologie, mechaniku strojů a zařízení, elektromechaniku, elektrotechniku či telekomunikaci).

  - Min. 5 let praxe s implementací systémů kybernetické bezpečnosti.

  - Prokázání seznamu min. 2 referenčních zakázek, kterých se člen týmu zúčastnil v roli specialisty kybernetické bezpečnosti nebo obdobné pozici související s návrhem nebo implementací opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, každá v hodnotě min. 3 000 000,- Kč bez DPH.

  - Účast na min. 2 předložených referenčních zakázkách.

- Specialista kamerových systémů

- Min. SŠ vzdělání technického zaměření (například podobory zaměřené na mechaniku strojů a zařízení, elektromechaniku, elektrotechniku či telekomunikaci).

- Min. 5 let praxe s implementací a zprovozněním kamerových systémů.

- Prokázání seznamu min. 2 referenčních zakázek, kterých se člen týmu zúčastnil v roli specialisty kamerových systémů, každá v hodnotě min. 1 000 000,- Kč bez DPH.

- Účast na min. 1 předložené referenční zakázce.

- Specialista sítí 5G (1 osoba)

  - VŠ vzdělání v technickém oboru (například podobory zaměřené na telekomunikační technologie).

  - Prokáže zkušenost se 2 projekty v oblasti výstavby veřejných nebo neveřejných datových telekomunikačních sítí bodů za účelem přenosu dat pro jejich další vyhodnocování, každý v hodnotě min. 1 000 000,- Kč bez DPH.

  - Účast na min. 1 předložené referenční zakázce.

Zadavatel požaduje, aby všichni členové realizačního týmu, byli schopni vést komunikaci v českém jazyce, a to jak v písemné, tak mluvené formě. V případě, že tyto osoby nebudou schopné takovou komunikaci vést, zajistí dodavatel na vlastní náklady po celou dobu realizace veřejné zakázky služby tlumočníka do českého jazyka, přičemž tento tlumočník musí být dostupný kdykoliv bude chtít zadavatel s takovou osobou komunikovat.

Zadavatel požaduje, aby se všechny osoby realizačního týmu přímo podílely na realizaci veřejné zakázky.

Seznam členů realizačního týmu bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých členů realizačního týmu dodavatele a jejich zkušeností v rozsahu požadavků uvedených v příloze č. 3b této zadávací dokumentace. Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

## Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to prostřednictvím elektronického nástroje.

## Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Podmínky společné pro prokazování kvalifikace

## Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 ZZVZ

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

## Společné prokazování kvalifikace dle § 84 ZZVZ

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně dle podmínek stanovených v § 82 a § 83 ZZVZ.

## Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelé). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl. ZZVZ.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 ZZVZ

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek,

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Využití poddodavatele

Zadavatel neomezuje rozsah případných poddodávek během plnění této VZ. Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, případně jakou část kvalifikace prostřednictvím příslušného poddodavatele plní. Součástí seznamu budou informace o rozsahu plnění poddodavatelů vč. jejich finančního vyjádření a jejich identifikační údaje.

# Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo a jsou v celém svém rozsahu pro účastníky závazné.

Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formulář nabídky uvedený v příloze č. 2). Smlouva bude uzavřena ve znění, v jakém je zveřejněna na profilu zadavatele, popř. ve znění vysvětlení zadávacích podmínek, pokud takové vysvětlení změnilo nebo doplnilo ustanovení smlouvy.

Účastník podáním své nabídky dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil informace o jeho nabídce v rozsahu požadovaném ZZVZ nebo jinými právními předpisy.

# Zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s předmětem a požadavky této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, pokud Smlouva nestanoví jinak (např. inflační doložka), se započtením veškerých nákladů dodavatele souvisejících s plněním veřejné zakázky. Nabídková cena také musí zohlednit veškerá rizika a zisk, a to po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky doplněný Položkový rozpočet. Účastník je povinen ocenit každou uvedenou položku. Účastník není oprávněn vytvářet v rozpočtu položky nové, měnit počet měrných jednotek atp. s výjimkou tak označených částí rozpočtu.

Položkový rozpočet pro potřeby hodnocení nabídkové ceny bude zpracován v souladu s přílohou č. 5, resp. jejím vyplněním.

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH a s DPH. V případě, že v rozpočtu budou uvedeny položky v různých sazbách DPH, budou uvedeny odděleně.

V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, bude postupovat v souladu se shora citovaným ustanovením. Zadavatel je oprávněn posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové ceny.

# Hodnotící kritéria nabídek a jejich váha

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, kdy nabídka obsahující nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH bude nejvýhodnější nabídkou.

# Průběh zadávacího řízení

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě:

a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a

b) hodnocení nabídek.

Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi. Úkony komise se považují za úkony zadavatele. Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření přizvaných odborníků.

## Posouzení splnění podmínek účasti

V rámci posouzení splnění podmínek účasti zadavatel posoudí, zda účastníci splňují podmínky účasti dle ust. § 37 ZZVZ a stanovené v této zadávací dokumentaci.

Splnění podmínek účasti zadavatel v souladu s § 39, odst. 5) ZZVZ provede také na základě předložení údajů a dokladů předložených účastníky. Zadavatel pro posouzení splnění podmínek požaduje předložení popisu nabízeného předmětu plnění / faktického obsahu dodávky, tj. přesnou a jednoznačnou identifikaci nabízených HW řešení (např. názvem / typem a označením výrobce konkrétního produktu) i případných SW řešení (např. názvem, verzí a označením výrobce konkrétního produktu). V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky.

Zadavatel dále požaduje předložení popisu zajištění technické podpory dodávky plnění VZ při řešení problémů při provozu.

V souladu s ust. § 39 odst. 5 ZZVZ je zadavatel oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je také opatřovat sám.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 ZZVZ může zadavatel po účastníkovi zadávacího řízení požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady.

## Výběr dodavatele

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

## Oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí oznámení musí být dokumenty dle ust. § 123 písm. a) a b) ZZVZ.

## Oznámení o vyloučení účastníka

Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o vyloučení účastníka oznámení o tomto vyloučení.

## Uzavření smlouvy

Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem v souladu s § 124 a násl. ZZVZ.V případě, že vybraný dodavatel nevyhoví výzvě k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, nebo je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů (k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží), nebo neposkytne zadavateli součinnost potřebnou pro uzavření smlouvy dle § 124 ZZVZ, nebo pokud na základě předložených dokladů zadavatel zjistí, že byl vybraný dodavatel ve střetu zájmů dle ust. § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ, vybraného dodavatele vyloučí.

# Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

## Námitky

Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Přípustnost námitek, jejich podávání, lhůty, jakož i náležitosti a přezkum jsou upraveny v ust. § 241 a násl. ZZVZ.

Námitky se podávají písemně a musí splňovat obsahové náležitosti dle ustanovení § 244 ZZVZ.

Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá, s uvedením důvodu.

## Přezkoumání úkonů zadavatele

Přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je upraveno v ust. § 248 a násl. ZZVZ.

# Principy odpovědného veřejného zadávání

Zadavatel se v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ zabýval zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a vzhledem k povaze a smyslu této veřejné zakázky zohlednil a aplikoval:

- Dodavatel je povinen zajistit při provádění důstojné pracovní podmínky, plnění dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na provádění plnění.

- Dodavatel je povinen zajistit po celou dobu plnění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

- Dodavatel odpovídá po celou dobu provádění plnění za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. Dodavatel se zavazuje průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností (zejména příjezd a výjezd ze staveniště).

- Dodavatel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Zadavatel v rámci zadávacího řízení umožnil z důvodu snížení administrativní náročnosti prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením podle § 86 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel v rámci zadávacího řízení využívá vzorové dokumenty např. smlouvu a příslušné formuláře (Krycí list, Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, Seznam významných dodávek a další).

- Dodavatel se zavazuje, že při realizaci této zakázky zajistí v rámci dodavatelského řetězce minimálně rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány se zadavatelem.

- Zadavatel považuje předmět plnění veřejné zakázky v prostředí zadavatele za natolik inovativní, že neklade další podmínky v otázce dodržení zásady inovativnosti.

# Další podmínky a práva zadavatele

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 4 měsíce a začíná běžet v souladu s § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

Jednotliví účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.

Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze v českém jazyce.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Dodavatel je povinen plněním významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH).

## 13.1 	Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

# Střet zájmů

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, nejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace, ve své nabídce.

# Další zadávací podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině

Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů1 (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

- jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nebyli osobami dle tohoto článku a Nařízení č. 833/2014.

Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy)2, nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení nebo v jejich prospěch (dále jen „Osoby vedené na sankčních seznamech“).

Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nebyli Osobami vedenými na sankčních seznamech.

Splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle tohoto článku prokáže účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace, ve své nabídce.

# Závěrečné ustanovení

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

- Zadavatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností.

- Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.

- Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

Postupy a opatření se zadavatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Přílohy k zadávací dokumentaci

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Vzorový formulář k předložení čestných prohlášení dodavatele

Příloha č. 3a: Vzorový formulář k prokázání kvalifikace dodavatele – Seznam významných dodávek

Příloha č. 3b: Vzorový formulář k prokázání kvalifikace dodavatele – Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 4: Smlouva o dílo (závazný vzor)

Příloha č. 5: Položkový rozpočet

Příloha č. 6: Čestné prohlášení dodavatele o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH)

v z. Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach v. r.

PhDr. Ing. Petr Nedvědický

primátor

Statutárního města Ústí nad Labem