AZ Consult spol. s.r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis:					Naše značka:	SOS –16/VE 160223448

Vyřizuje:	Dušan Kojetín				Datum: 		20. 9. 2016

Stanovisko  k územnímu a stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu “Rekonstrukce komunikace Moskevská, Ústí nad Labem, SO 101 a SO 401“ za dodržení následujících  připomínek:

- Pro  zajištění  ochrany  našeho  vedení  požadujeme,  aby  měl  stavebník  před                               vydáním  územního rozhodnutí platné ,,Vyjádření o existenci  podzemních  vedení  sítí elektronických komunikací".  Zároveň  stavebníka  upozorňujeme,  že  podmínky  dané  ve ,, Vyjádření …“  musí  být  dodrženy.

- V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Při rozšíření komunikace, nesmí dojít k jejímu souběžnému umístění nad trasu našeho vedení. V místě kde dojde k umístění našeho vedení, do vjezdových ploch k domům, požadujeme toto vedení odkrýt a uložit do dělených plastových chrániček s metrovým přesahem do volného terénu.

- Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o …“.

- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606 757 131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem