## List1
1NP VÝDEJ JÍDEL
|  | mj | počet | cena | celkem
RV 1NP
Rozvaděč Mistrál ABB na povrch IP55
1 | Mistrál 18 modulů | ks | 1 | 0 | 0
2 | hlavní jistič PL7/3/25A/B | ks | 1 | 0 | 0
3 | přepěťová ochran. II stupně SLP 275 3+1/V | ks | 1 | 0 | 0
4 | jistič chránič
| PLF (10A/1+N/0,03 B | ks | 1 | 0 | 0
5 | jistič chránič PLF
| 16A/1+N/ 0,03 /B | ks | 4 | 0 | 0
6 | svorky do 25 A 1 | ks | 20 | 0 | 0
7 | popisky ,štítky, spojovací materiál |  |  |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
| montáž rozvaděče |  |  | 0 | 0
| RV 1NP celkem |  |  |  | 0
Elektromontáže
VÝDEJ 1NP
1-A | svítidlo stropní MODUS LLY 236 IP40 F
| 2x36W | ks | 10 | 0 | 0
| trubice |  | 20 | 0 | 0
2_N | nouzové svítidlo MODUS TIGER
| IP44 8 W záloha 1 hod | ks | 1 | 0 | 0
včetně zdroje
3 | spínač osvětlení
| 05 ABB TANGO 10A 230 V IP20 | ks | 1 | 0 | 0
4 | krabice do zděné příčky pod spínač | ks | 1 | 0 | 0
5 | rozvodka PLEXO s věnečke IP55 | ks | 6 | 0 | 0
6 | žlab KOPOS 140x60 | m | 15 | 0 | 0
žlab bude položen na straně výdejního okénka
žlab EKE 140x60 včetně víka
7 | roh vnitřní KOPOS 85 65 | ks | 3 | 0 | 0
8 | roh vnější KOPOS 85 66 | ks | 3 | 0 | 0
9 | díl koncový 85 61 | ks | 1 | 0 | 0
do žlabu
10 | krabice přístrojová do žlabu EKE 140 | ks | 4 | 0 | 0
11 | podložka přístrojová do EKE 140 | ks | 4 | 0 | 0
do žlabu
12 | zásuvka jednoduchá 16A 230V 50 Hz ABB Tango | ks | 4 | 0 | 0
13 | jednoduchý rámeček ABB | ks | 4 | 0 | 0
14 | žlab LHD pro koaxiální kabel LHD 20x20 | m | 12 | 0 | 0
do příčky
14 | zásuvka jednoduchá 16A 230 V TANGO | ks | 5 | 0 | 0
15 | krabice pod zásuvku do zděné příčky | ks | 5 | 0 | 0
16 | jednoduchý rámeček pro zásuvku | ks | 5 | 0 | 0
17
18 | anténní zásuvka pro koaxiální kabel 5011A
| TANGO | ks | 1 | 0 | 0
19 | krabice pod zásuvku do zděné příčky | ks | 1 | 0 | 0
kabely
20 | 1-CXKE-R
| 3Jx2,5 | m | 70 | 0 | 0
21 | 1-CXKE-R 3J x1,5 | m | 20 | 0 | 0
22 | 1-cxke-R 5J x1,5 | m | 3 | 0 | 0
23 | koaxiální kabel vnitřní | m | 15 | 0 | 0
POSPOJENÍ
24 | ekvipotencionální svorkovnice KOPOS EPS3 | ks | 2 | 0 | 0
25 | v krabici KO 100 E | ks | 2 | 0 | 0
vodiče pospojení
26 | 1-CXKE-R 10 | m | 20 | 0 | 0
27 | 1-CXKE-R 4 mm2 | m | 30 | 0 | 0
28 | 1-CXKE-R 2,5 mm2 | m | 14 | 0 | 0
29 | doplnění
| PL7/3/25A/B | ks | 1 | 0 | 0
do rozvaděče RSMO A2
30 | 1-CXKE-R 5J x6 | m | 27 | 0 | 0
31 | 1-CXKE-R 10 mm2 | m | 27 | 0 | 0
32 | drátožlab do podhledu DZ 60x50 | m | 27 | 0 | 0
| CELKEM MATERIÁL |  |  |  | 0
| PODRUŽNÝ MATERIÁL 3% |  |  |  | 0
| DEMONTÁŽE CCA | hod | 8 | 0 | 0
| MONTÁŽE PRÁCE 2 LIDÉ 4 DNY | hod | 64 | 0 | 0
| RV 1NP |  |  |  | 0
| REVIZE | ks | 1 | 0 | 0
| CELKEM VÝDEJ 1NP elektroinstalace |  |  |  | 0