## Sheet
O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Cenová soustava | Hmotnost celkem | Suť celkem | Nh celkem | TD | Dodavatel | Prodejce, výrobce
|  | 1 |  | 0 | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 3.0035 | 4.1955 | 885.6907
|  | >2 |  | 0 | D |  | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 0.36084 | 2.385 | 161.2247
|  | >3 | oc | 56 | K | PSV | 713410811 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm | m | 450 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 2.385 | 31.5 | vlast.
|  | >3 | oc | 42 | K | PSV | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 365 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.1387 | 0 | 106.215 | vlast.
|  | >3 | pc | 43 | M | PSV | 631548020 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 mm | m | 50 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.01 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 44 | M | PSV | 631548220 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/25 mm | m | 170 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0493 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 45 | M | PSV | 631548620 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/40 mm | m | 15 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00975 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 46 | M | PSV | 631548630 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 42/40 mm | m | 30 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0216 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 47 | M | PSV | 631548940 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 54/50 mm | m | 100 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.11 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 37 | K | PSV | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) potrubí D do 100 mm jednovrstvá | m | 228 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 22.8 | vlast.
|  | >3 | pc | 38 | M | PSV | 283770450 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm | m | 53 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00424 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 39 | M | PSV | 283770480 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm | m | 45 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00405 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 40 | M | PSV | 283770640 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 20 mm | m | 30 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0042 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 41 | M | PSV | 283770660 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 20 mm | m | 100 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.009 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 62 | K | PSV | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.361 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 0.70973 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0.13523 | 0 | 78.7091
|  | >3 | oc | 27 | K | PSV | 721174004 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 70 | m | 35 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0196 | 0 | 25.725 | vlast.
|  | >3 | oc | 22 | K | PSV | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50 | m | 35 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00525 | 0 | 10.92 | vlast.
|  | >3 | oc | 21 | K | PSV | 721174044 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 70 | m | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00114 | 0 | 1.594 | vlast.
|  | >3 | oc | 20 | K | PSV | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100 | m | 25 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0285 | 0 | 20.8 | vlast.
|  | >3 | oc | 24 | K | PSV | 721175012 | Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé [FRIAPHON systém] odpadní (svislé) DN 100-přeložení stávajícího potrubí | m | 22 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.08074 | 0 | 17.38 | vlast.
|  | >3 | oc | 55 | K | PSV | 721290822 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.5 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 2.0775 | vlast.
|  | >3 | oc | 49 | K | PSV | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.135 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 0.21263 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 1.4361 | 1.8105 | 540.5076
|  | >3 | oc | 53 | K | PSV | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 150 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0.3195 | 25.95 | vlast.
|  | >3 | oc | 54 | K | PSV | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 | m | 300 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 1.491 | 61.2 | vlast.
|  | >3 | oc | 31 | K | PSV | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 53 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.03498 | 0 | 28.037 | vlast.
|  | >3 | oc | 30 | K | PSV | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 45 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.04095 | 0 | 27.72 | vlast.
|  | >3 | oc | 29 | K | PSV | 722174006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 | m | 30 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.105 | 0 | 23.67 | vlast.
|  | >3 | oc | 28 | K | PSV | 722174007 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6 | m | 100 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.586 | 0 | 81.4 | vlast.
|  | >3 | oc | 34 | K | PSV | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 50 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.039 | 0 | 26.45 | vlast.
|  | >3 | oc | 33 | K | PSV | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 170 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.1632 | 0 | 104.72 | vlast.
|  | >3 | oc | 35 | K | PSV | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 15 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.01875 | 0 | 10.44 | vlast.
|  | >3 | oc | 36 | K | PSV | 722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 30 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0768 | 0 | 22.29 | vlast.
|  | >3 | oc | 32 | K | PSV | 722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4 | m | 100 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.364 | 0 | 78.9 | vlast.
|  | >3 | oc | 60 | K | PSV | 722230101 | Armatury se dvěma závity ventily přímé [Ke 83 T] G 1/2 | kus | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00035 | 0 | 0.165 | vlast.
|  | >3 | oc | 59 | K | PSV | 722262211 | Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 0,6 | kus | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00127 | 0 | 0.375 | vlast.
|  | >3 | oc | 50 | K | PSV | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 575 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00575 | 0 | 47.15 | vlast.
|  | >3 | oc | 51 | K | PSV | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.436 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 2.0406 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení | [6 empty] | 0.0468 | 0 | 2.2542
|  | >3 | oc | 25 | K | PSV | 724139101 | Čerpadla kanalizační ruční montáž čerpadel křídlových nebo pístových včetně sacího koše bez potrubí | soubor | 3 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0048 | 0 | 2.097 | vlast.
|  | >3 | pc | 26 | M | PSV | 426104030 | kompaktní přečerpávač pro odvod odpadních vod ze dřezu | kus | 3 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.042 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 57 | K | PSV | 998724102 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.047 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 0.11308 | vlast.
|  | >3 | oc | 58 | K | PSV | 998724192 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.047 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 0.044133 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | [6 empty] | 0.70329 | 0 | 56.4222
|  | >3 | oc | 10 | K | PSV | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 13 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.21996 | 0 | 14.3 | vlast.
|  | >3 | oc | 68 | K | PSV | 725112171 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro tělesně postižrné | soubor | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0464 | 0 | 2.8 | vlast.
|  | >3 | oc | 9 | K | PSV | 725121521 | Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem | soubor | 4 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.06432 | 0 | 2 | vlast.
|  | >3 | oc | 11 | K | PSV | 725211604 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 650 mm | soubor | 12 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.20112 | 0 | 13.2 | vlast.
|  | >3 | oc | 69 | K | PSV | 725211614 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby barevná bez sloupu nebo krytu na sifon 650 mm pro tělesně postižené | soubor | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.03352 | 0 | 2.2 | vlast.
|  | >3 | oc | 64 | K | PSV | 725231203 | Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.01745 | 0 | 1.4 | vlast.
|  | >3 | oc | 14 | K | PSV | 725241112 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.01388 | 0 | 2.54 | vlast.
|  | >3 | oc | 15 | K | PSV | 725245103 | Sprchové zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.01034 | 0 | 1.5 | vlast.
|  | >3 | oc | 67 | K | PSV | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | soubor | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0022 | 0 | 0.5 | vlast.
|  | >3 | oc | 12 | K | PSV | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 5 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0247 | 0 | 4.25 | vlast.
|  | >3 | oc | 13 | K | PSV | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0294 | 0 | 3 | vlast.
|  | >3 | oc | 61 | K | PSV | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/4 | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0003 | 0 | 0.227 | vlast.
|  | >3 | oc | 16 | K | PSV | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 5 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.009 | 0 | 1 | vlast.
|  | >3 | oc | 63 | K | PSV | 725865312 | Zápachové uzávěrka pro odvod kondenzátu raf. výrobek HL136N | kus | 4 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00188 | 0 | 2.16 | vlast.
|  | >3 | oc | 17 | K | PSV | 725822632 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti | soubor | 13 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.02002 | 0 | 2.6 | vlast.
|  | >3 | oc | 66 | K | PSV | 725822633 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí pro tělesně postižené | soubor | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00308 | 0 | 0.4 | vlast.
|  | >3 | oc | 65 | K | PSV | 725823122 | Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00184 | 0 | 0.2 | vlast.
|  | >3 | oc | 19 | K | PSV | 725831312 | Baterie nástěnné pákové s příslušenstvím pro výlevku | soubor | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00392 | 0 | 0.8 | vlast.
|  | >3 | oc | 18 | K | PSV | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.00184 | 0 | 0.2 | vlast.
|  | >3 | oc | 52 | K | PSV | 998725103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.703 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 1.1452 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | [6 empty] | 0.32125 | 0 | 45.3729
|  | >3 | oc | 1 | K | PSV | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 8 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.096 | 0 | 13.6 | vlast.
|  | >3 | oc | 2 | K | PSV | 726131002 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.012 | 0 | 1.7 | vlast.
|  | >3 | oc | 63 | K | PSV | 726131011 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.014 | 0 | 1.85 | vlast.
|  | >3 | oc | 3 | K | PSV | 726131021 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm | soubor | 2 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0312 | 0 | 4.4 | vlast.
|  | >3 | oc | 4 | K | PSV | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm vč. ovládacího tlačítka | soubor | 7 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.13055 | 0 | 17.5 | vlast.
|  | >3 | oc | 6 | K | PSV | 726131042 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro výlevku vč. ovládacího tlačítka | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.01865 | 0 | 2.5 | vlast.
|  | >3 | oc | 5 | K | PSV | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené vč. ovládacího tlačítka | soubor | 1 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.01765 | 0 | 2.5 | vlast.
|  | >3 | oc | 7 | K | PSV | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 8 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0.0012 | 0 | 0.8 | vlast.
|  | >3 | oc | 8 | K | PSV | 998726113 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.321 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 0.52291 | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 735 | Opatření proti zamrznutí | [6 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | >3 | fc | 48 | K | PSV | 735531021 | Omotání samoregulačního kabelu kolem potrubí, které je vedeno v exteriéru vč. Kabelu | m | 40 |  | 1 |  | CS ÚRS 2018 01 | 0 | 0 | 1.2 | vlast.