## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA EPS-VC-ZDP
KRYCÍ LIST
ERCÉ stavby s.r.o., Masarykova 239/153, 400 01 Ústí nad Labem, www.erce.cz, T 475 531 133
zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, tomas.rosenkranc@erce.cz, M 603 451 815, dne 09.03.2020
popis | list | cena
Úpravy vrátnice | samosatný pož.úsek | 0
Elektrická požární signalizace v garážích | EPS | 0
Elektrická požární signalizace v komerčních prostorách (prodejna konfekce) | EPS | 0
Úprava vodní clony a hydrantů | VC+hydranty | 0
Elektroinstalace, UPS, RPO, TOTALSTOP | Elektro | 0
Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS UL a příslušenství | ZDP | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | DSPS | 0
Zařízení staveniště |  | -
Cestovní náhrady, stravné, ubytování |  | -
Doprava, přeprava, manipulace |  | 0
CELKEM bez DPH |  | 0

## vrátnice
ERCÉ stavby s.r.o. |  | Městské služby Ústí nad Labem
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | GARÁŽE pod MARIÁNSKOU SKALOU
IČ 227926191 DIČ CZ22792619 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2020-03-09
Samostatný požární úsek vrátnice
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
instalace požárně odolných dveří, vybourání a instalace požární zárubně, kování a zámek, likvidace odpadů | 1 | kpl | - | 0 | 0
požárně dělící konstrukce, ucpávky, dotěsnění, větrací mřížky | 1 | kpl | - | 0 | 0
zřízení základní elektroinstalace | 1 | kpl | - | 0 | 0
bezpečnostní značení | 1 | kpl | - | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## EPS garáže
ERCÉ stavby s.r.o. |  | Městské služby Ústí nad Labem
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | GARÁŽE pod MARIÁNSKOU SKALOU
IČ 227926191 DIČ CZ22792619 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2020-03-09
Elektrická požární signalizace EPS - GARÁŽE
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
teplotní kabely PHSC | 900 | m | - | 0 | 0
jednotka ALARMWIRE2 | 9 | ks | - | 0 | 0
příchytky kabelové HL KSA6 | 1200 | ks | - | 0 | 0
nastřelovací hřeby 1200 ks, pronájem nastřelovací pistole | 1 | pkl | - | 0 | 0
modul CIM800, konzole | 7 | ks | - | 0 | 0
modul IOB800, konzole | 1 | ks | - | 0 | 0
zdroj MXP24, zál.baterie | 1 | ks | hlídaný | 0 | 0
chráněná trasa a kabel s funkční odolností při požáru 30min | 250 | bm | - | 0 | 0
chráněná trasa a kabel s funkční odolností při požáru 45min | 60 | bm | - | 0 | 0
nechráněná trasa a kabel bez funkční odolnosti při požáru | 300 | bm | - | 0 | 0
pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | 1 | kpl | - | 0 | 0
montážní práce jinde neuvedené (hodinová sazba) | 120 | HZS | - | 0 | 0
konfigurace a programování systému EPS | 1 | jdn | - | 0 | 0
výchozí kontrola provozuschopnosti EPS, funkční a a koordinanční funkční zkouška EPS+VC včetně protokolů | 1 | jdn | - | 0 | 0
protokolární školení obsluhy | 2 | jdn | - | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## EPS komerční prostory
ERCÉ stavby s.r.o. |  | Městské služby Ústí nad Labem
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | GARÁŽE pod MARIÁNSKOU SKALOU
IČ 227926191 DIČ CZ22792619 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2020-03-09
Elektrická požární signalizace EPS - OBCHODNÍ PROSTORY (PRODEJNA KONFEKCE)
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
požární hlásič 830PH, patice | 10 | ks | - | 0 | 0
tlačítkový hlásič DIN820 | 2 | ks | - | 0 | 0
požární siréna červená | 2 | ks | - | 0 | 0
trasa a kabel s funkční odolností při požáru | 130 | bm | - | 0 | 0
trasa a kabel bez funkční odolností při požáru | 130 | bm | - | 0 | 0
pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | 1 | kpl | - | 0 | 0
montážní práce jinde neuvedené (hodinová sazba) | 70 | HZS | - | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## VC+hydranty
ERCÉ stavby s.r.o. |  | Městské služby Ústí nad Labem
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | GARÁŽE pod MARIÁNSKOU SKALOU
IČ 227926191 DIČ CZ22792619 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2020-03-09
Úprava vodní clony a hydrantů
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
elektromagnetický ventil | 4 | ks | - | 0 | 0
chráněná trasa a kabel s požární odolností | 8 | bm | - | 0 | 0
vyspádování potrubí VC s tryskami | 1 | kpl | - | 0 | 0
pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | 1 | kpl | - | 0 | 0
montážní práce jinde neuvedené (hodinová sazba) | 40 | HZS | - | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## elektro-UPS-RPO-TOTAL
ERCÉ stavby s.r.o. |  | Městské služby Ústí nad Labem
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | GARÁŽE pod MARIÁNSKOU SKALOU
IČ 227926191 DIČ CZ22792619 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2020-03-09
ELEKTROINSTALACE, záložní zdroj UPS, rozváděč požární ochrany RPO, TOTALSTOP
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
kabeláže, trasy s funkční odolností při požáru, zakončení | 30 | bm | - | 0 | 0
záložní zdroj UPS vč.akumulátorů (start do 2 minut, 45min provozu) | 1 | kpl | - | 0 | 0
rozváděč požární ochrany RPO vystrojený | 1 | kpl | - | 0 | 0
instalace vypínacího prvku TOTALSTOP včetně příslušenství | 1 | kpl | - | 0 | 0
montážní práce jinde neuvedené (hodinová sazba) | 20 | HZS | - | 0 | 0
pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | 1 | kpl | - | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## ZDP
ERCÉ stavby s.r.o. |  | Městské služby Ústí nad Labem
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | GARÁŽE pod MARIÁNSKOU SKALOU
IČ 227926191 DIČ CZ22792619 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2020-03-09
Zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru v Ústí n.L. s příslušenstvím
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
instalace vysílače na vyhrazené frekvenci s příslušenstvím vč.projektu ZDP | 1 | kpl | - | 0 | 0
klíčový trezor požární ochrany KTPO | 1 | kpl | - | 0 | 0
obslužné pole požární ochrany OPPO | 1 | kpl | - | 0 | 0
stroboskopický maják nad KTPO | 1 | kpl | - | 0 | 0
chráněná trasa a kabel s funkční odolností při požáru | 20 | bm | - | 0 | 0
pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | 1 | kpl | - | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## UPS (2) (hidden)
ERCÉ technika s.r.o. |  | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | Ústí nad Labem
IČ 22832721 DIČ CZ02832721 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | objekty kolejí K1 a K2
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2018-03-25 |  | ROZPOČET PROJEKTANTA
Provozní a záložní zdroj proudu UPS pro EPS-ER-ZDP |  | agregované položky
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
dodávka a instalace UPS cca 1,5kW, záložní baterie | 1 | kpl | - | 45000 | 45000
úprava hlavního rozváděče | 1 | kpl | doplnění prvků | 15500 | 15500
chráněná trasa a kabel NN s požární odolností | 70 | bm | - | 145 | 10150
pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | 1 | kpl | - | 4500 | 4500
adjustace, propojení, zkušební provoz | 1 | kpl | - | 15000 | 15000
výchozí revize, kontrola provozuschopnosti | 1 | kpl | - | 5000 | 5000
doprava, přeprava, manipulace | 1 | kpl | - | 3000 | 3000
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 98150

## DSPS
ERCÉ stavby s.r.o. |  | Městské služby Ústí nad Labem
Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L. |  | GARÁŽE pod MARIÁNSKOU SKALOU
IČ 227926191 DIČ CZ22792619 www.erce.cz erce@erce.cz T 475 531 133 |  | VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTANTA
Zpracoval: Ing.Tomáš Rosenkranc, M 603 451 815, dne 2020-03-09
Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS
| počet jdn | jdn | poznámka | cena jdn | cena celkem bez DPH
dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - jednotná pro celé garáže a čerpací stanici a restauraci | 1 | kpl | - | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0