Technické parametry (pasport) odběrného místa - VODA

č.

Odběratel:

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, Klášterní 2, 403 23 Velké Březno

1. Údaje o odběrateli

| IČ | DIČ | Typ odběratele: 1-podnikatel 2-soukromá osoba | Zúčtovací období: |
| --- | --- | --- | --- |
| 44555288 | CZ44555288 | 1 | Měsíční |

2. Údaje o odběrném místě

| Název odběrného místa PK Domov pro seniory Klášterní 2, Velké Březno, č. OM 101873481 |
| --- |
| Potřebný výkon 0,385 MW | Příprava TV |
| 5 x 77 kW | Ano (ohřev TV) |
| Charakter odběr. místa | Předávacím místem je: | Datum zahájení odběru |
| byty | Uzavírací armatury na výstupu z plynové kotelny. |  |
|  | Měřicím místem je: |  |
|  | Plynoměr, č. odběrného místa: 9302340134 | 01.01.2018 |

3. Rozdělení potřebného výkonu v MW

| Topení v (MW) | Příprava TUV v (MW) | Technologie (MW) | % rozdělení dodaného tepla |
| --- | --- | --- | --- |
| byty | nebyty | byty | nebyty | nebyty | nebyty | byty |
| 0,385 | 0,000 | 0,385 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 100,00 |

4. Technické podmínky dodávky

Dodavatel zaručuje v předávacím místě teplotu 55-90 °C v závislosti na venkovní teplotě. Tlak: provozní tlak na výstupu topného systému je 200 kPa, minimální 170 kPa, maximální 230 kPa, pojistný tlak 300 kPa. Předpokládaná spotřeba tepelné energie: 2550 GJ/rok. Teplota teplé vody: v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty.