## Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

## Šrámkova 38/A;  Ústí nad Labem,   PSČ  400 11

## TELEFON: 472 772 902    BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100

## FAX: 472 778 878     IČO: 44555407    ID datové schránky: qcivqgf

## e-mail: info@dd-dobetice.cz                www.dd-dobetice.cz

## _______________________________________________________________________

- Příloha č.4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OKENNÍCH SESTAV

Tepelná prostupnost celého okenního prvku musí mít certifikovanou hodnotu Uw=1,2

Minimální stavební hloubka by měla být 70mm.

Profily by měly být vyrobeny vytlačováním z modifikovaného houževnatého PVC, stabilizovaného vůči UV záření a měly by splňovat požadavky normy EN12608 profilové třídy A.

Odolnost zatížení větrem min. třída 4 a vyšší.

Průzvučnost min. třída 4 a vyšší.

Profil nesmí obsahovat nebezpečné látky.

Na oknech musí být použito celoobvodové kování s pojistkou proti chybné manipulaci.

Okna musí obsahovat vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu.

Záruka na předmět díla je min. 84 měsíců na profily a těsnění, min. 48 měsíců na sklo, montáž a kování a min. 36 měsíců na zednické práce od řádného splnění předmětu zakázky.

Cenová kalkulace:

Cena výrobků :

Demontáž :

Montáž :

Zapravení :

Cena doplňků :

Cena prací :

Cena celkem bez DPH :

DPH 15%

Cena celkem s DPH :