## List1
VZDUCHOTECHNIKA
|  | počet | cena za j. | cena celkem
Zař.č.1 | Sociální zařízení
1.1 | Ventilátor Mixvent TD-500/160,Vo = 320 (200) m3/h,N = 0,05 kW/230 V | 2 |  | 0
| Manžeta VBM 160 | 6 |  | 0
1.2 | Zpětná klapka RSK 160 | 2 |  | 0
1.3 | Tlumič hluku MAA 160/600 | 2 |  | 0
1.4 | Talířový ventil VEF 125 | 1 |  | 0
1.5 | Talířový ventil VEF 100 | 2 |  | 0
1.6 | Krycí mřížka MRJ 160 | 1 |  | 0
1.7-1.9 | Neobsazeno
1.10-1.18 | Potrubí kruhové Spiro
1.10 | Trouba 100/500+ | 1 |  | 0
1.11 | Přechod 160-100 | 1 |  | 0
1.12 | Odbočka 90 160/100 | 1 |  | 0
1.13 | Trouba 160/1000+ | 1 |  | 0
1.14 | Odbočka 90 160/125 | 1 |  | 0
1.15 | Trouba 160/2000 | 2 |  | 0
1.16 | Oblouk 160-45/160 | 2 |  | 0
1.17 | Trouba 160/750+ | 1 |  | 0
1.18 | Trouba 160/1000 | 1 |  | 0
1.19 | Neobsazeno
1.20-1.21 | Potrubí čtyřhranné sk.I,pozink.plech
1.20 | Přechod 315x160-ø160/250 | 2 |  | 0
1.21 | Rozbočka 200x315-160-315-160-315 včetně naváděcího plechu | 1 |  | 0
Zař.č.2 | Těsnící,spojovací a montážní materiál
Stanoví dodavatel zařízení VZT.
Vyregulování a zavření stávajících vyústek
Bude provedeno dle výkresové části.
| Vyregulování vyústek | 9 |  | 0
| Zavření vyústek | 5 |  | 0
Demontáž zařízení pro odsávání prostoru č.m.17
1. | Ventilátor Flux | 1 |  | 0
2. | Potrubí čtyřhranné sk.I 315x200 bm | 4 |  | 0
| Cena bez DPH |  |  | 0
| DPH 15% |  |  | 0
| Cena včetně DPH |  |  | 0