| K1 |  | Oplechování atiky pozinkovaný plech tl. plechu 0,53 mm | RŠ = 800 mm | - | - | - | ~ 61,0 bm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 |  | Úprava napojení hydroizolačního souvrství střechy do dešťových sběrných kotlíků, prodloužení svodného potrubí o cca 300 mm Ø 100 mm |  | - | - | - | 6 ks |
| K3 |  | Odvětrávací komínek - integrovaná bitumenová manžeta - výška 300 mm - součástí dešťová krytka | DN 100 | - | - | - | 4 ks |
| K4 |  | Oplechování střešního výlezu pozinkovaný plech tl. plechu 0,53 mm včetně opravy stávajícího výlezu | RŠ = 450 |  |  |  | 1 ks |
| POZNÁMKA: - tato dokumentace nenahrazuje realizační/výrobní dodavatelskou dokumentaci - povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. Technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese - veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit dle skutečného provedení ještě před zadáním do výroby!!! - musejí být dodrženy všechny pracovní technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů - dodavatelská výrobní dokumentace GDS musí být předkládána k odsouhlasení - je požadováno, aby všechny použité výrobky, prvky a materiály byly před montáží vzorkovány a odsouhlaseny - použité kovové spojovací prostředky musejí mít antikorozní úpravu |  |  |  |  |  |  |  |