## A_kusovník_hlavička
| Číslo zakázky: | Z200025 |  | Část: | MaR
| Název zakázky: | PD MaR a El pro reko VS v objektu Magistrátu ÚL
Projekční rozpočet
| Vypracoval: | Jana Sotonová
| Datum: | 08.12.2020
REKAPITULACE ROZPOČTU
č. | kategorie | popis | list | Celková cena [Kč]
1. | MaR | ŘS | B | 79115
2. | MaR | Rozváděč MaR DT1 | C | 93097
3. | MaR | Provoz MaR | D | 183791
4. | MaR | Kabely MaR | E | #VALUE!
5. | MaR | Montáže a ostatní práce | F | 228050
6. | Vizualizace | Vizualizace vč. generování dat | G | 118000
| Základní náklady - | CENA CELKEM |  | #VALUE!

## B_kusovník_MaR_ŘS
KUSOVNÍK ŘS
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena | Cena
1 | Ovládací panel KTP700 7" 65536 colors | 1 | Ks | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | Siemens | 17368 | 17368
2 | ET200SP, digitální vstupy, 16DI, 24V DC, 15mm šířka | 3 | Ks | 6ES7131-6BH00-0BA0 | 6ES7131-6BH00-0BA0 | Siemens | 2156 | 6468
3 | ET200SP, digitální výstupy, 16DQ, 24V DC, 15mm šířka | 3 | Ks | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens | 2504 | 7512
4 | ET200SP, analogové vstupy, 8AI basic, 4-20mA, 2-4drát | 4 | Ks | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens | 5745 | 22980
5 | ET200SP, Bus adaptér pro CPU 2xRJ45 | 1 | Ks | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens | 1391 | 1391
6 | 1510SP-1 PN CPU pro ET200SP, 100 KB pracovní paměti program, 750 KB pro data, interní PROFINET/ETHERNET rozhraní | 1 | Ks | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | Siemens | 17307 | 17307
7 | SIMATIC S7, Paměťová karta F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 4MB | 1 | Ks | 6ES7954-8LC02-0AA0 | 6ES7954-8LC02-0AA0 | Siemens | 1419 | 1419
8 | ET200SP, sběrnicový modul s napájením bez odděleného potenciálu pro digitální i analogové karty | 7 | Ks | 6ES7193-6BP00-0BA0 | BU15-P16+A0+2B | Siemens | 380 | 2660
9 | ET200SP, sběrnicový modul s napájením a oddělením potenciálu pro digitální i analogové karty | 3 | Ks | 6ES7193-6BP00-0DA0 | BU15-P16+A0+2D | Siemens | 670 | 2010
[6 empty] | Celkem: | 79115

## C_kusovník_MaR_DT1
| Číslo zakázky: | Z200025 |  |  | Část: | MaR
| Název zakázky: | PD MaR a El pro reko VS v objektu Magistrátu ÚL
Kusovník DT1
| Vypracoval: | Jana Sotonová
| Datum: | 08.12.2020
č. | Popis |  | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena | Cena
1 | Podružný materiál (drobný, blíže nespecifikovaný materiál) |  | 1 | kpl |  |  |  | 5500 | 5500
120 | Signálka LED 24V AC/DC - Rudá svítící |  | 1 | ks | HIS-95-N R 24AC/DC | HIS-95-N-R-24AC/DC | ELECO VEP CZ s.r.o. | 150 | 150
4 | Signálka LED 230VAC - Bílá svítící |  | 1 | ks | HIS-95-N W 230AC | HIS-95-N-W-230AC | ELECO VEP CZ s.r.o. | 150 | 150
5 | Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 230V AC, In = 20A, 2 spínací kontakty |  | 1 | Ks | OEZ:36610 | RSI-20-20-A230 | OEZ s.r.o. | 550 | 550
6 | Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 24V DC, In = 20A, 2 spínací kontakty |  | 2 | Ks | OEZ:43106 | RSI-20-20-X024 | OEZ s.r.o. | 600 | 1200
7 | Stykač 3-fázový, ovl. 230V AC, In = 25A, 4 spínací kontakty |  | 2 | Ks | OEZ:36617 | RSI-25-40-A230 | OEZ s.r.o. | 550 | 1100
8 | Jistič - In 4 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  | 2 | Ks | 41635 | LTN-4B-1 | OEZ s.r.o. | 268 | 536
9 | Jistič - In 4 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA |  | 2 | Ks | 41652 | LTN-4C-1 | OEZ s.r.o. | 270 | 540
10 | Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  | 3 | Ks | 41636 | LTN-6B-1 | OEZ s.r.o. | 198 | 594
11 | Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA |  | 7 | Ks | 41653 | LTN-6C-1 | OEZ s.r.o. | 200 | 1400
12 | Jistič - In 10 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA |  | 1 | Ks | 41655 | LTN-10C-1 | OEZ s.r.o. | 195 | 195
13 | Jistič - In 16 A, char. B, Ue 230V a.c., Icn 10kA, Chránič - Idn 30 mA, 2-pól, typ AC |  | 1 | Ks | 38272 | OLI-16B-1N-030AC | OEZ s.r.o. | 1520 | 1520
14 | Pojistkový odpínač velikosti 10, 3-pólový, do 32A |  | 1 | Ks | 41015 | OPVP10-3 | OEZ s.r.o. | 250 | 250
15 | Pomocný spínač (čelní) - 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, čelní příčná montáž |  | 2 | Ks | 37925 | PS-SM-C11 | OEZ s.r.o. | 310 | 620
16 | Pojistková vložka Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 10×38, 2A gG |  | 3 | Ks | 40748 | PVA10 2A gG | OEZ s.r.o. | 25 | 75
17 | Motorový spouštěč, In=1,6 A (1,1-1,6 A) |  | 2 | ks | 37905 | SM123-1,6 | OEZ s.r.o. | 1400 | 2800
18 | Soklová zásuvka (na lištu DIN), 16A, 230V AC, s ochr.kolíkem, přívod zespodu |  | 1 | ks | 37290 | ZSE-03 | OEZ s.r.o. | 268 | 268
19 | Otočný ovládač - 3 polohy pevné, barva černá, kompletní |  | 11 | ks | XB5-AD33 | XB5-AD33 | Schneider Electric | 325 | 3575
20 | Ovladač nouzového zastavení s hřibem, uvolnění pootočením |  | 1 | Ks | XB5-AS542 | XB5-AS542 | Schneider Electric | 410 | 410
21 | Tlačítko, barva černá, hlavice |  | 1 | Ks | ZB5AA2 | XB5-ZB5AA2 | Schneider Electric | 195 | 195
22 | Nouzový hlav. vypínač 32A, 3-pól. |  | 1 | ks | VCF 1 | VCF 1 | Schneider Electric | 550 | 550
23 | Průchodka M 16x1,5 / 5-9 mm |  | 35 | ks | M270016 | M 16 x 1,5 | Schrack s.r.o. | 14 | 490
24 | Průchodka M 20x1,5 / 6-12 mm |  | 38 | ks | M270020 | M 20 x 1,5 | Schrack s.r.o. | 16 | 608
25 | Průchodka M 25x1,5 / 12-18 mm |  | 1 | ks | M270025 | M 25 x 1,5 | Schrack s.r.o. | 21 | 21
26 | Svorkovnice N (15 svorek) |  | 2 | ks | IK021038 | N-KLEM 15 | Schrack s.r.o. | 76 | 152
27 | Svorkovnice PE (15 svorek) |  | 2 | ks | IK021039 | SL-KLEM 15 | Schrack s.r.o. | 78 | 156
28 | Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA |  | 1 | ks | LP822006 | LP822006 | Schrack s.r.o. | 850 | 850
29 | Skříňový rozváděč RAK 1884 - 1800/800/400 mm (v/š/h), krytí IP55 |  | 1 | ks | IU006103-S | RAK_1884 | Schrack s.r.o. | 22680 | 22680
30 | Podstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 400 mm (š/h), výška 100 mm, sada 2 ks |  | 1 | ks | CSSOUD04-S | RAK_CSSOUD04-S | Schrack s.r.o. | 432 | 432
31 | Podstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 800 mm (š/h), výška 100 mm, sada 2 ks |  | 1 | ks | CSSOUD08-S | RAK_CSSOUD08-S | Schrack s.r.o. | 698 | 698
32 | Dveřní spínač 1Z+1R |  | 1 |  | ACDSW010 | SCHRACK.ACDSW010 | Schrack s.r.o. | 550 | 550
33 | Zářivkové svítidlo pro osvětlení rozvaděče, 1x10W (T8), vypínač na boku |  | 1 | ks | 12215 | SB 110 E | TREVOS a. s. | 510 | 510
34 | 2P RELÉ 24V DC 8A s LED |  | 48 | Ks | 8870320000 | RCI484AC4 | Weidmüller | 125 | 6000
35 | 4P RELÉ 24V DC 6A s LED |  | 1 | Ks | 8690220000 | RCM570L24 | Weidmüller | 237 | 237
36 | PATICE-šroubové svorky (pro relé RCM, 4 CO), na DIN lištu |  | 1 | ks | 8869420000 | SCM-I 4CO | Weidmüller | 100 | 100
37 | PATICE-šroubové svorky (pro relé) |  | 48 | ks | 8869490000 | SRC-I 2CO | Weidmüller | 78 | 3744
38 | Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou |  | 208 | ks | 1608510000 | ZDU 2,5 | Weidmüller | 16 | 3328
39 | Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou (Modrá N) |  | 18 | ks | 1608520000 | ZDU 2,5 BL | Weidmüller | 16 | 288
40 | Řadová svorka 4 s tažnou pružinou |  | 1 | ks | 1632050000 | ZDU 4 | Weidmüller | 18 | 18
41 | Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou PE |  | 23 | ks | 1608640000 | ZPE 2,5 | Weidmüller | 50 | 1150
42 | Přepěťová ochrana - SPD Typ I a II |  | 1 | ks | 2063070000 | VPU I 3+1 R 280V/25kA | Weidmüller | 9897 | 9897
43 | Přepěťová ochrana - SPD Typ III |  | 1 | ks | 1351650000 | VPUIII R 230V/6kV | Weidmüller | 1136 | 1136
44 | VF filtr |  | 1 | ks | 8614770000 | WAWEFILTER 10A | Weidmüller | 1319 | 1319
45 | Řadová svorkovnice pojistková |  | 31 | ks | 1011000000 | WSI 6 | Weidmüller | 60 | 1860
46 | Monitorovací relé 3f, možnost nastavení, chyba fáze, sled fází |  | 1 | ks | 7760054302 | EPAK-VMR-3PH-480-ILP-H | Weidmüller | 1428 | 1428
47 | Baterie na DIN - 24VDC, 1,3Ah |  | 1 | ks | 1406930000 | CP A BATTERY 24V DC1.3AH | Weidmüller | 3495 | 3495
48 | UPS na DIN - 24VDC, 20A/10A |  | 1 | ks | 1370050010 | CP DC UPS 24V 20A/10A | Weidmüller | 6947 | 6947
49 | Zdroj na DIN - 240W, 24VDC,10A |  | 1 | ks | 1469490000 | PRO ECO 240W 24V 10A | Weidmüller | 2825 | 2825
[6 empty] | Cena celkem: |  | 93097

## D_kusovník_MaR_provoz
KUSOVNÍK PROVOZ
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena | Cena
1 | Podružný materiál (drobný, blíže nespecifikovaný materiál) | 1 | kpl |  |  |  | 5000 | 5000
2 | Ohebná trubka | 70 | m | 8595057600416 | MONOFLEX 1413/1 | KOPOS | 15 | 1050
3 | Snímač hladiny - 1 úroveň (Min., Max., Zaplavení), provedení do provozu, IP55 | 1 | ks | MAVE 2-S1 | MAVE2-S1 | Mave snímače Nymburk s.r.o. | 1100 | 1100
4 | Ponorná vodivostní sonda (2 elektrody), kabel 5 m | 1 | ks | PS-2 (kabel 5m) | PS-2 | Mave snímače Nymburk s.r.o. | 300 | 300
5 | Jímka M20x1,5, l=160 | 1 | ks | 90020301000160 | JPTS41 | Sensit s.r.o. | 340 | 340
6 | Jímka G1/2", L=160 | 7 | ks | 90010101000160 | JS130 | Sensit s.r.o. | 300 | 2100
7 | Jímka G1/2", L=100 | 7 | ks | 90010101000100 | JS130 | Sensit s.r.o. | 290 | 2030
8 | Jímka G1/2", L=280 | 1 | ks | 90010101000280 | JS130 | Sensit s.r.o. | 350 | 350
9 | Prostorový teploměr Pt1000/3850, s převodníkem 4-20mA (2-drát), IP65, plast | 1 | ks | 1010A03000000A | NS510A | Sensit s.r.o. | 1500 | 1500
10 | Venkovní teploměr Pt1000/3850, s převodníkem 4-20mA (2-drát), IP65, plast | 1 | ks | 1010A01000000A | NS510A | Sensit s.r.o. | 1550 | 1550
11 | Stonkový teploměr, L=180, 0/+150°C, 4-20mA | 7 | ks | 102 0A 04 00 0180 | NS520 | Sensit s.r.o. | 1850 | 12950
12 | Stonkový teploměr, L=120, 0/+100°C, 4-20mA | 2 | ks | 102 0A 03 00 0120 | NS520 | Sensit s.r.o. | 1970 | 3940
13 | Stonkový teploměr, L=300, 0/+100°C, 4-20mA | 1 | ks | 102 0A 03 00 0300 | NS520 | Sensit s.r.o. | 2060 | 2060
14 | Stonkový teploměr, L=120, 0/+150°C, 4-20mA | 5 | ks | 102 0A 04 00 0120 | NS520 | Sensit s.r.o. | 1970 | 9850
15 | Návarek šikmý 70mm, G1/2" | 2 | ks | 90070101000070 | Návarek 70mm, nerez | Sensit s.r.o. | 150 | 300
16 | Stonkový teploměr, L=160, 0/+400°C, 4-20mA | 1 | ks | 1250A08000160 | PTS51 | Sensit s.r.o. | 1990 | 1990
17 | Redukce M27x2-G1/2 | 3 | ks | 9008040103 | Redukce M27x2-G1/2 | Sensit s.r.o. | 100 | 300
18 | Snímač tlaku 2vodič, 0-16KPa, 4-20mA, M20x1,5 | 1 | ks | DMP 331-110-1600-1-5-100-800-1-000 | DMP331 | BD sensors | 5500 | 5500
19 | Pokojový ovladač, ethernet, PoE (20mA při 46V), 0/+60°C, IP20, 3W | 5 | ks | UI671 | UI671 | Domat | 4558 | 22790
20 | 3-cestný směšovací ventil, DN32, Kvs=28, PN6, přírubový F | 2 | ks | 11100300 | 3 F32 | ESBE | 4719 | 9438
21 | 3-cestný směšovací ventil, DN40, Kvs=44, PN6, přírubový F | 1 | ks | 11100400 | 3 F40 | ESBE | 4950 | 4950
22 | 3-cestný směšovací ventil, DN50, Kvs=60, PN6, přírubový F | 1 | ks | 11100600 | 3 F50 | ESBE | 6215 | 6215
23 | Rotační pohon, 3-bodově řízený, 15 Nm, napájení 230V AC, doba běhu 60s | 4 | ks | 12051900 | 95 3-point | ESBE | 4829 | 19316
24 | Rotační pohon, 3-bodově řízený, 6 Nm, napájení 230V AC, doba běhu 60s | 2 | ks | 12101200 | ARA651 | ESBE | 3069 | 6138
25 | 3-cestný směšovací ventil, DN25, Kvs=10, PN10, vnitřní závit, připojení RP1" | 1 | ks | 11601100 | VRG131 RP1" | ESBE | 1518 | 1518
26 | 4-cestný směšovací ventil, DN40, Kvs=25, vnitřní závit, připojení RP1 1/2" | 1 | ks | 11641500 | VRG141 RP1 1/2" | ESBE | 3674 | 3674
27 | Ventil tlakoměr. zkušební M20x1,5, žárupevná ocel, VZOM, připojení M20x1,5/M20x1,5L, | 5 | ks | 1 110 415 |  | JSP | 1400 | 7000
28 | Snímač tlaku 2vodič, 0-0,16MPa, 4-20mA, M20x1,5 | 1 | ks | 7MF1565-3BB00-1PA1 | SITRANS P200 | Siemens | 3500 | 3500
29 | Snímač tlaku 2vodič, 0-1 MPa, 4-20 mA, M20x1,5 | 3 | ks | 7MF1567-3CA00-1PA1 | SITRANS P220 | Siemens | 3500 | 10500
30 | Podpěra plechová pro kabelový žlab MARS, délka 82 mm | 12 | ks | Kopos MARS NPS 62 | Podpěra NPS 62 | KOPOS | 96 | 1152
31 | Přepážka pro kabelový žlab plechový MARS, výšky 50 mm | 90 | m | Kopos MARS NPZ 50 | Přepážka NPZ 50 | KOPOS | 180 | 16200
32 | Kabelový žlab plechový MARS 62x50 včetně víka a příslušenství | 90 | m | Kopos MARS 62x50 | Žlab plechový MARS 62x50 | KOPOS | 200 | 18000
33 | Lišta hranatá vkládací, 11x10 mm | 70 | m | 8595057608504 | LV 11x10_HD | KOPOS | 17 | 1190
[6 empty] | Celkem: | 183791

## E_kusovník_MaR_kabely
KUSOVNÍK KABELY
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena | Cena
1 | Kabel UTP cat.5e | 56 | m | UTP Cat.5e | UTP cat.5e | Obecný výrobce | 8 | 448
2 | Silový kabel | 250,00 | m | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | PRAKAB | 13 | #VALUE!
3 | Silový kabel | 85,00 | m | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | PRAKAB | 22 | #VALUE!
4 | Silový kabel | 12,00 | m | CYKY-J 5x6 | CYKY-J 5x6 | PRAKAB | 84 | #VALUE!
5 | Ovládací kabel | 355,00 | m | JYTY-O 2x1 | JYTY-O 2x1 | PRAKAB | 9 | #VALUE!
6 | Ovládací kabel | 380,00 | m | JYTY-O 4x1 | JYTY-O 4x1 | PRAKAB | 16 | #VALUE!
[6 empty] | Celkem: | #VALUE!

## F_montáže_MaR
KUSOVNÍK MONTÁŽE MaR
č. | Popis | Množství |  | Objednací číslo | Typ | Výrobce | Jednotková cena | Cena
1 | Montáž zařízení MaR (hodinová sazba) | 38 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 550 | 20900
2 | Výroba rozvaděče (hodinová sazba) | 70 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 550 | 38500
3 | Popis zařízení MaR a ELEKTRO (hodinová sazba) | 8 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 550 | 4400
4 | Kabelové trasy - montážní práce (hodinová sazba) | 63 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 550 | 34650
5 | Revize + HZS (hodinová sazba) | 12 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 800 | 9600
6 | Kompletační a inženýrská činnost (hodinová sazba) | 40 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 800 | 32000
7 | Demontáže (hodinová sazba) | 24 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 550 | 13200
8 | Technické, SW práce a oživení ŘS (hodinová sazba) | 48 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 950 | 45600
9 | Zprovoznění a odzkoušení ŘS a ovládacího panelu (hodinová sazba) | 24 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 950 | 22800
10 | PD Skutečného stavu | 8 | hod |  |  | MARTIA a.s. | 800 | 6400
[6 empty] | Celkem: | 228050