| Kozinova 1240/1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | INVESTOR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 6 | 1 |  |
| Projektová dokumentace Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 05/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Zapracované připomínky |  |  |  |
| 0 | 04/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stav. řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAčNí úDAJE stavby a investora	3

2.	PŘEDMĚT	3

3.	základní údaje o  stavbě a STAVENIŠTI	3

4.	PROVEDENÉ PRŮZKUMY A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	5

4.1	Provedené průzkumy	5

4.2	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	5

5.	INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  DOTČENÝCH ORGÁNŮ	5

6.	INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	5

7.	ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGUL. PLÁNU, ÚZEM. ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE	5

8.	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY	6

9.	PŘEDPOKLÁDANé LHŮTy VÝSTAVBY	6

# IDENTIFIKAčNí úDAJE stavby a investora

Název akce	: 	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.máje

Místo stavby	: 	p.p.č. 404, k.ú. Klíše, Ústí nad Labem

Ústecký kraj, okr, Ústí nad Labem

Charakter stavby	: 	Dostavba a rekonstrukce

Investor		:	Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 8, 400 01

Zpracovatel PD	:	G DESIGN spol.s r.o., Kozinova 1, Ústí n.L.

IČO: 25466810

Ing. Milan Gottlieb AI č.0400516

# PŘEDMĚT

Předmětná dokumentace řeší dostavbu a rekonstrukci provozního objektu tribuny v místě stávající tribuny – na pozemkové parcele č. 404 v k.ú. Klíše. Dostavba zasahuje částečně na p.p.č.405/1. Uvedené parcely jsou v majetku investora.

Dostavba je součástí celkové rekonstrukce městského stadionu v Ústí nad Labem, která byla zahájena stavbou kryté východní tribuny. Dále byl realizován sektor pro osoby se sníženou hybností. Sportoviště jsou opatřena novým povrchem a upravena dle platných předpisů. Předkládaná stavba zahajuje další fázi dostavby, která bude kromě zde uvedeného provozního objektu obsahovat:

- boční tribuny

- umělé osvětlení

- realizaci vyhřívaného trávníku

Tyto úpravy nejsou však předmětem předkládané dokumentace. Další texty a výkresová dokumentace se týká pouze provozního objektu a nutných úprav, které podmiňují jeho bezproblémové užívání.

Po dobu stavebních prací bude zajištěno napojení staveniště na veškeré potřebné energie na stávající přípojky energií.

Uvedené parcely jsou v majetku investora.

# základní údaje o  stavbě a STAVENIŠTI

Provozní objekt bude převážně vybudován na p.p.č. 404, k.ú. Klíše (plocha stávající tribuny). P.p.č. 404 je v katastru nemovitosti vedená jako zastavěná plocha a nádvoří. Nová stavba zasahuje do pozemkové parcely č. 405/1, která je vedena v katastru nemovitosti jako ostatní plocha. Na západní straně nový objekt sousedí s ulicí Masarykova (p.p.č. 1939/1). Do této parcely zasáhnou nové zpevněné plochy podél objektu.

Vlastníkem všech výše jmenovaných pozemkových parcel je Statutární město Ústí nad Labem.

Parovodní přípojka pro provozní objekt bude vedena ze stávající parovodní šachty v těchto parcelách:

-   p.p.č. 410 – vlastník: Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem

-   p.p.č. 405/1 – vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

Telefonní přípojka bude vedena ze stávající skříně na objektu p.p.č. 405/2 – vlastník pozemku: Statutární město Ústí nad Labem, vlastník objektu č.p. 780: Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem.

Sousední plochy jsou tvořeny parcelami:

- p.p.č. 1941/1 – Vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

- p.p.č. 1939/1 – Vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

- p.p.č. 405/2   – Vlastník pozemku: Statutární město Ústí nad Labem

Vlastník objektu č.p.780: Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem

- p.p.č. 405/3   – Vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

- p.p.č. 408      – Vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

- p.p.č. 413      – Vlastník: Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem

- p.p.č. 414      – Vlastník pozemku: Statutární město Ústí nad Labem

Vlastník objektu č.p.966: Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem

Skladba stavebních objektů a provozních souborů:

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

B.2 PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ A NEBEZPEČNÝCH PROSTOR

B.3 VÝPOČET OSVĚTLENÍ

B.4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

C.1.SITUACE NA PODKLADĚ KATASTRÁLNÍ MAPY

C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE

D.   DOKLADOVÁ ČÁST

- POZEMNÍ OBJEKTY

F1.01 – Provozní objekt

F 1.01.1 Stavebně technické řešení

F 1.01.2 konstrukční část

F 1.01.4 Technika prostředí

F 1.01.4.1  	Zařízení pro vytápění

F 1.01.4.2       Zařízení pro ochlazování

F 1.01.4.5 	Zdravotně technické instalace

F 1.01.4.7 	Silnoproud a bleskosvod

F 1.01.4.8	Slaboproud

F 1.02 Oplocení

F2 – Inženýrské objekty

F 2.100 Komunikace a zpevněné povrchy

F 2.300 Demolice tribuny

F 2.400 Přípojky

F 2.410      Přípojka páry

# PROVEDENÉ PRŮZKUMY A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

## Provedené průzkumy

Pro ověření a zajištění mechanické a statické stability objektu byl zpracován geologický průzkum, ze kterého byly čerpány údaje pro návrh základových konstrukcí. Geologický průzkum byl zpracován Mgr. Liborem Novotným (autorizace č. 1553/2002). Dále bylo provedeno zaměření stávajícího stavu současné tribuny a byly prověřeny přípojky jednotlivých médií.

## Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Nový objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě dle nových specifikací v místech stávajících přípojných bodů. Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění.

Místa napojení jednotlivých médií jsou následující:

- Elektrická energie bude napojena u vchodu do objektu v místě stávající HDS, jelikož se zvýšil odběr oproti původnímu stavu, bude nutno zažádat na dodavateli elektrické energie o navýšení příkonu

- Telefony budou napojeny v objektu „krčku“ na p.p.č. 405/2 ve stávajícím rozvaděči. V rámci projektu bude řešena pouze výměna stávajícího nefunkčního kabelu mezi rozvaděčem a provozním objektem

- Vodovod bude napojen na stávající řad na p.p.č. 1939/1

- Kanalizace bude napojena do stávající šachty na p.p.č. 1939/1 (chodník před objektem Masarykova ulice)

# INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Projektová dokumentace je vypracována dle podkladů specifikovaných v projektu „Ligové stadiony 2012“, který vydal ČMFS a byla odsouhlasena dne 6.5.2010.

Požadavky Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR byly zapracovány do výkresové dokumentace (rev.1). Požadavek na doplnění bezbariérového hygienického zařízení v šatnách včetně bezbariérového přístupu na hrací plochu bude doplněno do další etapy výstavby (boční tribuny), která bude na výstavbu hlavní tribuny navazovat. Požadavky na úpravy parkovišť nelze do předkládané dokumentace zahrnout, neboť úpravy parkovacích ploch nejsou předmětem této dokumentace. V současné době areál stadionu splňuje všechny stávající předpisy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na stadionu je již vybudován sektor pro diváky se sníženou schopností pohybu včetně přístupu, sociálního zázemí a vyhrazených parkovacích ploch.

# INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Při návrhu a realizaci stavby budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu stanovené vyhl. 268/09 Sb a pozdějších předpisů.

# ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGUL. PLÁNU, ÚZEM. ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE

Výstavba provozního objektu (tribuny) fotbalového stadionu 1.Máje není v rozporu s územním plánem.

# VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY

Předmětná výstavba provozního objektu fotbalového stadionu není závislá na jiných souvisejících či podmiňujících stavbách. Jedinou podmínkou pro výstavbu nového objektu je demolice stávající tribuny. Tato demolice je zahrnuta v této předmětné dokumentaci.

# PŘEDPOKLÁDANé LHŮTy VÝSTAVBY

Stavba bude realizována v následujících termínech:

Projektová dokumentace pro stavební řízení 				04/2010

Stavební řízení								07/2010

Stavební povolení								07/2010

Doplnění dokumentace pro výběr zhotovitele 				06/2010

(výkaz výměr pro ocenění, zahrnutí požadavků dotčených orgánů)

Výběr zhotovitele								08/2010

Zahájení stavby								09/2010

Ukončení stavby								08/2011